Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.20.19.160. Инструментальный контроль на границе санитарно-защитной зоны СЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	14

5.	Приложение №1	15

6.	Приложения №2	16

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| --- | --- |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| СП | Санитарные правила |
| РД | Руководящий документ |
| Акт | Акта об оказании услуг |
| СЭС | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети |
| Лабораторные исследования | Лабораторные исследования атмосферного воздуха |

Наименование закупаемой продукции

Проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ), установленные для производственных территорий филиала АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.

Цель оказания услуг

Проводится в целях выполнения производственного инструментального контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (химический анализ атмосферного воздуха и замер уровня шума) для СП АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети (далее - СЭС).

Существующее положение

Федеральный закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»;

СП1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

Санитарные правила и нормы «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021;

Руководящий документ РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Часть 1. Загрязнение атмосферы в городах и других населенных пунктах» (утв. Госкомгидрометом СССР 1 июня 1989 г. и Главным государственным санитарным врачом СССР 16 мая 1989 г.)

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Санитарно-защитная зона производственной территории СП СЭС (г. Билибино) | СП АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. Геологов,1 | Точка №1 68.053095 СШ 166.444369 ВД | Замеры проводятся в соответствии с Планом-графиком (приложение №1) |
|  | Санитарно-защитная зона производственной территории СП СЭС (г. Певек) | СП АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, Г.О. Певек, г. Певек, ул. Куваева, 30 | Точка №1 69.696359 СШ 170.286143 ВД | Замеры проводятся в соответствии с Планом-графиком (приложение №1) |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ специалистам, участвующим в проведении производственного инструментального контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, к техническим устройствам, применяемым на производственном объекте.

Иные требования и сведения общего характера

- К лабораторным исследованиям атмосферного воздуха относится химический анализ и измерения параметров шума атмосферного воздуха (далее -Лабораторные исследования).

- Лабораторные исследования проводятся для объектов производственного контроля филиала Северные электрические сети. Объектами производственного контроля являются санитарно-защитные зоны, установленные для производственных территорий в г. Певек и в г. Билибино филиала Северные электрические сети. Перечень химических веществ, физических факторов, оказывающих воздействие на окружающую среду от объектов, представлены в таблицах № 1, № 2, с указанием контрольных точек, в которых осуществляется отбор проб и замеры параметров шума, и периодичности отбора проб и замеров параметров шума.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество | Периодичность замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Определение уровня шума (в дБА) на производственной территории СП СЭС (г. Билибино): - в дневное время: эквивалентный и максимальный; - в ночное время: эквивалентный и максимальный. | замер | 2 (1 – дневное и 1 в ночное) | 1 раз в год май - сентябрь 2027 года (в тёплое время года) |
|  | Определение уровня шума (в дБА) на производственной территории Чаунского участка СП СЭС (г. Певек): - в дневное время: эквивалентный и максимальный; - в ночное время: эквивалентный и максимальный. | замер | 2 (1 – дневное и 1 в ночное) | 1 раз в год май - сентябрь 2027 года (в тёплое время года) |
|  | Определение загрязнения атмосферного воздуха на производственной территории СП СЭС (г. Билибино) (концентрация Сс.с., мг/м3): - Азота диоксид; - Углерод (Сажа). | замер | 1 1 | 1 раз в год май - сентябрь 2027 года (в тёплое время года) |
| 4. | Определение загрязнения атмосферного воздуха на производственной территории СП СЭС (г. Певек) (концентрация Сс.с., мг/м3): - Азота диоксид; - Углерод (Сажа). | замер | 1 1 | 1 раз в год май - сентябрь 2027 года (в тёплое время года) |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Определение уровня шума (в дБА) на производственной территории Чаунского участка СП СЭС (г. Билибино) | 01.04.2027 | 30.10.2027 |
|  | Определение уровня шума (в дБА) на производственной территории Чаунского участка СП СЭС (г. Певек) | 01.04.2027 | 30.10.2027 |
|  | Определение загрязнения атмосферного воздуха на производственной территории СП СЭС (г. Билибино) | 01.04.2027 | 30.10.2027 |
|  | Определение загрязнения атмосферного воздуха на производственной территории СП СЭС (г. Певек) | 01.04.2027 | 30.10.2027 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: Инструментальный контроль на границе санитарно-защитной зоны.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Качество выполнения лабораторных исследований должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологическим норм и правил и иной нормативно – технической документации, устанавливающей требования к качеству данного вида услуг. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с областью аккредитации испытательного лабораторного центра. |  | Согласие с требованием | Действующая выписка из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) - документ, формируемый в автоматическом режиме средствами федеральной государственной информационной системы в области аккредитации и удостоверяющий аккредитацию в определенной области аккредитации на момент его формирования. Приложение к Аттестату аккредитации лаборатории-область аккредитации испытательной лаборатории, должно включать наименование испытуемого объекта- промышленные источники выбросов, определяемую характеристику показателей (химические вещества и физические величины). |  |
|  | Исполнитель обеспечивает отбор проб в присутствии представителей Заказчика. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель после отбора проб обеспечивает своими силами и за свой счет их безопасную доставку с территории Заказчика на территорию Исполнителя. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Результаты исследований должны сопровождаться протоколами лабораторных исследований. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель не должен быть включен в «Реестр недобросовестных поставщиков» ФАС России. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Лабораторные исследования на границе СЗЗ выполнить в соответствии с планом – графиком оказания услуг (Приложение № 1) и программой наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, составленной для каждого производственного объекта (Приложение № 2) |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Лабораторные исследования уровня загрязнения атмосферного воздуха проводить: -при условии юго-западном, южном и юго-восточном направления ветра для производственной территории, расположенной в г. Билибино, ул. Геологов, д. 1; - при условии юго-западном направлении ветра для производственной территории, расположенной в г. Певек, ул. Куваева, д. 30; -с определением обязательных метеорологических параметров (температуры воздуха, направление и скорости ветра, состояние погоды и подстилающей поверхности и пр.) согласно Руководящего документа РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Замеры параметров шума атмосферного воздуха (уровень шума) проводить: -два раза в сутки (в дневное и ночное время) в момент работы основного технологического оборудования, согласно программе наблюдений, для каждой производственной территории (г. Билибино, ул. Геологов, д. 1; г. Певек, ул. Куваева, д. 30). - при направлении шумомера в сторону производственной территории, расположенной в г. Билибино, ул. Геологов, д.1; - при направлении шумомера в сторону производственной территории, расположенной г. Певек, ул. Куваева, д. 30. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.5. | Лабораторные исследования проводить в контрольных точках отбора проб, координаты данных точек указаны в программе наблюдений, составленной для каждого объекта производственного контроля. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель должен выполнять отбор проб и иные действия на территории Заказчика только в присутствии представителя Заказчика. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель должен предоставить перечень средств измерений и испытательного оборудования для выполнения данного вида услуг. Для выполнения данных работ Исполнитель должен быть укомплектован: оборудованием, специальными инструментом, приспособлениями. Применяемые Исполнителем средства измерения должны быть включены в Госреестр средств измерений, иметь метрологическую поверку или калибровку с подтверждением в виде копий необходимых документов. |  | Согласие с требованием | Копии Свидетельств о поверке средств измерений и/или аттестатов испытаний оборудования. Подтверждение включения средств измерений в Госреестр средств измерений. |  |
|  | Документы в области стандартизации, правила и методы исследований и измерений, в том числе правила отбора образцов (проб), и иных документы |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель обязан представить списки специалистов с указанием их квалификации и численности под выполняемый объем работ и имеющих стаж работы в данной области не менее 3-х лет. |  | Согласие с требованием | Копии трудовых книжек специалистов или трудовых договоров |  |
|  | Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результатом оказания услуг являются: - акты отбора проб; - протоколы проведения инструментального контроля химических и физических факторов; - экспертные заключения по результатам проведенных замеров. К результатам работ приложить заверенные копии документов, подтверждающие право проведения данных работ: аттестат аккредитации; область аккредитации в виде страниц исключительно по видам проводимых работ согласно ТТ; свидетельства о поверке используемых средств измерений. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности о результатах оказания услуг в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Сдача-приемка оказанных Услуг производится Сторонами путем подписания Акта об оказании услуг (далее-Акт) или Универсального передаточного документа (далее-УПД). Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель после проведения лабораторных исследований атмосферного воздуха в контрольных точках выдает Заказчику в 1 экз. на бумажном носителе Почтой России в адрес: 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. Геологов, д.1, скан-копии в формате PDF направляются представителю Заказчика на электронный адрес: priem@nnet.chukotenergo.ru: - протоколы результатов исследований загрязнения атмосферного воздуха и уровня шума с актами проведения замеров; - экспертные заключения по результатам проведенных замеров; - Заверенные копии документов, подтверждающих право проведения данных работ (аттестат аккредитации, область аккредитации, свидетельства о поверке средств измерений); - Акт выполненных работ в двух экземплярах и счёт-фактуру (при необходимости). |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3.3. | Заказчик обязуется принять Услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта или УПД, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3.4. | В случае не подписания Заказчиком в указанный срок Акта и когда не направлен Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, то оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативно – техническими и руководящими документами РФ. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Раздела 2.3. абз.7. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Часть 1. Загрязнение атмосферы в городах и других населенных пунктах». |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на оказанные Услуги должен составлять 12 месяцев с момента подписания Акта. На период действия гарантии Подрядчик обязан в кратчайшие сроки принять меры по устранению выявленных ошибок и неточностей. В случае обнаружения в заключениях недостоверной информации и неточностей, Исполнителю направляется претензия. Исполнитель обязан устранить замечания в течение 10 дней с даты получения претензии. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель не должен передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по оказываемым услугам без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. |  | ### Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.

3.3. Стоимость за услугу должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные проектом договора. Стоимость должна быть фиксированная на весь период действия договора.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками.

Приложение № 1

План-график оказания услуг

| № п/п | Наименование и виды оказываемых услуг | Сроки оказания услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало оказание услуги | окончание выполнение услуги |
| 1 | Инструментальный контроль, химический анализ атмосферного воздуха, на границах СЗЗ, установленных для производственной территории СЭС (г. Билибино) | 01.04.2027 | 30.09.2027 |
| 2 | Инструментальный контроль, химический анализ атмосферного воздуха, на границах СЗЗ, установленных для производственной территории Чаунского участка СЭС (г. Певек) | 01.04.2027 | 30.09.2027 |
| 3 | Инструментальный контроль, замеры параметров звукового давления, на границе СЗЗ, установленных для производственной территории СЭС (г. Билибино) | 01.04.2027 | 30.09.2027 |
| 4 | Инструментальный контроль, замеры параметров звукового давления, на границе СЗЗ, установленных для производственной территории Чаунского участка СЭС (г. Певек) | 01.04.2027 | 30.09.2027 |
| 5 | Предоставление результатов исследований атмосферного воздуха и замеров параметров звукового давления (Акты и протоколы) | 01.10.2027 | 30.10.2027 |

Приложение № 2

Программа наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны

Филиала АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети

Таблица № 1. Инструментальный контроль атмосферного воздуха химическими веществами

| Источник воздействий на атмосферный воздух | Контрольные точки отбора проб |  | Наименование определяемого вещества | Концентрация загрязняющего вещества Сс.с., мг/м3 | Период отбора проб | Количество исследований в год, шт. | Результат инструментального контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № контрольной точки | координаты |  |  |  |  |  |
| Производственная территория СЭС (г. Билибино) | Точка №1 | 68.053095 СШ 166.444369 ВД | Азота диоксид | Не более 0,04 | с мая по октябрь | 1 1 | - Акт отбора проб - Протокол |
|  |  |  | Углерод (Сажа) | Не более 0,05 |  |  |  |
| Производственная территория Чаунского участка СЭС (г. Певек) | Точка №1 | 69.696359 СШ 170.286143 ВД | Азота диоксид | Не более 0,04 | с мая по октябрь | 1 1 | - Акт отбора проб - Протокол |
|  |  |  | Углерод (Сажа) | Не более 0,05 |  |  |  |

Таблица № 2. Инструментальный контроль воздействий физических факторов на атмосферный воздух

| Источник воздействий на атмосферный воздух | Контрольные точки отбора проб |  | Наименование физического фактора | Период исследований | Количество исследований | Количество исследований в сутки | Результат инструментального контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № контрольной точки | Координаты |  |  |  |  |  |
| Производственная территория СЭС (г. Билибино) | Точка № 1 | 68.053095 СШ 166.444369 ВД | Уровни шума (в дБА): эквивалентный и максимальный | с мая по октябрь | 2 | 1 - в дневное время; 1 - в ночное время | - Акт отбора проб - Протокол |
| Производственная территория Чаунского участка СЭС (г. Певек) | Точка № 1 | 69.696359 СШ 170.286143 ВД | Уровни шума (в дБА): эквивалентный и максимальный | с мая по октябрь | 2 | 1 - в дневное время; 1 - в ночное время | - Акт отбора проб - Протокол |