Перечень продукции для закупки

ОКПД2 28.13.14 Поставка насоса канализационного и других принадлежностей для канализации для нужд филиала

АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Количество | Ед. изм | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационный насос | Wellmix 50GNWQ 20-20-3 | 1 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 2 | Соединение камлок розетка с фланцем | TITAN LOCK 2in типа FC, (нерж. 316) TL200FCSS | 1 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 3 | Камлок неражавеющий тип E ниппель с хвостовиком | TITAN LOCK серия EcoLine TL200ESS-EL | 1 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 4 | Резиновый маслобензостойкий рукав-шланг | ОАО "Саранский завод "Резинотехника" 50x61,5-1,6 20м (2x10м), ГОСТ 10362 2017 СЗРТ МБС 50х61,5-1,6 20м | 60 | м | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |
| 5 | Колено с фланцами для канализационного насоса Wellmix GNWQ DN 50 | - | 1 | шт | Филиал АО «ДРСК» «ЮЯЭС», г. Алдан, ул. Тарабукина 60 А |