УТВЕРЖДАЮ:

И.о. первого заместителя директора –

главного инженера

________________В.В. Сладкевич

«_____» ___________ 2026

Технические требования

ОКДП2 32.99.11.199 —  «Средства индивидуальной защиты прочие, не включённые в другие группировки» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»

ЛОТ: 12-ЭКСП-БПД-2026-ЗГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки………………………………………………………….…..3

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.Требования по срокам поставки продукции…………………………………………….……………..3

2.2.	Требования к качеству продукции	3

Таблица 2. Требования к продукции	3

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

Приложение №1 к Техническим требованиям……………………………………………..……………..6

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ЭЗС | Электрозащитные средства |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ТМЦ | Товарно-материальные ценности |
| ОТ | Охрана труда |
| Филиал | филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» |
| РД | Руководящий документ |

#### Наименование закупаемой продукции

Средства индивидуальной защиты прочие, не включённые в другие группировки для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»

#### Цель использования закупаемой продукции

Целью является выполнение требований нормативно-правовых актов: СТО РусГидро 05.02.160-2026 «Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

Снижение воздействия вредных и опасных производственных факторов на жизнь и здоровье персонала и минимизация уровня профзаболеваний и травматизма за счет подбора и использования высокоэффективных электрозащитных средств.

Обеспечения личного состава нештатного аварийно-спасательного формирования – аварийно-спасательного звена имуществом в соответствии с Табелем оснащенности.

Обеспечение объекта средствами спасения на воде.

Обновление и пополнение взамен материалов с истекшим сроком годности.

# 2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Наименование продукции, тип, марка, единица измерения, количество в соответствии с Приложением №1 к настоящим техническим требованиям |  |  |  |

2.1.2. «Требования по срокам поставки продукции»

Начало срока поставки: с даты заключения договора

Срок поставки товара в течение 60 календарных дней после подписания договора

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 2. «Требования к продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Тип, марка | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  |
| 1.1. | Наименования параметра, тип, марка в соответствии с Приложением №1 к настоящим техническим требованиям |  |  |  |  | указание характеристик |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  |
| 2.1. | Место поставки | До склада филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС», находящегося по адресу: 676244, Амурская область, г. Зея |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |
| 2.2 | Условия доставки, упаковки, транспортировки | Товар должен отгружаться участником в таре и упаковке, обеспечивающих его полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | При поставке материалы должны быть укомплектованы паспортом, руководством (инструкцией) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, маркировкой. В руководстве по эксплуатации материалов должны быть указаны сроки эксплуатации изделия, гарантийный срок и срок хранения. Поставщик при поставке, должен предоставить заверенные собственной печатью сертификаты соответствия. Документация предоставляется на этапе исполнения договора. Документы, подтверждающие качество, предоставляются вместе с товаром. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Иные условия |  |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  |
| 4.1 | Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременен. Срок изготовления товара должен быть не ранее 01.06.2025 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 4.2 | Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Заказчика, Договора. |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 4.4. | Поставщиком должны быть соблюдены требования к маркировке материалов, соответствующей требованиям нормативной документации к маркировке (ГОСТ 12.4.115, ГОСТ 10581) |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 4.5. | Транспортируемые материалы должны быть сложены, упакованы, рассортированы по видам, защитным свойствам. |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |
| 4.6. | Предоставление эквивалента возможно при условии полной совместимости по техническим характеристикам и конструктивным параметрам. |  |  |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.