Технические требования на выполнение работ
(требования к продукции)

«ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение строительно-монтажных работ для технологического присоединения заявителя АО «СЗ Благовещенскстрой» (договор ТП от 17.11.2025 №4968/25-ТП) к сетям 10-0,4 кВ»

Лот № ________

СОДЕРЖАНИЕ
  1. Обозначения и сокращения:
ВЛ	Воздушная линия
ГОСТ	Государственный стандарт
Ед.изм.	Единица измерения
кВ	Единица измерения напряжения киловольт
кВт	Единица измерения мощности киловатт
Кол-во	Количество
ЛСР	Локальный сметный расчет
ЛЭП	Линия электропередач
МО	Муниципальное образование
НПА	Нормативно-правовой акт
НТД	Нормативно-техническая документация
Объект	Объект основных средств Заказчика и / или совокупность технологически связанных объектов основных средств Заказчика, в отношении которого целесообразна / необходима самостоятельная приемка, опробование и эксплуатация.
ПД	Проектная документация
ПОТЭЭУ	Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок
ПС	Подстанция
ПСД	Проектно-сметная документация
ПУД	Правоустанавливающий документ
ПУЭ	Правила устройства электроустановок
ПТЭ	Правила технической эксплуатации
РФ	Российская Федерация;
РД	Рабочая документация
РТП	Распределительный трансформаторный пункт
РЭС	Районные электрические сети
РУ	Распределительное устройство
СВ	Секционный выключатель
СП	Струтурное подразделение филиала АО “ДРСК”
СП	Свод правил
СПиП	Строительные нормы и правила
СРО	Саморегулируемая организация
тн	Единица измерения в тоннах
ТП	Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт
ТТ	Технические требования
шт.	Единица измерения в штуках

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции (выполняемых работ)
«ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение строительно-монтажных работ для технологического присоединения заявителя АО «СЗ Благовещенскстрой» (договор ТП от 17.11.2025 №4968/25-ТП) к сетям 10-0,4 кВ».
1.3. Цель выполнения работ
1.3.1. Выполнение инвестиционной программы филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские ЭС» на 2026 г. в рамках инвестиционных проектов Q_28-АЭС-6186-З и Q_28-АЭС-6187-З-ПТП.
1.3.2. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения:
- договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 4968/25-ТП от 17.11.25, (210 кВт/0,4 кВ); заявитель АО «СЗ Благовещенскстрой», место нахождения объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Амурская область, г. Свободный, пер. Механический, кадастровый номер ЗУ 28:05:011009:515.
1.3.3. Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителя г. Свободный (заявитель: АО «СЗ Благовещенскстрой») к сетям 10-0,4 кВ выполнить согласно указанным характеристикам:
        1.3.3.1. Для ЛЭП-0,4 кВ (строительство):
        Таблица № 1. Основные характеристики ЛЭП-0,4 кВ
Показатель	Значение
Общая длина трассы ЛЭП (строительная)	0,114 км
Общая длина провода ЛЭП	АВБбШ 4х240 — 0,120 км

1.3.3.2. Для КЛ-10 кВ (реконструкция):
Таблица № 2. Основные характеристики КЛ-10 кВ
Показатель	Значение
Общая длина трассы ЛЭП (реконструкция)	0,170 км
Общая длина провода ЛЭП	ААБл-10 3х150 — 0,174 км

1.3.3.3. Для КЛ-10 кВ (строительство):
Таблица № 3. Основные характеристики КЛ-10 кВ
Показатель	Значение
Общая длина трассы ЛЭП (строительная)	0,104 км
Общая длина провода ЛЭП	ААБл-10 3х150 — 0,108 км

1.3.3.4. Для ВЛ-10 кВ (реконструкция):
Таблица № 4. Основные характеристики ВЛ-10 кВ
Показатель	Значение
Тип и количество устанавливаемых стоек:	СВ105-5 – 4 шт
Тип и количество устанавливаемых разъединителей:	РЛНДз-1,1-10/400 УХЛ1 — 2 шт
Тип и количество изоляторов:	ШС-20 УО — 10 шт / ПС-70Е — 12 шт
Тип и количество линейной арматуры:	В соответствии с проектным решением

  1.3.3.5. Для трансформаторных подстанций (ТП-10/0,4 кВ):
Таблица № 5. Основные характеристики ТП 10/0,4 кВ
Наименование параметра	Показатель
Трансформаторная подстанция КТПН-КК-2х250/10/0,4 кВ	1 шт
Мощность силового трансформатора кВА	2х250
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ	10
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ	0,4
Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора	Y/Zн-11
Категория климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ 1

#### 1.4.Существующее положение
### 1.4.1. Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – строительство.
1.4.2. Выполнение работ обеспечивается в соответствии с настоящими Техническими требованиями.
# Таблица 6.
# Перечень объектов заказчика
№ / п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)	Имущество Заказчика / (основные средства) в составе Объекта
1	2	3	4
1	«ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение строительно-монтажных работ для технологического присоединения заявителя АО«СЗ Благовещенскстрой» (договор ТП от 17.11.2025 № 4968/25-ТП) к сетям 10-0,4 кВ	Амурская область, / г. Свободный, пер. Механический, кадастровый номер ЗУ 28:05:011009:515

## 2. Требования к продукции
#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ.
#### 2.1.1. Требования к видам и объемам работ, согласно таблице 1. 2. 3. 4. 5.
# Таблица 7.
# Перечень и объем выполняемых работ
№ / п/п	Наименование работ / этапа работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Выполнение строительно-монтажных работ
1.1.	«ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение строительно-монтажных работ для технологического присоединения заявителя АО «СЗ Благовещенскстрой» (договор ТП от 17.11.2025 № 4968/25-ТП) к сетям 10-0,4 кВ	объект	1

#### 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ.
# Таблица 8.
# Требования по срокам выполнения работ
№ / п/п	Наименование (состав Работ)	Период выполнения
		Начало	Окончание
1	«ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение строительно-монтажных работ для технологического присоединения заявителя АО «СЗ Благовещенскстрой» (договор ТП от 17.11.2025 № 4968/25-ТП) к сетям 10-0,4 кВ	С даты следующей за датой заключения Договора	В течение 45-ти дней с даты следующей за датой договора

#### 2.2. Требования к качеству работ
# Таблица 9.
# Требования к качеству работ
# Наименование работ: «ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение строительно-монтажных работ для технологического присоединения заявителя АО «СЗ Благовещенскстрой» (договор ТП от 17.11.2025 №4968/25-ТП) к сетям 10-0,4 кВ «выполнение СМР»
№ / п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
1	2	3	4
1	Требования к выполнению работ
1.1	Общие требования выполнения работ
1.1.1	Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов	Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с проектной и рабочей документацией: «Строительство двух ЛЭП-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ, реконструкция КЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство двух ЛЭП-0,4 кВ (заявитель АО «СЗ Баговещенскстрой»), место нахождения объекта по адресу: Амурская область, г. Свободный, пер. Механический, кадастровый номер ЗУ 28:05:011009:515, (шифр 3307-11-10/25)», разработанной ПСО филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС», указаниями представителей технического надзора, требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: / - ПУЭ (действующее издание); / - ПТЭ (действующее издание); / - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; / - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; / - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; / - СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; / - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства»; / - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 02.12.2025 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала работ, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта капитального строительства»; / - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; / - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903н; / - Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" / - Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002", / - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», / - Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002), / - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила пожарной безопасности В РФ», / - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (ред. от 22.01.2024) "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", / - Иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту. / В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ, принятый в его развитие.	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
1.1.2	Требования к выполнению строительно-монтажных работ	1.1.2.1. Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии с ППР (проект производства работ) и графика производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и за 30 дней до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику. / Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 30 дней до начала работ графику. / 1.1.2.2. При выполнении работ необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, введенных приказом № 903н министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. / 1.1.2.3. Подрядчик выполняет, полный комплекс пусконаладочных работ и испытаний, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. Все необходимые затраты для целей выполнения работ должны быть учтены Подрядчиком при определении стоимости работ по Объекту.	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
1.2.	Требования к организации работ
1.2.1	Организационно технические мероприятия по допуску персонала подрядчика	1.2.1.1 Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ: / - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; / - разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР), графика производства работ и получение всех необходимых согласований; / - оформление допуска для производства работ в зоне, действующих электроустановок. / 1.2.1.2. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. / 1.2.1.3. Доставка строительной техники к месту производства работ. / 1.2.1.4. Доставка к месту работы необходимых материалов и оборудования. / 1.2.1.5. Мероприятия выполнить с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности. / 1.2.1.6. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.; / 1.2.1.7 При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов: / -Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. / 1.2.1.8. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
1.3.	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
1.3.1	Требования к используемым материалам и оборудованию	1.3.1.1 Заказчик передает Подрядчику со склада филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» в г. Благовещенске следующие материалы (согласно таблице № 9.1.): / Таблица № 9.1. / Перечень давальческих материалов и оборудования, передаваемых Подрядчику / Кабель ААБл-10-3х150 км 0,282 / Металлическая лента F 207, м м 34 / Скрепа NC 20, шт шт 34 / Уголок 120х120х5 мм, оцинк, L=2,5 м (ГОСТ 19771-93) шт/кг 6/142,5 / Труба ПНД 110х10 мм, SDR11 (ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014) м.п. 122 / Труба гибкая гофрированная двустенная ДКС 110/94 / (ГОСТ Р 53316-2009) м.п. 34 / Зажим ответвительный SE 20.3 (СЕ-3) шт 6 / Стойка СВ105-5 шт 4 / Изолятор штыревой ШС-20 УО шт 10 / Колпачок ПВХ К-9 шт 10 / Изолятор подвесной ПС-70Е шт 12 / Ушко однолапчатое У1-7-16 шт 6 / Зажим анкерный PAZ-1 (или НБ-2-6) шт 6 / Спиральная вязка СВ 50 шт 20 / Разъединитель РЛНДз-1,1-10/400 УХЛ1 шт 2 / Птицезащитное устройство ПЗУ-6-10 кВ-Ds компл 2 / Ограничитель напряжения ОПН-1,1-10/400Н УХЛ1 шт 6 / Плашечный зажим ПС-2-1А шт 8 / Сталь круглая, Ф 10 мм, (ГОСТ 2590-88) т 0,00124 / Сталь круглая, Ф 16 мм, (ГОСТ 2590-88) т 0,05689 / Зажим поддерживающий с протектором и коушем кольцевым ПСО-11,3/11,8П-11 шт 4 / Блоки фундаментные 1180х600х580 мм / (ФБС-12.6.6, ГОСТ 123579-78) шт 5 / Блоки фундаментные 1780х600х580 мм / (ФБС-18.6.6, ГОСТ 123579-78) шт 6 / Блоки фундаментные 2380х600х580 мм / (ФБС-24.6.6, ГОСТ 123579-78) шт 14 / Сталь полосовая, 40х4 мм (ГОСТ 19903-74) т 0,05065 / Кабель АВБбШ 4х240 км 0,120 / Комплектная двухтрансформаторная подстанция / КТПН-КК-2х250/10/0,4-УХЛ1 компл 1 / 1.3.1.2. Комплектация необходимыми материалами и оборудованием, осуществляется Подрядчиком самостоятельно, кроме материалов, указанных в таблице № 4.1. / Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать проектной документации (Приложения №№1 к ТТ). Тип и состав оборудования и материалов, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. / В случае, если Подрядчиком предлагается эквивалент требуемого Заказчиком материала/оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. / * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам эксплуатации. / Если в процессе производства работ Подрядчиком будут предложены (и согласованы с Заказчиком) эквиваленты требуемой Заказчику продукции или её составных частей, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению необходимых изменений в рабочую и сметную документацию, повторное проведение экспертизы проектно-сметной документации, (необходимость/отсутствие необходимости повторного проведения экспертизы определяет Проектная организация, выполнившая проект), а также согласованию ее с Заказчиком и Проектировщиком. / Применение эквивалентных материалов или оборудования Подрядчиком допустимо только при согласовании с Заказчиком и проведении в случае необходимости лабораторных исследований по данным материалам, которые проводятся за счет Подрядчика, без увеличения сметной стоимости. / Предложения по применению материалов эквивалентов могут быть предоставлены Подрядчиком в адрес Заказчика, в течении 5 рабочих дней с даты выдачи «в производство работ» рабочих чертежей. / 1.3.1.3. Материалы, высвобожденные после демонтажа, Подрядчик доставляет самостоятельно на базу Благовещенского РЭС, расположенную в г. Благовещенск и передает Заказчику с оформлением акта приема-передачи. / 1.3.1.4. Номенклатура и количество приобретаемых Подрядчиком материалов и оборудования подлежат согласованию с Заказчиком. / 1.3.1.5. При закупке материалов для выполнения строительно-монтажных работ по Договору применять Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
1.4.	Требования к контролю качества работ и материалов
1.4.1.	Контроль качества работ	1.4.1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает: / - Строгое соблюдение требований, содержащихся в Технических требованиях к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. / - Производство работ в полном соответствии с согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства (реконструкции), строительными нормами и правилами; / - соблюдение при строительстве (реконструкции) объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли. / Отступления от проектных решений при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком и проектной организацией. / 1.4.2. До начала работ необходимо оформить двусторонний Акт готовности объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику. / 1.4.3. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряда-допуска на производство работ. / 1.4.4. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. / 1.4.5. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик. / 1.4.6. Подрядчик ведёт исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика: / - журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; / - журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. / Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. / 1.4.7. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. / 1.4.8. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020, ГОСТ Р 59061-2020 по охране окружающей среды.	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
1.4.2.	Контроль качества используемых материалов и оборудования	1.4.2. Общие технические требования к поставляемой продукции. / 1.4.2.1. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
1.5.	Требования к безопасности работ и охране труда
1.5.1.	В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы».		Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
2.	Требования к результатам работ
2.1.	Общие требования к результатам работ
2.1.1.	Результат работ	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с приложением №№1 к настоящим Техническим требованиям..	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
2.2.	Требования к порядку приемки результатов работ
2.2.1.	Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.		Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
2.3.	Требования к оформлению документации
2.3.1.	Требования к составу передаваемой исполнительной технической документации	Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает исполнительную документацию в следующем кратком объеме: / Акт приемки законченного строительства; / Акт технической готовности электромонтажных работ; / Акт освидетельствования скрытых работ с исполнительной схемой; / Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; / Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); / Ордер на производство работ. / Журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; / Журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. / Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.
3.	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
3.1.1	Определены проектом договора подряда.		Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
4.	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
4.1.1.	Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда	Порядок согласования субподрядных организаций определен проектом договора подряда. / Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные.	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
5.	Прочие требования к выполняемым работам
5.1	Особые условия	Строительно-монтажные работы выполнять на основании разрешительных документов на земельные участки (предоставляются Заказчиком в рамках заключенного с Участником договора подряда); / Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ, все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта реконструкции; / В случае наличия в границах зоны расположения объекта строительства древесно-кустарниковой растительности подрядчик предоставляет Акт освидетельствования вырубки и очистки территории объекта капитального строительства на местности по форме приложения 3 к настоящим техническим требованиям. / В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с договорными условиями и приложением № 2 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию»	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
# 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента. Размер данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7-ми знаков после запятой).
#### 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
#### 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах.
4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента, определенного в соответствии с п.3 не допускается.
4.1.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5%.
4.1.4. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 3).
4.1.4.1. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.
5. Приложения

Приложения:
1. Проектная и рабочая документация по объекту: «Строительство двух ЛЭП-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ, реконструкция КЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство двух ЛЭП-0,4 кВ (заявитель АО «СЗ Благовещенскстрой»), место нахождения объекта по адресу: Амурская область, г. Свободный, пер. Механический, кадастровый номер ЗУ 28:05:011009:515, (шифр 3307-11-10/25)», разработанная ПСО филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС», на 36 л.
2. Требования к оформлению и составлению сметной документации.
3. Акт освидетельствования вырубки и очистки территории объекта капитального строительства на местности.
4. ССР с приложениями.

   Директор Ю.Г. Максюта