ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 23.63.10 Поставка бетона для нужд

Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Лот 0000-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-ЧебФ

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 23.63.10 Поставка бетона для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее – Продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда № 1350-331-2024/12-ТПиР Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению выключателей ВНВ-500 на объекте ОРУ 500/220кВ  Чебоксарской ГЭС, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6. (Бетон класс В30, W6, F(1)200) | м3 | 60 |

Таблица 1.2 «Перечень и объем сопутствующих услуг»

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Доставка смесей автобетоносмесителями с разгрузкой на объекте |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6. (Бетон класс В30, W6, F(1)200) | С даты подписания договора сторонами по заявкам. В течение 48 часов с даты направления Покупателем заявки на партию Продукции. Крайняя дата направления заявки не позднее 27.08.2026г. | Не позднее 30.08.2026 |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1, 2 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): Поставка бетона для нужд

Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам cмеси бетонной тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В30 (М400), (F200), (W6) (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1. | Класс прочности | В30 |
| 1.2. | Марка по морозостойкости | (F200) |
| 1.3. | Марка по водонепроницаемости | (W6) |
| 2. | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  |
| 2.1. | Место поставки | Чебоксарский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск, 429954, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.44, ОРУ500/220 |
| 2.2. | Поставка | 1. В процессе реализации ремонтов Покупатель вправе корректировать объемы и сроки поставки. 2. Доставка готовой смеси до указанного места на территории Чебоксарской ГЭС осуществляется силами и за счет Поставщика; 3. Время прибытия на объект и убытия с объекта автобетоносмесителя фиксируется ответственным руководителем работ АО «Гидроремонт-ВКК». 4. Поставка производится в рабочие дни: в понедельник-четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). 5. По согласованию между ответственными лицами, назначенными в соответствии с п. 5.3. Договора, количество поставляемой Продукции в рамках одной партии может быть увеличено, но не более 1 автобетоносмесителя («Миксера»), указанного в Заявке. Стороны предусматривают возможность допоставки недопоставленного в рамках партии количества Продукции в последующих партиях при наличии письменного согласия Покупателя. |
| 2.3. | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 3.1. | Гарантия | Не менее 12 месяцев. Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 4.1. | Документ о качестве продукции (паспорт) | Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием: - производителя и поставщика; - вид смеси и условные обозначения; - объем смеси в партии; - дата и время отгрузки; - температуру применения, °С; - наибольшая крупность заполнителя; - нормируемые показатели; - марку по прочности на сжатие; - марку по подвижности (Пк ); - вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего); - отметки о проверке ОТК. Все материалы, входящие в состав смеси, должны быть укомплектованы паспортами, сертификатами на русском языке. |
| 4.2. | Обязательные первичные документы: | - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.; - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз. |