## Лист1
МТР для смет 2027, доставка до г. Махачкала
Наименование | Единица измерения | Требуемое количество
Шпатлевка 25кг Волма Финиш | кг | 304
Краска Dulux Master 30 BW универсальная, - полуматовая алкидная. (цвет синий, голубой) | л | 15
Светильник светодиодный ДВО-36W 4000К 4200лм 595х595х45мм | шт | 126
Светильник светодиодный Navigator DSP-04S-1200-IP65-2xT8-G13-R 220В G13 IP65 | шт | 59
Грунт-эмаль антикоррозионная по ржавчине 3 в 1 черная RAL 9005 Нержамет | кг | 10
Грунт-эмаль антикоррозионная по ржавчине 3 в 1 Нержамет серая RAL 7040 | кг | 32
Краска 3 в 1 нержамет (Цвет серый) | кг | 1008
Грунт-эмаль антикоррозионная по ржавчине 3 в 1 Нержамет зеленая RAL 6029 | кг | 20
Грунт-эмаль антикоррозионная по ржавчине 3 в 1 Нержамет красная RAL 3020 | кг | 10
Труба стальная 159х5 Ст20 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 2-ППУ-ОЦ | т | 0.18
Маяки металлические из нержавеющей стали (2м.) | шт | 50
Бур по бетону SDS-plus 12х160мм | шт | 12
Стеллаж типа АСМ1-EQ-ПГР 2-05850-5 (Размеры стеллажа под установку 34-х батареи: длина - 5850,00 мм; Ширина - 920,00 мм; Высота - 600,00 мм) | шт | 3
Стеллаж типа АСМ1-EQ-ПГР 2-05850-5 (Размеры стеллажа под установку 3-х батареи: длина - 1200,00 мм; Ширина - 590,00 мм; Высота - 600,00 мм) | шт | 1
Смола инъекционная полиуретановая двухкомпонентная гидроактивная для герметизации трещин и заполнения пустот, в комплекте с катализатором MAX Injeckt 02/021 | кг | 1497.3
Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона MAX RS T1. Расход: (1,9кг/м2/мм) 1900 кг/м3 х 28м2х0,05м=2660кг | кг | 2660
Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона MAX RS T1. Расход: (1,9кг/м2/мм) 1900 кг/м3 х 40м2х0,05м=3800кг | кг | 3800
Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона MAX RS T1. Расход: (1,9кг/м2/мм) (1900кг/м3 х 570м2 х 0,005м = 5415кг | кг | 5415
Катализатор для MAX Injeckt 02/021 | л | 15
Держатель балки ПРАВЫЙ DB P-40х210х40 (25шт) КРЕП-КОМП (14стропилх2стыка=28шт; 28шт:25шт=1,12 комплекта; 28штх0,158кг=4,43кг) | шт | 28
Держатель балки ЛЕВЫЙ DB L-40х210х40 (25шт) КРЕП-КОМП (14стропилх2стыка=28шт; 28шт:25шт=1,12 комплекта; 28штх0,158кг=4,43кг) | шт | 28
Крепежная пластина KP-210х90х2.0мм (100шт) КРЕП-КОМП (28,4кг) (0,26комплх28,4кг=7,4кг) | шт | 260
Крепежная пластина KP-210х90х2.0мм (100шт) КРЕП-КОМП (28,4кг) (0,63комплх28,4кг=17,9кг) | шт | 126
Крепежная пластина KP-210х90х2.0мм (100шт) КРЕП-КОМП (28,4кг) (14стропилх2брусах2шт=56шт; 56шт:100шт=0,56компл 0,56комплх28,4кг= 16кг) | шт | 56
Крепежная пластина KP-210х90х2.0мм (100шт) КРЕП-КОМП (28,4кг) (14стропилх6раскосовх4шт=336креп пластин: 336шт:100шт=3,36компл 3,36комплх28,4кг= 95,43кг) | шт | 336
Крепежная пластина KP-210х90х2.0мм (100шт) КРЕП-КОМП (28,4кг) (41стропилх2стыках2ската=56креп пластин: 56шт:100шт=0,56компл 0,56комплх28,4кг= 15,9кг) | шт | 56
Саморезы 3,8х64 стальные с крупной резьбой (300 шт) (26пластинх10шт=260шт; 260шт:300шт=0,87к-т; 0,87к-тх15кг=13кг) | шт | 260
Саморезы 3,8х64 стальные с крупной резьбой (300 шт) (308креп уголх8шт=2464шт; 2464шт:300шт=8,2комплекта; 8,2комплектах15кг=123,2кг) | шт | 2464
Саморезы 3,8х64 стальные с крупной резьбой (300 шт) (336креп пластинх8шт+ (168х2)креп уголх8шт=5376шт; 5376шт:300шт=17,92к-т; 17,92к-тх15кг=268,8кг) | шт | 5376
Саморезы 3,8х64 стальные с крупной резьбой (300 шт) ((56х2)опор+(28х2)держатх8шт=1344шт; 1344шт:300шт=4,48к-т; 4,48к-тх15кг=67,2кг) | шт | 1344
Саморезы 3,8х64 стальные с крупной резьбой (300 шт) (56х3типа)креп уголх8шт+56креп пластх8шт=1792шт; 1792шт:300шт=6к-т; 6к-тх15кг=90кг) | шт | 1792
Саморезы 3,8х64 стальные с крупной резьбой (300 шт) (63пластинх10шт=630шт; 630шт:300шт=4,2к-т; 2,1к-тх15кг=31,5кг) | шт | 630
Крепёжный усиленный уголок KUU-105х105х90х2.5 мм (20 шт) КРЕП-КОМП (14стоекх4шт+56стоекх2шт=56шт+112шт=168шт; 168шт:20шт=8,4комплекта; 168штх0,245кг=41,16кг) | шт | 168
Крепёжный усиленный уголок KUU-105х105х90х2.5 мм (20 шт) КРЕП-КОМП (14стропилх4шт=56шт; 56шт:20шт=2,8комплекта; 56штх0,245кг=13,72кг) | шт | 168
Опора балки ПРАВАЯ ОВ П-140х25 (25шт) КРЕП-КОМП (14стропилх4опор=56шт; 56шт:25шт=2,24 комплекта: 56штх0,258кг=14,45кг) | шт | 56
Опора балки ЛЕВАЯ ОВ Л-140х25 (25шт) КРЕП-КОМП (14стропилх4опор=56шт; 56шт:25шт=2,24 комплекта: 56штх0,258кг=14,45кг) | шт | 56
Крепёжный уголок под 135 градусов( 45 градусов) KUS 105х105х90х2.0мм (25шт) КРЕП-КОМП (70стоекх2шт=140шт; 140шт:25шт=5,6комплекта; 140штх0,252кг=35,28кг) | шт | 336
Крепёжный уголок под 135 градусов KUS 105х105х90х2.0мм (25шт) КРЕП-КОМП (70стоекх2шт=140шт; 140шт:25шт=5,6комплекта; 140штх0,252кг=35,28кг) | шт | 140
Крепежный уголок под 135 градусов КРЕП-КОМП KUS 105х105х90х2 мм, 25 шт. кус105прч (14стропилх6раскосовх2шт=168шт; 168шт:25шт=6,72комп; 6,72 комплх6,3кг=42,4кг) | шт | 336
Кровельные сэндвич-панели пенополистирол, толщина 50 мм, ширина 1190мм, длина 14м. цвет RAL1015 (светлая слоновая кость) | м2 | 2873
3240610 Решетка чугунная РЧВ Optima 400 Е600 "волна" Длина:500мм.Ширина:510мм.Высота:40мм) | шт | 40
9140101 Крепеж решетки к лотку бетонному Optima 400 (комплект) | шт | 40
Автоматика промывки по таймеру для фильтров (Фильтра ультратонкой очистки Аруан ГФ 10 (10м3/ч, 10мкм, Ру16),и Фильтра грубой очистки Аруан ГФ 20(20м3/ч, 50мкм, Ру16)). | шт | 2
Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 16А 4,5кА | шт | 2
Автоматический выключатель защиты двигателя МРЕ 25-6-3 | шт | 3
Аккумуляторная батарея 4 БП 100 (4 GroE 100), 42 элементов в комплекте с сейсмостойкими стеллажами | шт | 42
Алюминиевая лента Альянс, термостойкая для вентиляции, 48мм*25м | м | 25
Анкер болт с гайкой тип АВМ8х85 (для скобы сверху и снизу по два отверстия) | шт | 40
Анкер забивной стальной оцинкованный (цанга) М10 12х40 | шт | 20
Армакот V-500 красно коричневый 3009 | т | 1
Бентонитовый шнур круглый 30 мм | пог.м. | 140
Блок питание MW. Модуль 24V, 150W, 6,5A, 90-264 VAC EDK-150-24 DIN рейке | шт | 1
Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм L-60мм с гайками шайбами комплекте. | шт | 90
Бур с победитовым наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max, размеры 16x340 мм | шт | 13
ВВГ-Пнг(А)-LS 660В 2х6,0 (1линия х 600м=600м) | м | 600
Винт М8х20 (уп.50шт) DKC CM010820 | шт | 800
Винт М8х20 (уп.50шт) DKC CM010820 (120х3=360шт) | шт | 360
Габион матрац рено 2х1х0.17 (цинк 2.7мм, ячейка 8х10) | м3 | 5.8
Гайка М8 с насечкой (уп.100шт) DKC CM100800 | шт | 1160
Гвозди кровельные оцинкованные | кг | 2
Геотекстиль Дорнит-2 | м2 | 684
Герметик однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов, стыков (полиуретановый, однокомпонентный, инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях) | кг | 1050
Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 11.64
Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 7
Грунт-эмаль двухкопонентная толстослойная эпоксидная антикоррозионная Bautor Protect Epoxid 500 (цвет - серый) | кг | 60
Грунт-эмаль эпоксидная ИЗОЛЭП-mastic (серая) | кг | 60
Датчик температуры наружного воздуха ESMТ с длиной трубки 100 мм | шт | 1
Дверь ДГ - 21-09 в комплекте с замком и ручками | м2 | 1.6
Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1200 мм, сегмент 4,4x10x20 мм | шт | 4
Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм | шт | 2.51
Дисковый затвор модели Machaon, редуктор-руль, межфланцевый, со встроенным конечным выключателем, материал — нержавеющая сталь,PN 16,Ду 200 мм | шт | 3
Заглушка шар 50х50 (для стоек) | шт | 70
Зажим пружинный для опалубки стандарт | шт | 200
Кабель высоковольтный типа ПвБВнг(А)LS 3x240/25-10 (11,951 кг/м) (1линия х 600м=600м) | м | 600
Кабель-канал 20х10 ECOLINE белый (CKK11-020-010-1-K01) | м | 50
Кабель саморегулируемый греющий 'FroStop Black' для защиты от замерзания трубопроводов диаметром 50-100 (150)мм | м | 150
Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х95 (PE)-1000 многопроволочный | м | 1200
Кабель ТППэп 10*2*0,5 (0,13 кг/м) (1линия х 600м=600м) | м | 600
Кабель ТППэпТ 20*2*0,5 (0,3кг/м) (1линия х 600м=600м) | м | 600
Канальный вентилятор SHUFT TUBE 250 XL для круглых воздуховодов (в комплекте с креплением и крепежным элементами). | компл | 1
Кирпич КСР-ПС-39-35 стеновой пустотелый, 188х190х390 мм | шт | 1
Клей плиточный «Боларс Элит» | кг | 120
Клей эпоксидный тиксотропный, двухкомпонентный 'SIKADUR 31 COLLE' | кг | 240
Колено стальное 90град ДУ 45 мм 20Х3МВФ ГОСТ 22798-83 | шт | 1
Контактор СЕМ 09.10 230V АС -3 400В | шт | 1
Контактор СЕМ 12.10 230V АС -3 400В 5,5 кВ | шт | 1
Коробка клеммная КЗНА-32, металлическая, 2 DIN-рейки с 2 клеммными колодками на 32 пары зажимов | шт | 4
Коробка распаечная НР 70 | шт | 50
Корпус для автоматических выключателей IEK GENERICA ЩРН-П-12 IP41 для 4 модулей, навесной, пластиковый, белый, с прозрачной крышкой | шт | 1
Краска Армакот V-500 (зеленый) | т | 0.01
Краска Армакот V-500 светло-серый RAL 7035 | т | 0.1
Краска Армакот V-500 Черный | т | 0.01
Краска Армакот V-500 Черный | тн | 0
Краска Новбытхим БТ-177 влагостойкая моющаяся глянцевая серебрянка | т | 0.01
Краска огнезащитная: «ПИРЕКС» | т | 0.01
Краска 'Уником' синяя | кг | 10
Краска ЭП12-36 RAL 3009 | кг | 10
Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 0.01
Круглая вытяжка Jingyuheng из алюминиевого сплава | шт | 3
Крышка металлическая 1060х660 мм | шт | 4
Крышка металлическая 1560х635 мм | шт | 10
Лампа светодиодная Sholtz LEB3068 10Вт E27 свечеобразная 36В 900лм 4000К | шт | 200
Лента гидроизоляционная с гидрофильными свойствами BENTOSTRIP S Q 19 x 25 RED salt | м | 240
Лента монтажная IEK Лента монтажная перфорированная 12х0.55мм | м | 20
Лист профилированный с полимерным покрытием НС-35х1000-А,В толщиной 0,7 мм | м2 | 20
Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 400 10 (Длина:1000мм.Ширина:520мм.Высота:500мм) | шт | 20
Лоток лестничный 300х50 L3000 сталь 1.2мм гор. оцинк. DKC LL5030HDZ | шт | 182
Мастика КТ кровельная | кг | 229.6
Маты битумные, толщина 20 мм | м2 | 70
Мешки полиэтиленовые ПВД 80*120см, 200мкм | шт | 200
Нагревающий элемент 10 (3300Вт*3) ( нерж. ) RDT фланец 'гайка'- резьба D48мм. (трубная резьба G1,5') (L-420мм, 3 греющих трубки 220В, при подключении 'звезда'-380В) | шт | 10
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-70 | шт | 10
Накопительный электрический водонагреватель Thermex Mechanik MK 100 V | шт | 5
Наличники из ПВХ, шириной 100 мм | м | 15.8
Насос HYDROPOMPE FTR 128T в комплекте с поплавком и пультом. | шт | 2
Насос фекальный Pedrollo VXm8/35-N | шт | 2
Насос фекальный СД 16/25 (эл. дв. 4кв). (двигатель, рама и насос) | компл | 2
Ограждение металлическая ОГР-16 (17/3) 200х4х90см (15.7кг/шт) х 30+35=75х15.7кг = 1177.5кг ограждения | м | 130
Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Лестницы пожарные вертикальные с экраном безопасности П1-2, скомпонованные по серии 1.450.3-7.94 ЛВ3-20.1) | Т | 0.62
Ороситель дренчерный ДВВ-10 | шт | 70
Переход ПК 57х3-45х2,5 (Ду 50-40) стальной (Ст.20) | шт | 10
Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий | м3 | 126
Плинтуса из древесины тип: ПЛ-1, размером 16х54 мм | м | 13.3
Полка кабельная К1162 IEK CLW10-GEM-PK-350 | шт | 546
Полка кабельная оцинкованная тип К1161 L175 | шт | 10
Полотна калиток сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S=1,25x1,77=2,21 м2 | шт | 2
Поплавковый выключатель МАС 5 кабель 10м PVC х SAR | шт | 4
Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР | кг | 5
Преобразователь ржавчины НОТЕХ-К (концентрат) | кг | 180
Прессованный плоский шифер ЛП-П 2000X1500X10 мм | шт | 164
Прижим для лестн. лотка DKC LP1000 ((182х4+(12+12+12)х2=800шт) | шт | 800
Приточный клапан Marley ф110-132 мм | шт | 3
Провод ПуГВВнг(A)-LS 3х1,5 | м | 50
Программируемый логистический контроллер МВ 110-24. ВАС ОВЕН. | шт | 1
Программируемый логистический контроллер ПЛК 110-60 ОВЕН. | шт | 1
Ремонтный состав MAX RS W | кг | 1340.7
Решетка наружная круглая RNal 250mm | шт | 2
Рукав резинотканевый: с металлическими спиралями диаметром 75 мм | м | 340
Сверло кольцевое алмазное, диаметр 14 мм | шт | 31.18
Скоба К1157 IEK CLW10-GEM-KS-1157 (158 стоекх2шт/стойка=364шт) | шт | 316
Скоба К1157 IEK CLW10-GEM-KS-1157 (24 стоекх2шт/стойка=48шт) | шт | 48
Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных: с фрамугой (независимо от высоты) | компл | 2
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В10 (М150) | кг | 558.45
Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие (Состав антикоррозийный однокомпонентный MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE АР) (Расход сухой смеси на 2 слоя-3кг/м2) | кг | 21.6
Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа (смесь MasterEmaco S 488, расход 2000 кг на 1 м3) | кг | 234300
Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа(смесь по типу MasterEmaco S 488, расход 2000 кг на 1 м3) | кг | 81600
Смеситель PMC SL131-011F | компл | 10
Смеситель для ванны VIKO V-6702 | компл | 3
Смесь сухая АТЛАС кирпичная | кг | 500
Смесь сухая строительная для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона, марка: Max RSW. | кг | 300
Состав антикоррозийный однокомпонентный MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE АР) (расход 3 кг на 1 м2) | кг | 59.7
Состав антикоррозийный о дно компонентный MasterEmaco Р 5000 АР (EMACO NANOCRETE АР) (расход 2,5 кг/м2/2 слоя) | кг | 1.75
Сплит-система настенного типа 'Daikin' FT35/R35, мощность охлаждения 3,5 кВт (в комплекте: внутренний и наружный блоки, пульт управления) | компл | 5
Стойка кабельная К1151 IEK CLW10-GEM-SK-600 (24мх1шт/м=24шт- для крепления в лотков в кабельном канале на напорном бассейне) | шт | 24
Стойка кабельная К1152 IEK CLW10-GEM-SK-800 ((138+20)мх1шт/м=158шт- для крепления лотков по стене вдоль водоводов и на ограждениях полки напорного бассейна) | шт | 158
Стойка кабельная оцинкованная тип К1150 L400 | шт | 10
Стойка настенная СНП300 HDZ IEK CLW10-SNP-300-M-HDZ (3линийх18мх1шт/м=54шт - для крепления 3-х линий лотков к стене по низовой стенке напорного бассейна) | шт | 54
Терморегулятор контроллер температуры 110-220В 1500Вт | шт | 2
Труба стальная диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 10
Трубы НПВХ диам. 63 мм Тр-1 | м | 15.9
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2.5
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 6 мм | м | 12.12
Туалетная кабина из дерева 202 × 118 × 120 см | компл | 2
Угол для лестн. лотка горизонтальный 90град. 50х300 R-600 гор. оцинк. DKC LC5630HDZ (4углх3лин=12шт) | шт | 12
Угол для лотка вертикальный внешний 90град. 50х300 R600 в компл. с крепежн. элемент. гор. оцинк. DKC LO5630KHDZ (3углх3лин=9шт) | шт | 12
Угол для лотка вертикальный внутренний 90град. 50х300 R600 в компл. с крепежн. элемент. гор. оцинк. DKC LH5630KHDZ(4углх3лин=12шт) | шт | 12
Универсальный регулятор расхода давления Ду-50-НО-РД (с диапазоном настроек:0,01 0,07МПа, 0,05-0,3МПа, 0,1-0,6МПа, 0,05-0,3МПа 0,1-0,6МПа, 0,3-1,2МПа) Ру2,5, сталь25Л, Вода до 150С, УХЛ (давление на выходе не более 1,6МПа) Манометр, штуцер (034) в комплекте с КОФ отв.фл.ст20 ГОСТ 33259-2015 с прокладками и крепежом. | шт | 1
Устройство зарядно-подзарядное УЗП 63 УХЛ4 | ШТ | 2
Фильтр грубой очистки Аруан ГФ 20(20м3/ч, 50мкм, Ру16) | шт | 1
Фильтр ультратонкой очистки Аруан ГФ 10 (10м3/ч, 10мкм, Ру16). | шт | 1
Фитинг резьба тройник VALTEC VTr.133.N.0004, ½' 1 шт | шт | 4
Фланцы Ду-40мм для фильтров | шт | 8
Фланцы Ду-50мм для счетчика воды и шаровых кранов. | шт | 6
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм | компл | 1
Фланцы ответные для шаровых кранов Ду 50мм | шт | 4
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: 54-58 мм ( хомут трубный с резиновым профилем и гайкой) | шт | 10
Хомут крепежа трубопроводов, размером: 50 мм | шт | 10
Шайба М8, стопорная, для соединения лестничных лотков, нержавеющая сталь INOX 316L DKC / ДКС CM220800INOX316L | шт | 1600
Шайба М8, стопорная, для соединения лестничных лотков, нержавеющая сталь INOX 316L DKC / ДКС CM220800INOX316L | шт | 720
Шкаф управления 'Омега' греющим кабелем, АШУ40-001-54К-С,С-255414 | шт | 1
Шлакоблок 400х200х200мм | шт | 207
Шланг спиральный OASE зеленый, диаметром: 2' (диаметром: 50мм) | м | 60
Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный 'Вилатерм',: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм | м | 80
Шурупы для ГВЛ 3,9x25 (654х2=1308шт) | шт | 1308
Щитки осветительные ОЩВ-12 УХЛ4 | шт | 7
Щиты опалубки: ЩД 1.20.6 размером 1200х600х172 мм | м2 | 21.6
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 15 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 300х400х300 мм | шт | 5
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 380х850х345 мм (нержавеющая сталь) | шт | 2
Оборудование
Воздуходувка вихревая 2200Вт Мегатехника MT 04-T2C-2.2 | шт | 1
Щит монтажный ЩМП 1200х800х300 IP55 с монтажной панелью | шт | 1
Щит монтажный ЩМП 500х400х220 IP55 c монтажной панелью | шт | 1
Система контроля и поиска повреждения изоляции для систем постоянного тока с количеством присоединений до 16. | шт | 1
Устройство зарядно-выпрямительное ВТЗП 80/220-40/42-УХЛ4 | шт | 2
Батарея аккумуляторная резервного питания стационарная свинцово-кислотный 2В 700А.ч 7БП700 270х330х590мм | шт | 105
Автоматический выключатель АЕ2056М-10Р-00 УЗ 1-100А | шт | 8
Автоматический выключатель ВА 88-35 250А | шт | 4
Аккумуляторная батарея 12 БП 300 (12 GroE 300), 105 элементов в комплекте с сейсмостойкими стеллажами | шт | 105
Аккумуляторная батарея 4 БП 100 (4 GroE 100), 32 элементов в комплекте с сейсмостойкими стеллажами | шт | 32
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С | шт | 4
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С | шт | 30
Выключатель пакетный защищённый ПВ2-16 М1 | шт | 20
Устройство зарядно-подзарядное УЗП 63 УХЛ4 | шт | 2
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-25У3 | шт | 2
Щитки осветительные ОЩВ-12 УХЛ4 (50А+12х16А) IP54 | шт | 12
Ящики силовые серии ЯВЗ типа ЯВЗ-31-1 на 100 А | шт | 2
Ящик силовой, типа ЯБПВУ-1М на ток 100А | шт | 4
Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛЗ | шт | 4