- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.40.39. Поставка светильников и комплектующих для нужд Саратовского филиала

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.40.39. Поставка светильников и комплектующих для нужд Саратовского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ по следующим Договорам:

1.2.1 Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенный между ПАО «РусГидро»  и АО «Гидроремонт-ВКК»;

1.2.2 Договор №1300-461-2023 от 27.12.2023г. на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»,заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и филиалом ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС»;

1.2.3  Договор № 868 от 31.10.2023 г. на выполнение работ по модернизации гидроагрегата ст. №18 филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»,заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО «Тяжмаш».

1.2.4  Договор №1300-425-2025 «Возмездное оказание услуг по эксплуатации подъемных сооружений и рельсовых путей для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Светильник светодиодный Philips WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 4000К 28Вт 220…240В 4000лм G2 IP65 LED | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС-6 шт 2.58-Рем-2025-СарГЭС-4 шт |
|  | Светильник светодиодный встраиваемый Philips RC132V G4LED 43S/840 PSU W60L60 911401878180 4000К 34.5Вт 220-240В 4300лм 595х595х11мм сталь IP20 | шт | 69 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Светильник светодиодный консольный Philips BGP282 LED130-4S/740 I DM10 GR-10714 P1 4000К 220-240В 10900лм 620х234х95мм алюминиевый IP66 | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Светильник LED консольный Philips BY200P LED32 L-B/NW PSU 4000К 220-240В 3200лм алюминий/поликарбонат IP65 | шт | 60 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Сетка для светильника Philips Wellglass LED APR BY200Z 911401579111 сталь нержавеющая 270х270мм | шт | 82 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа люминисцентная Philips TL-D 18W/54-765 18Вт 6200К G13 | шт | 150 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа TL-D 36W/54-765 928048505451 Philips G13 T8 6200К | шт | 40 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции». | С даты подписания Договора | В течение 100 календарных дней с даты подписания Договора. |