- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.33. Поставка изделий электроустановочных для нужд Саратовского филиала

Лот №

Содержание

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	26

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	26

2.2. Требования к качеству продукции	27

Таблица 3. Требования к продукции	124

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	125

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.33. Поставка изделий электроустановочных для нужд Саратовского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ по следующим Договорам:

1.2.1 Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенный между ПАО «РусГидро»  и АО «Гидроремонт-ВКК»;

1.2.2 Договор №1300-461-2023 от 27.12.2023г. на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»,заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и филиалом ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС»;

1.2.3  Договор № 868 от 31.10.2023 г. на выполнение работ по модернизации гидроагрегата ст. №18 филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»,заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО «Тяжмаш».

1.2.4  Договор №1300-425-2025 «Возмездное оказание услуг по эксплуатации подъемных сооружений и рельсовых путей для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выключатель автоматический Legrand DX3 AC 32А D 3P 10кА 400В IP20 на DIN-рейку 408092 | шт. | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС-1 шт |
|  | Выключатель автоматический Schneider Electric C120N A9N18367 C 380В 100А 3P | шт. | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС-2 шт |
|  | Выключатель автоматический MS325-6.3 4-6.3А 100кА (вспомогательные контакты для фронтальной установки 1НО+1НЗ) | шт. | 5 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.26-Рем-2025-СарГЭС-1 шт 2.27-Рем-2025-СарГЭС-1 шт 2.28-Рем-2025-СарГЭС-1 шт 2.29-Рем-2025-СарГЭС-1 шт 2.30-Рем-2025-СарГЭС-1 шт |
|  | Выключатель автоматический Schneider Electric iC60N 63А C 3P 6кА 400В A9F79363 | шт. | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС-2 шт |
|  | Контактор электромагнитный Schneider Electric LC1D09M7 220В 9А IP20 3Р 1НЗ+1НО | шт | 4 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС-4 |
|  | Розетка наружной установки 1шт 16А 250В белый открытый IP44 Legrand Quteo 782321 | шт | 26 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Устройство плавного пуска Instart SSI-45/90-04 380В 45кВт 90А IP20 | шт | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС |
|  | Реле сумеречное Shneider Electric IC100KP Acti 9 230В (датчик яркости настенный) | шт | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Фотореле IEK LFR20-601-2200-003 ФР 601 230В IP44 (монтажный комплект) 77х63х35мм 10А 2200Вт | ШТ | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Расцепитель дистанционного отключения Schneider Electric iMX 100-415В АС Acti9 A9A26476 | ШТ | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС- |
|  | Датчик уровня освещенности Schneider Electric ССТ15268 | шт | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции». | С даты подписания Договора | В течение 120 календарных дней с даты подписания Договора. |