Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [28.13.14.110] Поставка агрегата насосного центробежного 1Д 1250-63 с электродвигателем для нужд производственного участка в г. Углич»

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [28.13.14.110] Поставка агрегата насосного центробежного 1Д 1250-63 с электродвигателем для нужд производственного участка в г. Углич (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

- Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Агрегат насосный центробежный 1Д 1250-63 с электродвигателем | 28.13.14.110 | шт | 1 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции.

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| -  | Поставка агрегата насосного центробежного 1Д 1250-63 с электродвигателем для нужд производственного участка в г.Углич | С даты подписания договора | Не позднее 30.09.2026* с даты подписания договора |

* В соответствии с договором подряда № 1200-205-2022 от 03.11.2023г..

2.2. Требования к качеству продукции

| Таблица 3. Требования к продукции Наименование продукции (позиции № 1. Таблицы 1.1): [28.13.14.110] Поставка агрегата насосного центробежного с электродвигателем для нужд производственного участка в г. Углич. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Агрегат насосный центробежный 1Д 1250-63 с электродвигателем |  | Насос |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  |  | Производитель | Ливгидромаш |  |  |
|  |  |  | Наименование насоса | 1Д 1250-63 |  |  |
|  |  |  | Тип рабочего колеса | Колесо двухстороннего входа |  |  |
|  |  |  | Рабочая среда | вода |  |  |
|  |  |  | Диаметр рабочего колеса, мм | 451 |  |  |
|  |  |  | Частота вращения, 1/мин | 989 |  |  |
|  |  |  | Расход, м³/ч | 800 |  |  |
|  |  |  | Напор, м | 28 |  |  |
|  |  |  | NPSH, м | 5,3 |  |  |
|  |  |  | Всасывающий патрубок | DN 350-PN6 |  |  |
|  |  |  | Напорный патрубок | DN 250-PN10 |  |  |
|  |  |  | Масса насоса, кг | 800 |  |  |
|  |  |  | Наличие защитного кожуха на соединительной муфте | да |  |  |
|  |  |  | Наличие комплекта монтажных частей | да |  |  |
|  |  |  | Наличие комплекта ЗиП к насосу | да |  |  |
|  |  |  | Двигатель |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция двигателя | Горизонтальная |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность двигателя, кВт | 110 |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение, В | 380 |  |  |
|  |  |  | Сила тока, А | 207 |  |  |
|  |  |  | Частота вращения, 1/мин | 989 |  |  |
|  |  |  | Вид защиты | IP66 |  |  |
| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Место поставки | 152917, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33, территория Угличской ГЭС |  |  |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |  |
| - 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| - 2.4. | Упаковка продукции | Упаковка для транспортировки, перегрузки и хранения |  |  |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; - сертификат качества; - технические паспорта; - инструкции по монтажу; - руководства по эксплуатации; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.; - иные документы, предусмотренные пунктом 3.3 Договора. |  |  |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |
| - 6.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.