Технические требования на оказание услуг

по теме:

«ОКПД2 33.13.11.000 Оказание услуг расширенного технического обслуживания и поверки роботизированных тахеометров Leica TM50i 0.5”»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

1.4.	Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	4

2.1.3.	Требования к качеству работ	5

2.1.4.	Требования к документации по ценообразованию	7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | – | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| ГТС | – | Гидротехнические сооружения |
| ГАЭС | – | Гидроаккумулирующая электростанция |
| СНПП | – | система наблюдения за пространственным положением |
| ТО | - | техническое обслуживание |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2: 33.13.11.000. Оказание услуг расширенного технического обслуживания и поверки роботизированных тахеометров Leica TM50i 0.5” 4 шт.»

Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является расширенное техническое обслуживание и поверка оборудования геодезического мониторинга тахеометров Leica TM50i 0.5” 4 шт. в рамках выполнения работ по теме: «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Создание специальной системы мониторинга состояния сооружений и их основания в период выполнения работ по выравниванию здания станционного узла Загорской ГАЭС-2. Система специальных наблюдений за пространственным положением ГТС в период выравнивания здания станционного узла Загорской ГАЭС-2».

Существующее положение

Данное оборудование является частью автоматизированной геодезической системы наблюдения за пространственным положением (СНПП) станционного узла Загорской ГАЭС-2 на период восстановительных работ.

Согласно договору о сервисном обслуживании между АО “Институт Гидропроект” и АО “Загорская ГАЭС-2”, АО “Институт Гидропроект” должен каждый год или при достижении сроков межповерочных интервалов проводить работы по расширенному техническому обслуживанию и поверке измерительного оборудования геодезической части СНПП.

В настоящее время срок поверок истекает в сентябре-октябре 2026 г., расширенное ТО на роботизированные тахеометры было выполнено последний раз в сентябре 2025 г.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Таблица 1.1 Перечень и объем выполнения работ

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расширенное техническое обслуживание и поверка роботизированного тахеометра Leica TM50 I 0.5” | шт. | 4 |

Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расширенное техническое обслуживание и поверка роботизированного тахеометра Leica TM50 I 0.5” | с даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |

Требования к качеству работ

«ОКПД 2: 33.13.11.000. Оказание услуг расширенного технического обслуживания и поверки роботизированных тахеометров Leica TM50i 0.5” - 4 шт.»

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  | -//- |
| 1.1 | Требования к выполнению работ по расширенному техническому обслуживанию | Проведение расширенного технического обслуживания должно быть произведено в соответствии с регламентами Leica Geosystems, включая специальные виды работ: - замена смазки на трущихся поверхностях (горизонтальная и вертикальная оси, фокусирующая система, наводящие винты, приводы, основание); - замена уплотнителей внешних корпусных элементов; - замена ковриков клавиатуры; - все необходимые настроечные работы; - полное сервисное тестирование прибора и калибровка дальномера на линейном базисе. Все согласования со сторонними организациями Подрядчик производит своими силами и за свой счёт. | Согласие с требованием |
| 1.2 | Требования к выполнению работ по поверке | После проведения поверки, если прибор обеспечивает заявленные в технических характеристиках параметры, данные о поверке должны быть внесены в единую базу метрологических поверок АРШИН. Все согласования со сторонними организациями Подрядчик производит своими силами и за свой счёт. | Согласие с требованием |
| 1.3 | Требования к отчетной документации | Подрядчик должен предоставить Заказчику до приёмки в эксплуатацию следующую техническую документацию: - Акт о проведении расширенного технического обслуживания на каждый прибор | Согласие с требованием |

Требования к документации по ценообразованию

Участник должен предоставить Коммерческое предложение.