## Лист1
Приложение №4 Расчет начальной максимальной цены закупки. Максимальная стоимость (величина) единичных расценок. Сумма единичных расценок.
Расчет предельной стоимости закупки на выполнение работ по обеспечению целостности ВОЛС на ВЛ 0,4 – 110 кВ в 2026 году
Торгово-закупочная процедура проводиться по единичным расценкам, в связи с невозможностью определить объем работ.
№ п/п | Вид работ | Ед. изм.
|  |  | Цена услуги за ед., без учета НДС | НДС 22% | Цена услуги за ед., с учетом НДС
Аварийно-восстановительные и ремонтные работыВОЛС (подвес на ЛЭП напряжением свыше 10 кВ до 35 кВ включительно)
1 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью до 24 волокон (с учетом биркования ВОК и демонтажа поврежденного кабеля), с учетом стоимости материалов, без учета стоимости ВОК | м | 273.13 | 60.0886 | 333.2186
2 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью 25-32 волокон (с учетом биркования ВОК и демонтажа поврежденного кабеля), с учетом стоимости материалов, без учета стоимости ВОК | м | 273.13 | 60.0886 | 333.2186
3 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью 33-48 волокон (с учетом биркования ВОК и демонтажа поврежденного кабеля), с учетом стоимости материалов, без учета стоимости ВОК | м | 273.13 | 60.0886 | 333.2186
4 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью 49-64 волокон (с учетом биркования ВОК и демонтажа поврежденного кабеля), с учетом стоимости материалов, без учета стоимости ВОК | м | 273.13 | 60.0886 | 333.2186
5 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью более 64 волокон (с учетом биркования ВОК и демонтажа поврежденного кабеля), с учетом стоимости материалов, без учета стоимости ВОК | м | 273.13 | 60.0886 | 333.2186
6 | Монтаж / перекладка / перетяжка / подвес волоконно-оптических кабелей или переход на Окончательную схему, с использованием существующего кабеля, с учетом стоимости материалов и биркования | м | 283.87 | 62.4514 | 346.3214
Аварийно-восстановительные и ремонтные работы ВОЛС (подвес на ЛЭП напряжением свыше 35 кВ)
7 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью до 24 волокон (с учетом биркования ВОК и демонтажа поврежденного кабеля), с учетом стоимости материалов, без учета стоимости ВОК | м | 286.55 | 63.041 | 349.591
8 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью 25-32 волокон (с учетом биркования ВОК и демонтажа поврежденного кабеля), с учетом стоимости материалов, без учета стоимости ВОК | м | 286.55 | 63.041 | 349.591
9 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью 33-48 волокон (с учетом биркования ВОК и демонтажа поврежденного кабеля), с учетом стоимости материалов, без учета стоимости ВОК | м | 286.55 | 63.041 | 349.591
10 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью 49-64 волокон (с учетом биркования ВОК и демонтажа поврежденного кабеля), с учетом стоимости материалов, без учета стоимости ВОК | м | 286.55 | 63.041 | 349.591
11 | Подвеска кабеля ОКСН по опорам ЛЭП ВЛ емкостью более 64 волокон (с учетом биркования ВОК и демонтажа поврежденного кабеля), с учетом стоимости материалов, без учета стоимости ВОК | м | 286.55 | 63.041 | 349.591
12 | Монтаж / перекладка / перетяжка / подвес волоконно-оптических кабелей или переход на Окончательную схему, с использованием существующего кабеля, с учетом стоимости материалов и биркования | м | 297.1 | 65.362 | 362.462
13 | Монтаж оптического кабеля грозотроса (ОКГТ) без учета материалов | 100 м | 65620.6 | 14436.532 | 80057.132
14 | Демонтаж оптического кабеля грозотроса (ОКГТ) | 100 м | 38127.64 | 8388.0808 | 46515.7208
Аварийно-восстановительные и ремонтные работы ВОЛС (подвес на опорах, опорах ВЛ низшего класса напряжений - до 10кВ (включительно), контактной транспортной сети)
15 | Подвеска кабеля по опорам емкостью до 24 волокон (с учетом биркования ВОК и демонтажа поврежденного кабеля), с учетом стоимости материалов, без учета стоимости ВОК | м | 233.97 | 51.4734 | 285.4434
16 | Подвеска кабеля по опорам емкостью 25-32 волокон (с учетом биркования ВОК и демонтажа поврежденного кабеля), с учетом стоимости материалов, без учета стоимости ВОК | м | 233.97 | 51.4734 | 285.4434
17 | Подвеска кабеля по опорам емкостью 33-48 волокон (с учетом биркования ВОК и демонтажа поврежденного кабеля), с учетом стоимости материалов, без учета стоимости ВОК | м | 233.97 | 51.4734 | 285.4434
18 | Подвеска кабеля по опорам емкостью 49-64 волокон (с учетом биркования ВОК и демонтажа поврежденного кабеля), с учетом стоимости материалов, без учета стоимости ВОК | м | 233.97 | 51.4734 | 285.4434
19 | Подвеска кабеля по опорам емкостью более 64 волокон (с учетом биркования ВОК и демонтажа поврежденного кабеля), с учетом стоимости материалов, без учета стоимости ВОК | м | 233.97 | 51.4734 | 285.4434
20 | Монтаж / перекладка / перетяжка / подвес волоконно-оптических кабелей или переход на Окончательную схему, с использованием существующего кабеля, с учетом стоимости материалов и биркования | м | 280.31 | 61.6682 | 341.9782
Аварийно-восстановительные и ремонтные работы ВОЛС (вне зависимости от способа прокладки)
21 | Одностороннее измерение оптического волокна рефлектометром, на длине волны 1,31 и/или 1,55 мкм, предоставление отчета об измерениях (формат отчета может быть изменен по требованиюзаказчика) | 1 изм. | 155.98 | 34.3156 | 190.2956
22 | Возврат и крепление кабелей, муфт, запасов волоконно- оптического кабеля на места креплений с использованием металлических крепёжных элементов (кронштейнов, хомутов, талрепов, консолей и т.п.), с учетом стоимости материалов | шт | 8800 | 1936 | 10736
23 | Транспортные расходы, в т.ч. автомобили с полным приводом, в обе стороны | км | 77 | 16.94 | 93.94
24 | Прокладка ВОКВ с учетом крепления, маркировки, обозначения и т.д., емкостью до 24 волокон, с учетом стоимости материалов | м | 372.94 | 82.0468 | 454.9868
25 | Прокладка ВОКВ с учетом крепления, маркировки, обозначения и т.д., емкостью 25-32 волокна, с учетом стоимости материалов | м | 400.26 | 88.0572 | 488.3172
26 | Прокладка ВОКВ с учетом крепления, маркировки, обозначения и т.д., емкостью 33-48 волокон, с учетом стоимости материалов | м | 443.02 | 97.4644 | 540.4844
27 | Прокладка ВОКВ с учетом крепления, маркировки, обозначения и т.д., емкостью 49-64 волокон, с учетом стоимости материалов | м | 466.77 | 102.6894 | 569.4594
28 | Прокладка ВОКВ с учетом крепления, маркировки, обозначения и т.д., емкостью более 64 волокон, с учетом стоимости материалов | м | 508.33 | 111.8326 | 620.1626
29 | Сварка волокон кабеля волоконностью до 24 волокон, с учетом стоимости материалов | 1 сварка | 685.28 | 150.7616 | 836.0416
30 | Сварка волокон кабеля волоконностью 25 - 32 волокон, с учетом стоимости материалов | 1 сварка | 598.62 | 131.6964 | 730.3164
31 | Сварка волокон кабеля волоконностью 33 - 48 волокон, с учетом стоимости материалов | 1 сварка | 547.54 | 120.4588 | 667.9988
32 | Сварка волокон кабеля волоконностью 49-64 волокон, с учетом стоимости материалов | 1 сварка | 498.83 | 109.7426 | 608.5726
33 | Сварка волокон кабеля волоконностью более 64 волокон, с учетом стоимости материалов | 1 сварка | 437.08 | 96.1576 | 533.2376
34 | Монтаж (установка, герметизация, без учета сварки оптических волокон) оптической муфты | шт | 13750 | 3025 | 16775
35 | Вскрытие и герметизация оптической существующей муфты | шт | 11125.4 | 2447.588 | 13572.988
36 | Замена и восстановление отдельных изношенных и неисправных элементов поддерживающих конструкций подвесных ВОК (с учетом стоимости материалов) | шт | 4143.92 | 911.6624 | 5055.5824
37 | Установка металлического ящика и крепление муфты (в том числе ШРМ), с учетом стоимости материалов | шт | 35754.61 | 7866.0142 | 43620.6242
38 | Установка устройства для подвески муфт и запаса кабеля типа УПМК на опорах ПАО "Россети" | шт | 15009.02 | 3301.9844 | 18311.0044
Дополнительные работы, проводимые на подвесе (ЛЭП, опоры освещения, транспортные линии и т.д.)
39 | Комплекс работ по переконфигурации муфты с учетом переварки волокон, возврата на штатное место, биркования, проведения измерений и т.д. (с емкостью кабеля до 24 ОВ включительно), с учетом стоимости материалов | 1 муфта | 26950 | 5929 | 32879
40 | Комплекс работ по переконфигурации муфты с учетом переварки волокон, возврата на штатное место, биркования, проведения измерений и т.д. (с емкостью кабеля более 24 ОВ), с учетом стоимости материалов | 1 муфта | 46750 | 10285 | 57035
41 | Обход и внешний низовой осмотр трассы ВОЛС проложенный по ВЛ | км | 1012.29 | 222.7038 | 1234.9938
42 | Установка защитных протекторов в местах соприкосновения с препятствиями, которые невозможно убрать (деревья, рекламные щиты и т.п.), независимо от длины ВОЛС (с учетом материалов) | шт | 5898.15 | 1297.593 | 7195.743
Сумма единичных расценок, руб. без НДС |  |  | 282962.81
НДС 22% |  |  | 62251.82
Итого сумма единичных расценок на закупку, руб. с НДС |  |  | 345214.63
Предельная стоимость, планируемого к заключению договора по результатам проведения торгово-закупочной процедуры, определена в соответствии с источником финансирования в бизнес-плане филиала ПАО «Россети Центр»-«Орелэнерго» и составляет: без учета НДС – 409 065 рублей 00 копеек РФ; НДС (22%) – 89 994 рубля 30 копеек РФ; итого с учетом НДС – 499 059 рублей 30 копеек РФ.