Технические требования для выполнения работ

«ОКПД2: 71.12.40.130 Услуги по аккредитации химической лаборатории, проводящей испытания (разрушающий анализ) трансформаторного масла, структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети г. Билибино»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	2

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг.	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг.	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг.	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг.	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству работ.	6

Таблица 4. Требования к качеству продукции.	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4.	Приложения	16

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| ПОТ | Правила охраны труда |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| НПА | Нормативно-правовой акт |

  - Наименование закупаемой продукции

«Услуги по аккредитации химической лаборатории, проводящей испытания (разрушающий анализ) трансформаторного масла, структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети г. Билибино».

  - Цель оказания услуг.

    - Целью выполнения работ является оценка состояния химической лаборатории соответствия ГОСТ 17025–2019 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий».

  - Существующее положение

    - Основанием для закупки является Приказ АО «Чукотэнерго» от 27.10.2025 №650 «Об аккредитации химических лабораторий АО «Чукотэнерго» для проведения ХАРГ и ФХАМ».

    - Предмет закупки: «Услуги по аккредитации химической лаборатории, проводящей испытания (разрушающий анализ) трансформаторного масла, структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети г. Билибино» (далее – Объект).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Услуги по аккредитации химической лаборатории, проводящей испытания (разрушающий анализ) трансформаторного масла, структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети г. Билибино» | Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Билибино. |  |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг.

    - Требования к перечню и объему услуг.

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг.

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Услуги по аккредитации химической лаборатории структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети г. Билибино для оценка соответствия лаборатории требованиям к персоналу, оборудованию и методикам, соблюдение ПУЭ и ПТЭЭП на основании рекомендаций МИ 2427-2026 | шт | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг) | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Услуги по аккредитации химической лаборатории структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети г. Билибино для оценки соответствия лаборатории требованиям к персоналу, оборудованию и методикам, соблюдение ПУЭ и ПТЭЭП на основании рекомендаций МИ 2427-2026 | Со дня следующего за датой заключения Договора | 14.12.2026 |

  - Требования к качеству работ.

Таблица 4. Требования к качеству продукции.

Наименование услуг/этапа услуг (Таблицы 2): Услуги по аккредитации химической лаборатории структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети г. Билибино

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам и технологиям оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - МИ 2427-2026; - Постановление Правительства РФ № 602 — регламентирует порядок аккредитации испытательных лабораторий - ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 (взамен старых версий 2006/2009) — «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». - Приказ № 211 Федеральной службы по аккредитации от 16 декабря 2025 г. "Об утверждении методических рекомендаций по описанию области аккредитации испытательной лаборатории (центра)" - ГОСТ Р 51000.3-96 — «Общие требования к испытательным лабораториям» - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» с изменениями 2023 года; - РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»; - РД 34.43.105-89 «Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел"; | Согласие с требованием | ### – |
|  | Требования к организации работ при оказании услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | До начала оказания услуг подрядчик: – список работников для оформления пропусков на территорию предприятия (при необходимости); Обязательно наличие у Подрядчика разрешительных документов на соответствующие виды деятельности, свидетельств и удостоверений (сертификат), подтверждающих компетентность работников, на выполнение работ. | Согласие с требованием | ### – |
|  | Подготовительные работы | До начала работ Подрядчик: – проводит обследование объекта с уточнением объемов и видов работ; – согласовывает (уточняет) с Заказчиком перечень материалов и изделий, необходимых для выполнения производства Работ. – совместно с Заказчиком проверяет выполнения всех подготовительных работ; – уточняет и согласовывает перечень исполнительной (отчетной) документации на работы. | Согласие с требованием | ### – |
|  | Требования к контролю качества работ/услуг и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Контроль качества выполняемых работ/услуг | При выполнении ответственных, скрываемых в последующем работ Подрядчик должен вызвать представителя Заказчика для совместного освидетельствования данных скрытых работ и подписании актов работ (при их наличии). При отказе Подрядчика от устранения дефектов в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с отнесением затрат на счет Подрядчика Ответственность за выполнение работ на объекте несет Подрядчик до сдачи полностью выполненных работ Заказчику Подрядчик должен предоставить: - акт оценки состояния измерительной лаборатории - свидетельство о соответствии деятельности лаборатории Положению о лаборатории (в части выполняемых функций, ответственности, прав и порядка взаимодействия с другими структурными подразделениями и сторонними организациями) | Согласие с требованием | – |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения, подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство аттестационных работ К работам допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет, а также прошедшие в соответствии с действующим законодательством обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. | Согласие с требованием | – |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ/услуг | Подрядчик должен: - При выявлении грубых нарушений правил ТБ, ОТ и ППБ персоналом Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием | – |
|  | Требования к результатам работ/оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ. |  | -//- | -//- |
|  | Результат работ | По результатам выполненных работ/оказания услуг должны предоставить: - акт оценки состояния измерительной лаборатории - свидетельство о соответствии деятельности лаборатории Положению о лаборатории ( в части выполняемых функций, ответственности, прав и порядка взаимодействия с другими структурными подразделениями и сторонними организациями) - получено официальное подтверждение того, что лаборатория имеет необходимые условия, компетентный персонал и технические средства для проведения точных и достоверных измерений в соответствии с установленными стандартами | – | – |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Требование к порядку сдачи и приемки работ | Требования к порядку сдачи – приемки работ в соответствии с разделом 4 Договора. Приемка работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и/или органов надзора. | Согласие с требованием | – |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | По завершению работ, Подрядчик в течении 3 (трех) рабочих дней предоставляет комплект исполнительной отчетной документации на согласование Заказчиком, в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами путем направления Подрядчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения работ, в адрес Заказчика следующих документов: - Исполнительная документация в 3 (трех) экз. (в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям) на бумажном носителе с приложением перечня передаваемых документов и в электронном виде в формате *.pdf (каждый документ в отдельном файле); - Акт об оказании услуг; - Счет на оплату; - Счет-фактуру, оформленную в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ и постановлением правительства РФ от 26.12.2011 года №1137 (при необходимости); Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня официального получения документов, передаваемых Заказчику по результатам выполненных работ, и направить Подрядчику согласованные и подписанные экземпляры первичной учетной документации, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Подрядчика), порядок и срок их выполнения Перечень исполнительной документации по выполненным работам (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) в случае необходимости может корректироваться по согласованию Сторон. В случае не предоставления комплекта исполнительной отчетной документации после завершения работ Акт об оказании услуг Заказчиком возвращается Подрядчику без рассмотрения. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы. | -//- | ### – |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика. |  | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | - Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. - гарантийный срок на выполненные ремонтные работы составляет не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами Акта об оказании услуг либо с даты прекращения (расторжения) Договора. - в случае обнаружения дефектов, возникших по вине Подрядчика, после приемки объекта с ремонта, Подрядчик самостоятельно за свой счет устраняет их, в соответствии с условиями договора. | -//- | ### – |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В соответствии с договором | Согласие с требованием | ### – |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Требования к обоснованию стоимости заявки Участника.

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

- Приложения

Приложение №1: Перечень исполнительной документации:

- акт оценки состояния измерительной лаборатории;

- свидетельство о соответствии деятельности лаборатории (официальное подтверждение того, что лаборатория имеет необходимые условия, компетентный персонал и технические средства для проведения точных и достоверных измерений в соответствии с установленными стандартами)