Технические требования на

«ОКПД2 26.51.65.000 Поставка коммутаторов, панелей операторов и преобразователей для управления коммутационными аппаратами КРУЭ и САУ ГА Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (аварийный запас)»

для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Карачаево-Черкесский Филиал»

(аварийный запас)

Лот 2-АЗ-2026-КЧФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемого товара	3

1.3.	Цель использования закупаемого товара	3

1.4.	Существующее положение	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к товару	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемого товара	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого товара	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки товара	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки товара	4

2.2.	Требования к качеству товара	5

Таблица 3. Требования к товару	5

-	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	9

5.	Приложения	9

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| САУ ГА | Система автоматического управления гидроагрегатом |
| --- | --- |
| ЗИП | Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей |

#### Наименование закупаемого товара

ОКПД2 26.51.65.000 Поставка коммутаторов, панелей операторов и преобразователей для управления коммутационными аппаратами КРУЭ и САУ ГА Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (аварийный запас).

#### Цель использования закупаемого товара

Поставка устройств САУ ГА в аварийный запас необходима в качестве ЗИП для обеспечения системы запасными частями и приспособлениями, необходимыми при аварийных ситуациях и внепланового технического обслуживания систем автоматизированного управления гидроагрегатами Г1, Г2, Г3, Г4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Согласно документа «Типовые технические требования ПАО «РусГидро» для систем автоматического управления гидроагрегатами» (Разработан в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 34.602-2020) время восстановления работоспособности контроллера и модулей САУ ГА – не более 4 часов с учетом времени выявления неисправности (при наличии ЗИП).

#### Существующее положение

Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Необходимость укомплектования в качестве аварийного запаса устройств САУ ГА.

# Требования к товару

#### Требования к объемам и срокам поставки

Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией данные товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, или с товарами, произведенными иными производителями

### Перечень и объем закупаемого товара.

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого товара

| №п/п | Наименование товара | Тип, марка, артикул | ОКПД2 | Законодательство о национальном режиме | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коммутатор управляемый | Scalance X212-2 | 26.51.65.000 | Устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения . | шт. | 2 |
| 2. | Модуль ввода/вывода АВВ | PC D230 3BHE022291R0101 | 26.51.65.000 |  | шт. | 1 |
| 3. | Панель оператора сенсорная | TPC1570H-C1A-0001E-T | 26.51.65.000 |  | шт. | 1 |
| 4. | Панель оператора сенсорная (800х480) 64 Mb | Weintek MT8070iH 7ʺ7ʺ | 26.51.65.000 |  | шт. | 1 |
| 5. | Устройства плавного пуска АВВ 90 кВт 170 А | PSE170-600-70 | 26.51.65.000 |  | шт. | 1 |
| 6. | Модуль аналогового вывода Regul R200 AO 02 011 0/4...20 мА 2 канала | Regul R200 AO 02 011 | 26.51.65.000 |  | шт. | 1 |
| 7. | Преобразователь частоты тока Schneider Elektric Altivar Process 50 380 B | ATV900 ATV930D7 5N4 | 26.51.65.000 | Устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения . | шт. | 1 |
| 8. | Преобразователь частоты тока Schneider Elektric Altivar Process 50 380 B | ATV900 ATV930D1 1N4 | 26.51.65.000 |  | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки товара

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки товара

| № п/п | Наименование товара | Требования к началу срока поставки товара | Требования к окончанию срока поставки товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка коммутаторов, панелей операторов и преобразователей для управления коммутационными аппаратами КРУЭ и САУ ГА Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (аварийный запас). | С даты заключения договора | В срок 21.12.2026 |

#### Требования к качеству товара

# Таблица 3. Требования к товару

Наименование продукции (1Таблица 1.1.)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |  |
|  | Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Качество поставляемого товара должно соответствовать качеству товара производителей. |  | Согласие с требованиями | Паспорт . Предоставляется на этапе исполнения договора |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- |  |
|  | Вид исполнения | Исполнение товара в корпусе, предназначенном для защиты от внешних воздействий | Согласие с требованиями | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки | Товар должен быть доставлен силами и средствами Поставщика по адресу: 369244, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н, пос. Правокубанский, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. | Согласие с требованиями | - - |  |
|  | Упаковка | Упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования и способов транспортировки, а также предохраняющей товар от атмосферных воздействий | Согласие с требованиями | - |  |
|  | Транспортировка | Способ транспортировки и упаковка товара должны исключать риски случайного повреждения или гибели товара во время ее транспортировки и разгрузки. | Согласие с требованиями | - |  |
|  | Условия поставки | 3.4.1. Приёмка товара по качеству и количеству осуществляется на складе Покупателя. 3.4.2. В стоимость поставляемого товара должны быть включены транспортные расходы, сертификация, налоги, сборы, таможенные пошлины, упаковка, погрузка/выгрузка и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора. | Согласие с требованиями | - |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |  |
|  | Срок эксплуатации | На момент поставки товара срок его годности должен составлять не менее 3 лет, от срока установленного заводом изготовителем | Согласие с требованиями | Паспорт Предоставляется на этапе исполнения договора |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии поставщика | Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. | Согласие с требованиями | Паспорт Предоставляется на этапе исполнения договора |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | 6.1.1. Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; протоколы заводских испытаний. 6.1.2. На все поставляемые средства измерений, кроме заводской документации, должны быть предоставлены: методика поверки, действующее свидетельство об утверждении типа с описанием типа средства измерений либо регистрационный номер по Федеральному информационному фонду по обеспечению единства измерений, действующее свидетельство о первичной поверке, при этом давность проведения поверки не должна превышать 6 месяцев (либо сведения о проведении поверки средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений). Вся передаваемая метрологическая документация должна быть на русском языке и соответствовать последней редакции закона РФ от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения. | Согласие с требованием | Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от) | Требования к происхождению поставляемой продукции |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Стоимость за единицу товара должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.  Дополнительные документы по ценообразованию не включаются.

# 5.	Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение №1 к ТТ

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Спецификация поставляемого товара

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Производитель Товара | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Ед. изм. | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС |  | НДС (22%) руб. |  | Стоимость, руб., с НДС |  | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |

__________________ /	                                                                               _______________

Примечание: в случае закупки товара комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*в случае включения в спецификацию стоимости за единицу товара с учетом доставки, указать данное условие