“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. первого заместителя директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр

и Приволжье» - «Нижновэнерго»

________________/В.Л. Пехотин/

«02» июня 2026 г.

Техническое задание

на поставку материалов для выполнения работ по ремонту уличного освещения в г. Шахунья

- Общая часть.

В целях исполнения обязательств филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» по договору № 521231163 от 05.05.2026, заключенному между ООО «Феникс» и филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго», филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» производит закупку материалов в рамках дополнительного сервиса для выполнения работ по ремонту уличного освещения в г. Шахунья Нижегородской области.

- Условия и сроки поставки.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования и материалов на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точки поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| «Нижновэнерго» | Авто | 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Ленина, д. 268 | с момента заключения договора в течение 25 календарных дней. Поставка в течение 7 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком. |

- Перечень продукции.

Количество и состав оборудования указаны в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

Допускается поставка эквивалентной продукции, равноценной или превосходящей по качеству требуемую продукцию, указанную в Приложении к настоящему техническому заданию.

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна иметь сертификаты, декларации о соответствии.

  - При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным), заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования» / «Спецификация».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Транспортировка продукции должна предотвратить повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.4. Поставляемая продукция должна быть новой (ранее не бывшей в эксплуатации) с датой выпуска не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки товара на склад. Гарантийный срок должен быть не менее чем 12 (двенадцать) месяцев.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна соответствовать всем заявленным параметрам в течение всего периода эксплуатации.

Начальник отдела сопровождения услуг и сервисов		                                  М.С. Аврамич

Приложение № 1 к Техническому заданию на поставку оборудования и материалов для выполнения работ по ремонту уличного освещения в г. Шахунья Нижегородской области.

1. Наименование и объем продукции:

|  |  |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МТР | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | Кронштейн для уличного светильника TDM КР-3.1 | Тип - кронштейн Длина - 270 мм Ширина - 125 мм Материал - сталь Цвет - белый Габариты без упаковки - 250х120х99 мм Диаметр трубы - 38 мм | 150 | шт. | 25.94.12.190 | Преимущество |
| 2 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х2,5ок(N)-660 | Количество жил - 2 шт. Цвет товара - черный Тип кабельного изделия - кабель Конструкция жилы - одножильный Материал жилы - алюминий Применение - внутреннее, наружное Материал оболочки - ПВХ (PVC) Материал изоляции - ПВХ пластикат | 429 | м. | 27.32.13.112 | Ограничение |
| 3 | Клемная колодка TDM CK-612 без винтов, 2 отверстия 0,1-2,5/4 мм2 упаковка 30шт | Тип - Клемма Количество контактов - 2 Мин. сечение кабеля, мм² - 0.1 Макс. сечение кабеля, мм² - 2.5 Макс. сила тока, А - 32 Номинальное напряжение, В - 220 Единиц в одном товаре - 30 Материал изоляции - ПВХ (поливинилхлорид) Материал - Сталь | 10 | упак | 27.33.13.120 | Преимущество |
| 4 | Щит с монтажной панелью ЩМП 650/500/220мм IP31 (ЩМП-3-0) IEK | Количество модулей - 30 Степень защиты - IP31 Монтаж - Навесной Ширина, мм -500 Высота, мм - 650 Глубина, мм - 220 Особенности - Замок с ключом, Место под электрический счетчик Материал корпуса - Металл | 1 | шт. | 27.12.31.000 | Ограничение |
| 5 | Щит с монтажной панелью TDM ELECTRIC ЩМП-2-0 IP66 SQ0905-0084 | Степень защиты - IP66 Монтаж - Навесной Ширина, мм - 400 Высота, мм - 500 Глубина, мм - 150 Особенности - Замок с ключом, Установка на открытом воздухе Материал корпуса – Сталь | 1 | шт. | 27.12.31.000 | Ограничение |
| 6 | Фотореле ФР601 максимальная мощность нагрузки 2200ВА максимальная мощность 2200Вт IP44 серый LFR20-601-2200-003 IEK | Номинальное напряжение, В - 230 Номинальный ток, А - 10 Класс защиты - IP44 Длина, мм - 146 Макс. мощность, Вт - 2200 | 1 | шт. | 27.40.42.224 | Ограничение |
| 7 | Контактор КМИ-10910 9А 1P 230В AC 50Гц IEK | Количество полюсов - 3 Номинальный ток, А - 12 Номинальное напряжение, В - 230 Тип тока - Переменный Мощность, кВт - 5.5 Способ монтажа - DIN-рейка Степень водо-пылезащиты - IP20 Число и исполнение контактов - 1NO | 1 | шт. | 27.33.13.140 | Преимущество |
| 8 | Шина "0" PE 8x12мм 6 отверстий латунь с контактной пластиной 2 зелёных угловых изолятора EKF PROxima, | Номинальное напряжение, В - 450 Количество полюсов - 1 Номинальный ток, А - 165.1 Класс защиты - IP20 | 1 | шт. | 27.33.13.190 | Преимущество |
| 9 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х16ок-660 | Число жил - 3 Сечение жилы, кв.мм - 16 Наружный диаметр, мм - 17.4 Макс. напряжение, В - 660 Особенности - Круглый, Для внешней проводки, Для внутренней проводки Материал жилы - Алюминий Структура жилы - Однопроволочная Материал оболочки - ПВХ пластикат | 10 | м. | 27.32.13.112 | Ограничение |
| 10 | Металлорукав Р3-ЦХ-25 d25мм без протяжки (уп.50м) ИЭК | Материал: Сталь — Разрывное усилие: 250 Н — Гибкость: Гибкий — Уплотнение: Специальные нити | 1 | упаковка | 25.99.29.190 | Преимущество |
| 11 | Провод А16 | Тип: неизолированный алюминиевый провод. Количество жил: 1. Номинальное сечение: 16 мм² Конструкция: один повив из 7 алюминиевых проволок. Диаметр проволоки: 1,7 мм. Наружный диаметр провода: 5,1 мм. Расчётная масса: 43,0 кг/км. | 400 | м. | 27.32.13.131 | Ограничение |