Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.32.14.120 Поставка самонесущих защищенных и изолированных проводов для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Электрические сети Еврейской Автономной Области" и "Южно-Якутские электрические сети» в рамках инвестиционной и ремонтной программ

Лот №

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СИП | самонесущий изолированный провод |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ТУ | технические условия |
| ‍ТТ | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.32.14.120 Поставка самонесущих защищенных и изолированных проводов для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Электрические сети Еврейской Автономной Области" и "Южно-Якутские электрические сети» в рамках инвестиционной и ремонтной программ

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

|  | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 1х16+1х25-0,6/1 | км | 2,141 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 1х25+1х35-0,6/1 | км | 2,210 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х120-0,6/1 | км | 2,000 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 | км | 2,401 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 | км | 2,037 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54.6-0,6/1 | км | 21,777 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54.6+1х16-0,6/1 | км | 0,430 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | км | 0,530 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54.6-0,6/1 | км | 65,437 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54.6+1х16-0,6/1 | км | 11,252 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54.6+1х25-0,6/1 | км | 6,660 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | км | 15,269 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+1х25-0,6/1 | км | 4,211 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | км | 3,641 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-20 | км | 6,270 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20 | км | 84,919 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 | км | 34,897 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | км | 65,268 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | км | 55,193 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1 | км | 3,475 |
| - филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х120-0,6/1 | км | 4,700 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х50-0,6/1 | км | 8,000 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | км | 30,715 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54.6-0,6/1 | км | 3,000 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54.6+1х16-0,6/1 | км | 0,680 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х70-0,6/1 | км | 2,863 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | км | 13,842 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | км | 2,862 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-20 | км | 15,500 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20 | км | 9,626 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 | км | 4,160 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | км | 51,979 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | км | 8,240 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1 | км | 24,418 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х35-0,6/1 | км | 0,490 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х50-0,6/1 | км | 1,345 |
| - филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре |  |  |  |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 | км | 0,500 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | км | 2,770 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54.6-0,6/1 | км | 4,458 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54.6-0,6/1 | км | 9,257 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20 | км | 31,056 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 | км | 2,096 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | км | 10,981 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | км | 1,283 |
| - филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск |  |  |  |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54.6-0,6/1 | км | 2,212 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | км | 0,960 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-20 | км | 8,155 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20 | км | 12,683 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 | км | 36,418 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20 | км | 56,98 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | км | 4,448 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х25-0,6/1 | км | 0,530 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | км | 0,998 |
| - филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х120-0,6/1 | км | 1,053 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54.6-0,6/1 | км | 2,880 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54.6-0,6/1 | км | 7,700 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | км | 6,600 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+1х25-0,6/1 | км | 1,503 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95+1х25-0,6/1 | км | 1,857 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20 | км | 3,574 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 | км | 36,249 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20 | км | 8,640 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | км | 22,559 |
|  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | км | 4,829 |
| - филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |
| - 6.1. | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х50-0,6/1 | км | 1,320 |
| - 6.2. | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | км | 1,650 |
| - 6.3. | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54.6-0,6/1 | км | 1,423 |
| - 6.4. | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | км | 4,180 |
| - 6.5. | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | км | 4,268 |
| - 6.6. | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-20 | км | 38,467 |
| - 6.7. | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 | км | 5,997 |
| - 6.8. | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | км | 1,774 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Самонесущие защищенные и изолированные провода (провод СИП) | с даты подписания договора, но не ранее 11.01.2027 г. | в течение _____ календарных дней с даты заключения договора поставки (Указать срок поставки) |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Самонесущие защищенные и изолированные провода (провод СИП).

Наименование продукции (позиция №№ 1.1-6.8 Таблицы 1): Самонесущие защищенные и изолированные провода (провод СИП).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие провода СИП-3 20 кВ ГОСТ 31946-20121* |  | указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием, что ТУ разработано и соответствует ГОСТ | -//- |  |
|  | Соответствие провода СИП-2 и СИП-4 ГОСТ 31946-2012* |  | указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием, что ТУ разработано и соответствует ГОСТ | -//- |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Безопасность низковольтного оборудования | Провод СИП-2, СИП-4 должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Изоляция основных и вспомогательных токопроводящих жил, изоляция (при наличии) нулевой несущей жилы самонесущих изолированных проводов и изоляция самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей должна быть из светостабилизированного сшитого полиэтилена или из светостабилизированной самозатухающей сшитой композиции полиэтилена (п. 5.2.1.8 ГОСТ 31946-2012). |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Нулевая несущая жила, и токопроводящая жила защищенных проводов должны быть скручены из круглых проволок изготовлена из алюминиевого сплава, иметь круглую форму и быть уплотненными (п. 5.2.1.5 ГОСТ 31946-2012) * |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантии и сроку службы |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). | Не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД | Указать срок гарантии на продукцию | -//- |  |
|  | Срок службы проводов СИП | Не менее 40 лет (п. 5.2.6.1 ГОСТ 31946-2012) с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД. | Указать срок службы на продукцию | -//- |  |
|  | Требование к доставке |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | Продукция должна быть доставлена: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | Продукция должна быть доставлена: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22) | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре | Продукция должна быть доставлена: 681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Северное шоссе 59 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск | Продукция должна быть доставлена: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» | Продукция должна быть доставлена: 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» | Продукция должна быть доставлена: 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку выпуска продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новой 2026-2027 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подтверждение технических характеристик провода СИП (Если продукция выпускается по ТУ) | Участник должен предоставить отсканированную(ые) копию(и) (полный текст) ТУ в соответствии с которыми выпускается предлагаемая продукция (если выпускается по ТУ).. | Согласие с требованием | Предоставить копию (полный текст) ТУ (Если продукция выпускается по ТУ) (наименование файла в составе документации должно соответствовать наименованию самого документа). |  |
|  | Подтверждение технических характеристик провода СИП | Участник должен предоставить протоколы периодических испытаний на соответствие характеристик провода СИП-2, СИП-3 20 кВ, СИП-4 требованиям ГОСТ 31946-2012 п. 7.4, при этом дата окончания периодических испытаний должна быть не более 12 месяцев до момента подачи заявки Участником. Соответствие характеристик провода СИП-3 20 кВ п.п. 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.3.1, 5.2.3.3, 5.2.7.3, СИП-2 и СИП-4 п.п. 5.2.2.4, 5.2.2.4а, 5.2.3.3, 5.2.7.3 ГОСТ 31946-2012. Лаборатория, проводившая испытания провода, на момент испытаний должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа), размещенном в открытом доступе в сети Internet. Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в протоколах периодических испытаний. | Согласие с требованием | Предоставить протоколы периодических испытаний |  |
|  | Подтверждение технических характеристик провода СИП | 1. Участник должен предоставить отсканированные копии документов о качестве (паспорта качества) на марки провода СИП-2, СИП-3 20 кВ, СИП-4, произведенного не ранее 2025г. Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в документах о качестве. | Согласие с требованием | Предоставить указанные документы |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 ¦№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции |  |
| - ‍ | Подтверждение технических характеристик провода СИП | Участник должен предоставить копию сертификата соответствия ТР ТС 004/2011, на Самонесущие изолированные провода 0,6/1 кВ – СИП-2 и СИП-4 с приложением протоколов испытаний и иных документов, на основании которых был выдан сертификат. Лаборатория, проводившая испытания провода, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet. Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником. | Согласие с требованием | Предоставить копию сертификата соответствия ТР ТС 004/2011, на самонесущие изолированные провода 0,6/1 кВ – СИП-2 и СИП-4 с приложением протоколов испытаний и иных документов, на основании которых был выдан сертификат. |  |

* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию (в формате сравнения) в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

* Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ.