ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 27.12.31.000 Поставка шкафов РТЗО сухой потерны для нужд Чебоксарского филиала 

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	Поставщик
	Организация осуществляющая поставку оборудования

	Исполнитель
	Представитель Поставщика, осуществляющий оказание сопутствующих услуг.

	ТТ
	Технические требования 


1.2. Наименование закупаемой продукции 

ОКПД 2: 27.12.31.000 Поставка шкафов РТЗО сухой потерны для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее - Продукция).

1.3.
Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда 1-Рем-2023-ЧебГЭС выполнение монтажных работ по капитальному ремонту кабельных конструкций сухой потерны Чебоксарской ГЭС Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции 

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Шкаф управления насосами ШУН-01Р-160-1 НПО Каскад-ГРУП 380В
	шт
	1

	2.
	Шкаф управления насосами ШУН-01Р-160-2 НПО Каскад-ГРУП 380В
	шт
	1

	3.
	Шкаф управления насосами ШУН-01Р-160-3 НПО Каскад-ГРУП 380В
	шт
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований
	С даты подписания договора
	В течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания договора


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции ОКПД 2: 27.12.31.000 Поставка шкафов РТЗО сухой потерны для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№

п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	
	
	
	Артикул, тип, марка
	Производитель
	Комментарий
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам

(включая гарантируемые показатели)
	-//-


	1.1
	Шкаф управления насосами ШУН-01Р-160-1 НПО Каскад-ГРУП 380В
	Артикул, тип, марка
	ШУН-01Р-160-1
	НПО Каскад-ГРУП
	Параметры в соответствие с приложениями №1, №2
	

	1.2.
	Шкаф управления насосами ШУН-01Р-160-2 НПО Каскад-ГРУП 380В
	Артикул, тип, марка
	ШУН-01Р-160-2
	НПО Каскад-ГРУП
	Параметры в соответствие с приложениями №3, №4
	

	1.3.
	 Шкаф управления насосами ШУН-01Р-160-3 НПО Каскад-ГРУП 380В
	Артикул, тип, марка
	ШУН-01Р-160-3
	НПО Каскад-ГРУП
	Параметры в соответствие с приложениями №5, №6

	

	2
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Поставка
	429965, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34, Чебоксарская ГЭС

	2.2.
	Маркировка
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.

	2.3.
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Приёмка производится на склад Грузополучателя в г. Новочебоксарск в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Гарантийный срок на Продукцию:
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию.

Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю

оригиналы следующих относящихся к нему документов:

− сертификат/качества в 1 (одном) экз (если продукция подлежит обязательной сертификации).;

− технический паспорт на русском языке в 1 (одном) экз.;

− инструкция по эксплуатации на русском языке в 1 (одном) экз.;

− накладная ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 (двух) экз.;

− иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат,

сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования;

- инструкции по монтажу и ремонту;

- формуляры, этикетки;

- гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика;

- упаковочные листы, упаковочные ярлыки;

- протоколы заводских испытаний.

При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными.

	4.2.
	Комплектация единицы оборудования
	Поставка оборудования выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий.

	4.3.
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции

	5
	Прочие (дополнительные требования к продукции)

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.

	5.2.
	Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя


3. Приложения:
3.1. Приложение № 1 Опросный лист ШУН-01Р-160-1._ШАВР
3.2. Приложение №2 Схема электрическая _ШУН-01Р-160-1._ШАВР

3.3. Приложение №3 Опросный_лист_ШУН-01Р-160-2._ШРП
3.4. Приложение №4 Схема электрическая_ШУН-01Р-160-2._ШРП

3.5. Приложение №5 Опросный_лист_ШУН-01Р-160-3._КША-01Р_ШУДН
3.6. Приложение №6 Схема электрическая_ШУН-01Р-160-3._КША-01Р_ШУДН
