## Лист1
Перечень приборов-сигнализаторов ГМ ТЭЦ для госповерки в 2027г.
N | Комплект = СГГ + БСП |  | Комплект = СГГ + БСП
| 1-ая партия |  | 2-ая партия
| Заводские №№ |  | Заводские №№
| СГГ-6М | БСП-М | СГГ-6М | БСП-М
1 | 1918 | 1953 | 783 | 687
2 | 1738 | 1952 | 782 | 676
3 | 1911 | 1911 | 840 | 793
4 | 1920 | 1943 | 835 | 664
5 | 1841 | 1947 | 821 | 722
6 | 1916 | 1951 | 766 | 673
7 | 1923 | 1956 | 805 | 781
8 | 1852 | 1961 | 809 | 794
9 | 1922 | 1925 | 784 | 716
10 | 1832 | 1954 | 849 | 779
11 | резерв * | резерв * | 812 | 770
Общее количество СГГ - 22 шт.
N | СОУ-1, зав. №№ |  | СОУ-1, Зав. №№
| 1-ая партия |  | 2-ая партия
1 | 251127 |  | 240486
2 | 4895 |  | 4381
3 | 4888 |  | 4355
4 | 4884 |  | 222239
5 | 4107 |  | 4347
6 | 4126 |  | 4344
7 | 3986 |  | 4321
8 | 240319 |  | 4306
9 | резерв * |  | 4305
10 | резерв * |  | 222228
11 | резерв * |  | резерв *
12 | резерв * |  | резерв *
13 | резерв * |  | резерв *
Общее количество СОУ-1 - 26шт.
* Примечание: на резервные позиции в 2026г. по заявке в навигацию планируется приобретение новых комплектов СГГ и СОУ взамен не прошедших предыдущие поверки и выведенных из эксплуатации.
Зам. начальника ЭЦ ГМ ТЭЦ Р.С. Шпока