Технические требования на оказание услуги

пересмотр нормативно-технической документации

по топливоиспользованию Газомоторной ТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1 Наименование закупаемой продукции	3

1.2  Цель оказания услуг	3

1.3  Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4 Краткая характеристика оборудования	3

2	Требования к продукции	4

2.1	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2  Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

Приложения	11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1 Наименование закупаемой продукции

Оказание услуг по пересмотру нормативно-технической документации по топливоиспользованию Газомоторной ТЭЦ (далее – ГМ ТЭЦ), г. Анадырь.

1.2  Цель оказания услуг

1.2.1	Своевременный пересмотр документации по топливоиспользованию в соответствии с действующими положениями и методическими указаниями.

1.2.2	Оптимизация режимов работы водогрейных котлов, газогенераторных и дизель- генераторных установок, их вспомогательного оборудования.

1.2.3	Оценка технико-экономических и экологических показателей работы оборудования, разработки рекомендаций по устранению выявленных недостатков и повышению надежности и экономичности котельного и генерирующего оборудования.

1.2.4	Пересмотр режимных карт и графиков исходно-номинальных удельных расходов топлива.

1.3  Существующее положение

1.3.1 «Пересмотр нормативно-технической документации по топливоиспользованию Газомоторной ТЭЦ» (далее - Услуги).

1.3.2 Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2027 г.

1.3.3. Место выполнения Услуги: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 37-Б, Газомоторная ТЭЦ.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пересмотр нормативно-технической документации по топливоиспользованию | Газомоторная ТЭЦ (г. Анадырь) Российская Федерация, Чукотский автономный округ, ул. Рультытегина, 37-Б | Газо-генераторные установки ст.№1,2,3,4,5, дизель-генераторные установки ст. №7, 8 и водогрейные котлы ст. № 1,2,3,4. | Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ». Арендатор – АО «Чукотэнерго» |

1.4 Краткая характеристика оборудования

Год ввода в эксплуатацию Газомоторной ТЭЦ (далее - ГМ ТЭЦ) - 2005 год.

Установленная мощность электрическая - 28,65 МВт, тепловая - 75,2 Гкал/час Используемый основной вид топлива - природный газ «Западно-Озерного месторождения.

Резервное проектное топливо - дизельное.

Установленное основное оборудование ГМ ТЭЦ: Тепловая часть:

а)  Водогрейные котлы:

ст. №№ 1-4 - LOOS UNIMAT UT-H - теплопроизводительностью 14,5 МВт (12,47 Гкал/час)

б)  Газогенераторные установки:

ст. №№ 1-5 Caterpillar G3616- 3,65 МВт;

в)   Котлы-утилизаторы газогенераторных установок:

ст. №№ 1-5 "cooling bundle 2550 kW-P" - теплопроизводительностью 2550 кВт

г)   Дизель-генераторные установки:

ст. №№ 7-8 Caterpillar D3616- 5,2 МВт;

д)    Котлы-утилизаторы дизель-генераторных установок:

ст. №№ 7-8 "cooling bundle 2550 kW-L" - теплопроизводительностью 2550 кВт

Система теплоснабжения от ГМ ТЭЦ - закрытая.

Электрическая часть: а) Газо-генераторы:

ст. №№ 1-5 Генератор КАТО, модель АА27409000 - 3,65 МВт;

б) Дизель-генераторы:

ст. №№ 7-8 Генератор КАТО, модель АА27185000 - 5,2 МВт.

- Требования к продукции

2.1	Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1	Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Анализ исходных данных, в том числе: состояния и эксплуатации оборудования ГМ ТЭЦ, тепловой схемы ГМ ТЭЦ, режимов работы ГМ ТЭЦ, технической отчётности электростанции для определения достигнутого уровня экономических показателей оборудования, сопоставление фактических показателей с принятыми в качестве нормативных. | Шт. | 1 |
| 2 | Пересмотр режимов, составление программы и проведение тепловых испытаний основного оборудования ГМ ТЭЦ. | Шт. | 1 |
| 3 | Обработка и анализ результатов тепловых испытаний основного оборудования ГМ ТЭЦ. | Шт. | 1 |
| 4 | Пересмотр энергетических характеристик основного оборудования ГМ ТЭЦ. | Шт. | 1 |
| 5 | Определение зависимостей затрат мощности, электроэнергии и тепла на собственные нужды подгруппы оборудования. | Шт. | 1 |
| 6 | Пересмотр рекомендаций по повышению энергетической эффективности с оценкой потенциала энергосбережения в натуральном и денежном выражении. | Шт. | 1 |
| 7 | Пересмотр режимных карт основного и вспомогательного оборудования ГМ ТЭЦ. | Шт. | 11 |
| 8 | Пересмотр рекомендаций по установке средств измерений в тепловой схеме ГМ ТЭЦ для корректного определения ТЭП станции. | Шт. | 1 |
| 9 | Пересмотр графиков исходно-номинальных удельных расходов топлива на отпускаемые электрическую и тепловую энергию от электростанции. | Шт. |  |

Примечание: технические характеристики основного оборудования ГМ ТЭЦ приведены в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

2.1.2	Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пересмотр нормативно-технической документации по топливоиспользованию | с даты заключения договора | 30.06.2027 г. |

2.2  Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов. | Работы необходимо выполнить в соответствии с действующими законодательными, нормативно-техническими и руководящими документами, в том числе: - Приказом Минэнерго России № 323 от «30» декабря 2008 г. «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работ по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергии от тепловых электростанций и котельных» с изменениями; - РД 34.08.552-95. Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования» с изменениями; - РД 153-34.0-08.560-00. Методика расчета задания по степени использования резервов тепловой экономичности оборудования акционерных обществ энергетики и электрификации и акционерных обществ - тепловых электростанций; - РД 153-34.0-09.154-99 Положение о нормировании расхода топлива на электростанциях; - РД 34.09.155-93 Методические указания по составлению и содержанию энергетических характеристик оборудования тепловых электростанций с изменениями; - СО 153-34.20.301. Положением о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях; - РД 34.25.514-96. Методические указания по составлению режимных карт котельных установок и оптимизации управления ими; - РД 10-179-98. Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов; - СО 34.45-51.300-97 (РД34.45-51.300-97). Объем и нормы испытаний электрооборудования. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2. | Наличие квалифицированного персонала | Исполнитель должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. |  | Удостоверения о подготовке и проверке знаний правил по промышленной безопасности, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг. |  |
| 1.1.3. | Срок действия разрешительных документов | Срок действия разрешительных документов не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2. данной таблицы. |  |
| 1.1.4. | Наличие опыта | Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Исполнителя, не оцениваются. |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления исполнителем закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте исполнителя», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Исполнителя. |  |
| 1.2. | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия | Исполнитель обязан (при работах на объекте Заказчика): - обеспечить выполнение на территории объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ и связанных непосредственно с выполнением работ. - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, охраны труда (ПОТ), установленные на объекте. - соблюдать технологическую дисциплину при оказании услуг. - при производстве работ выполнить все работы, с соблюдением требований действующего на территории РФ природоохранного законодательства. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг. |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг, должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов, находящихся в исправном состоянии. Ответственность за качество МТР и правильность их применения несет Исполнитель. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1. | Результат оказания услуг. | а) Составление энергетических характеристик оборудования, графиков исходно - номинальных удельных расходов топлива, макет расчета номинальных, нормативных удельных расходов и экономии топлива (далее - НТД). Предоставление рекомендаций по установке дополнительных средств измерений в тепловой схеме ГМ ТЭЦ для корректного определения ТЭП станции. б) Рассмотрение и согласование нормативных энергетических характеристик и режимных карт эксплуатируемого оборудования и исходно-нормативных удельных расходов топлива электростанций, макета расчета удельных расходов топлива, коэффициентов резервов тепловой экономичности. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг. | По результатам выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику отчеты и режимные карты в адрес Заказчика в электронном виде(файл в формате .pdf) на эл. почту Газомоторной ТЭЦ: gm_tes@tesdkm.ru для рассмотрения Заказчиком в течение 10 календарных дней. Документ должен быть подписан руководителем лаборатории и заверен печатью организации. Отчетные документы Исполнитель (Отчет и режимные карты на бумажном носителе (оригинал) и акт об оказании услуг на бумажном носителе в 2-х экземплярах) направляет Заказчику почтовым отправлением. | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | 1.Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (с изменениями и дополнениями); - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (с изменениями и дополнениями); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями); - Правила противопожарного режима в РФ (с изменениями и дополнениями); -Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления (с изменениями и дополнениями); - Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (с изменениями и дополнениями); - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (с изменениями и дополнениями) РД 34.03.201-97. | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Гарантийный срок на результат услуг. | Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. Гарантийный срок устанавливается в течение 6 месяцев с даты оказания услуг (этапа услуг). Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг. | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей Исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. |  | Исполнитель не должен быть неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2. |  | Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично, свои обязательства по оказываемым услугам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. | Согласие с требованием |  |  |

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Исполнитель должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

# Приложения

1. Приложение №1 – Анкета.

2. Приложение №2 – Согласие на обработку персональных данных.