# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 26.40.33.111 Поставка досмотрового оборудования для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск

(лот № 0076-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.40.33.111 Поставка досмотрового оборудования для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск (далее – продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

№ 1510-125-2024 от 13.02.2025 «Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Коробка монтажная для камер Big Bullet JB-01-DT-1113 | шт. | 12 |
|  | Коробка монтажная 360+1 круглая BR/0196 | шт. | 10 |
|  | Кронштейн настенный 360+1 для монтажа купольных камер BR/0323 | шт. | 22 |
|  | 5Мп IP-камера в большом цилиндрическом корпусе типа "Big Bullet" с моторизированным объективом 2,7-13,5мм, ИК подсветка до 60м. -45°C…+50°С, IP66, фильтр ВЧ помех, встроенный источник бесперебойного питания 5BBIS-27135-UTFH_DT_1113 | шт. | 12 |
|  | 2Мп IP-камера в корпусе типа "Mini Dome" с фиксированным объективом 2.8мм, ИК подсветка до 30м. -45°C…+50°С, IP66, фильтр ВЧ помех 2MDIS-28-TMH_DT_1113 | шт. | 10 |
|  | 5Мп IP-камера в корпусе типа "Dome" с моторизированным объективом 3.6-11мм, ИК подсветка до 30м. -45°C…+50°С, IP66, фильтр ВЧ помех NIC-5-DOM-MOTO-RUS-DT-1113 | шт. | 12 |
|  | Система досмотра днища «Партер SDD-01» в составе: | компл | 1 |
|  | Сканирующий блок РВСФ.463257.621 | шт | 1 |
|  | Индукционная петля РВСФ.463257.623 | шт | 2 |
|  | Камера захвата номерного знака транспортного средства РВСФ.463257.001 | шт | 1 |
|  | Кронштейн | шт | 1 |
|  | Коммутационный шкаф РВСФ.463257.622 | шт | 1 |
|  | Светофор | шт | 1 |
|  | Персональный компьютер | шт | 1 |
|  | Программное обеспечение | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.-1.7. | ОКПД2 26.40.33.111 Поставка досмотрового оборудования для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней |

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.7. Таблицы 3): ОКПД2 26.40.33.111 Поставка досмотрового оборудования для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Хабаровск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1.1 | Коробка монтажная для камер Big Bullet JB-01-DT-1113 |  |  | Тип | Коробка |
|  |  |  |  | Для камер Big Bullet | Да |
|  |  |  |  | Материал | Металл |
| 1.2 | Коробка монтажная 360+1 круглая BR/0196 |  |  | Тип | Коробка |
|  |  |  |  | Материал | Металл |
|  |  |  |  | 360+1 | Да |
|  |  |  |  | Круглая | Да |
| 1.3 | Кронштейн настенный 360+1 для монтажа купольных камер BR/0323 |  |  | Тип | Кронштейн |
|  |  |  |  | Материал | Металл |
|  |  |  |  | Исполнение | Настенный |
|  |  |  |  | Для монтажа купольных камер BR/0323 | Да |
| 1.4 | 5Мп IP-камера в большом цилиндрическом корпусе типа "Big Bullet" с моторизированным объективом 2,7-13,5мм, ИК подсветка до 60м. -45°C…+50°С, IP66, фильтр ВЧ помех, встроенный источник бесперебойного питания 5BBIS-27135-UTFH_DT_1113 |  |  | Корпус | Большой цилиндрический корпус типа "Big Bullet" |
|  |  |  |  | Объектив | С моторизированным объективом 2,7-13,5мм |
|  |  |  |  | ИК подсветка | ИК подсветка до 60м |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP66 |
|  |  |  |  | Разрешение | 5 Мп |
|  |  |  |  | Фильтр ВЧ помех, встроенный | Да |
| 1.5 | 2Мп IP-камера в корпусе типа "Mini Dome" с фиксированным объективом 2.8мм, ИК подсветка до 30м. -45°C…+50°С, IP66, фильтр ВЧ помех 2MDIS-28-TMH_DT_1113 |  |  | Разрешение | 2 Мп |
|  |  |  |  | Корпус | В корпусе типа "Mini Dome" |
|  |  |  |  | Объектив | С фиксированным объективом 2.8мм |
|  |  |  |  | ИК подсветка | ИК подсветка до 30м |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP66 |
|  |  |  |  | Фильтр ВЧ помех | Да |
| 1.6 | 5Мп IP-камера в корпусе типа "Dome" с моторизированным объективом 3.6-11мм, ИК подсветка до 30м. -45°C…+50°С, IP66, фильтр ВЧ помех NIC-5-DOM-MOTO-RUS-DT-1113 |  |  | Разрешение | 5 Мп |
|  |  |  |  | Корпус | В корпусе типа " Dome" |
|  |  |  |  | Объектив | С моторизированным объективом 3.6-11мм |
|  |  |  |  | ИК подсветка | ИК подсветка до 30м |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP66 |
|  |  |  |  | Фильтр ВЧ помех | Да |
| 1.7 | Система досмотра днища «Партер SDD-01» |  |  | Состав комплекта | Сканирующий блок РВСФ.463257.621, 1 шт Индукционная петля РВСФ.463257.623, 2 шт Камера захвата номерного знака транспортного средства РВСФ.463257.001, 1 шт Кронштейн, 1 шт Коммутационный шкаф РВСФ.463257.622, 1 шт Светофор, 1 шт Персональный компьютер, 1 шт Программное обеспечение, 1 шт |
|  |  |  |  | Степень защиты сканирующего блока | IP68 |
|  |  |  |  | Сетевой интерфейс сканирующего блока | Gigabit Ethernet |
|  |  |  |  | Срок службы светодиодной подсветки сканирующего блока | 50 000 ч |
|  |  |  |  | Тип матрицы камеры захвата | 1/2.8" КМОП-матрица прогрессивной развертки |
|  |  |  |  | Степень защиты камеры захвата | IP66 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры коммутационного шкафа | 837 × 650 × 250 мм |
|  |  |  |  | Степень защиты коммутационного шкафа | IP66 |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | не более 500 Вт |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 680015, Россия, Хабаровск, ул. Узловая 15А, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4 |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 89617400875 |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  |