
Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабеля силового с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ) в рамках инвестиционной и ремонтной программ для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской Автономной Области"
Лот № 
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия

	‍ТТ
	Технические требования



1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабеля силового с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ) в рамках инвестиционной и ремонтной программ для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Электрические сети Еврейской Автономной Области"
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

	1.1. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x120ож-10кВ 
	км
	0,160

	1.2. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x240ож-10кВ 
	км
	1,510

	1.3. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x70ож-10кВ
	км
	0,515

	2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	2.1. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x120ож-10кВ 
	км
	0,200

	2.2. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x120ож-6кВ
	км
	0,200

	2.3. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x240ож-10кВ 
	км
	0,600

	3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре

	3.1. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x120ож-10кВ 
	км
	0,293

	3.2. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x240ож-10кВ 
	км
	10,815

	4. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск

	4.1. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x120ож-10кВ 
	км
	1,326

	4.2. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x240ож-10кВ 
	км
	0,204

	4.3. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3х240ож-6кВ
	км
	2,400

	5. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

	5.1. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x120ож-10кВ 
	км
	1,598

	5.2. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x185ож-10кВ 
	км
	2,061

	5.3. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x50ож-10кВ
	км
	0,260

	5.4. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x95ож-10кВ
	км
	0,996


2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель силовой с бумажной пропитанной изоляцией п.1.1-5.4 Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	с даты подписания договора, но не ранее 11.01.2027г.
	в течение _____ календарных дней с момента подписания договора поставки (Указать срок поставки)


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
Кабель силовой.
Наименование продукции (позиции № 1.1.-5.4. Таблицы 1): Кабель силовой с бумажной изоляцией (БПИ).
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
*
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.
	Соответствие кабеля силового с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной изоляцией, алюминиевой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи ААБл 3x120ож-10, ААБл 3x120ож-6, ААБл 3x185ож-10, ААБл 3x240ож-10, ААБл 3x240ож-6, ААБл 3x50ож-10, ААБл 3x95ож-10, ААБл 3x70ож-10 ГОСТ 18410-73
	Указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТ
	-
	

	1.3.
	А - алюминиевая токопроводящая жила;
А - алюминиевая оболочка; 
Б - броня из стальных оцинкованных лент;
Л - слой из полиэтилентерефталатных лент в подушке под броней; 
3 - трёхжильный; 
50, 95, 70, 120, 240 - площадь поперечного сечения силовой жилы (мм2);
ож - однопроволочная жила
6, 10 - номинальное напряжение кабеля (кВ).
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Соответствие стандартам
	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Кабель силовой с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ) должен иметь декларацию о соответствии ГОСТ 18410-73
	Согласие с требованием
	 Предоставление документов в составе заявки Участника/ указать регистрационный номер декларации о соответствии ГОСТу
*
	

	3.
	Требования к гарантии и сроку службы
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее 54 (пятьдесят четыре) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание гарантийного срока
	
	

	4.
	Требование к доставке
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:
675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.2.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:

692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22)
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4.3.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

г. Комсомольск-на-Амуре
	Продукция должна быть доставлена:
681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Северное шоссе 59
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4.4
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

г. Хабаровск
	Продукция должна быть доставлена:
680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4.5.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
	Продукция должна быть доставлена:
679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	5.
	Требования к сроку выпуска продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Продукция должна быть новой 2026 - 2027 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	
	
	

	6.1.
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2
Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции
	


* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: 
Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию (в формате сравнения) в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований.
Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
�	* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.


�	* Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте � HYPERLINK "https://fsa.gov.ru/"��https://fsa.gov.ru/� (требование п.6 ст.24 ФЗ-184).





