# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 20.30 Поставка лакокрасочного материала для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 20.30. Поставка лакокрасочного материала для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала».

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Грунт-краска эпоксидная модифицированная двух-компонентная ЭП-111 RAL 7040 | кг | 140 |
|  | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная ЭП-011 (ТУ 2312-023-76044141-10) | кг | 70 |
|  | Эмаль эпоксидная ЭП-1236 цвет красный | кг | 10 |
|  | Краска ЭП-1236 (коричневая) | кг | 20 |
|  | Краска ЭП-1236 (серая) | кг | 20 |
|  | Грунтовка ГФ-021 (светло-серая) | кг | 80 |
|  | Грунт-эмаль по металлу (ярко-красная) | кг | 10 |
|  | Композиция органо-силикатная ОС-12-03 (RAL 3011, коричневый) | кг | 8 |
| - 1 | Разбавитель № 30 (№001) | кг | 2 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень материала согласно таблицы 1.1 | С даты подписания договора | 50 рабочих дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1-11 Таблицы 1.1): Лакокрасочные материалы.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1. | Лакокрасочные материалы | ОС 12-03,ЭП-111,ЭП-011, ЭП-1236,ГФ-021. |
| 2. | Требования к качеству продукции |  |
| 2.1. | Лакокрасочные материалы должны соответствовать ГОСТ 6564-2023, ТУ 2312-010-88169863-2012,ТУ-6-10-2095-87,ГОСТ 10144-89. |  |
| 2.2. | Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2025 года выпуска |  |
| 2.3. | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |
| 2.4. | . Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов |  |
| 2.5. | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |
| 2.6. | Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ |  |
| 2.7. | Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции |  |
| 3. | Требование к месту поставки |  |
| 3.1. | Адрес поставки | 367032, Республика Дагестан, Терминал ТК в г. Махачкала |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 4.1. | Сертификат соответствия | 1 шт. |
| 4.2. | Инструкция на русском языке | 1 шт. |