## Лист1
№ п/п	Наименование работ	Заявка	№ РД	Наименование материалов/инструментов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки по заявке	Примечание	Договор
#ЗНАЧ!	на приобретение материалов согласно РД №2006-19-17-ТХ «Здание ГЭС. ГА №4.Система воздухоснабжения высокого давления».	№16-03-26 ПТО	2006-19-17-ТХ	Отвод 90-32х3,0-09Г2С	ГОСТ 17375-2001	шт	11	01.09.26		№1080-524-2023
#ССЫЛКА!	на приобретение материалов для системы охлаждения трансформатора 4Т	№45-06-26 ПТО	2006-19-29-ТХ	Переход К-219х6,0-159х4,5 ГОСТ 17378-2001 (ИСО3419-81)		шт.	1	02.02.2027	РД не получена, Сметы нет, доходного договора нет	№1080-524-2023
#ССЫЛКА!	на приобретение материалов для системы охлаждения трансформатора 4Т	№45-06-26 ПТО	2006-19-29-ТХ	Отвод 90-159Х5,0 ГОСТ 30753-2001 (ИСО 3419-81)		шт.	22	02.02.2027	РД не получена, Сметы нет, доходного договора нет	№1080-524-2023
#ССЫЛКА!	на приобретение материалов для системы охлаждения трансформатора 4Т	№45-06-26 ПТО	2006-19-29-ТХ	Отвод 90-219Х8,0 ГОСТ 30753-2001 (ИСО 3419-81)		шт.	13	02.02.2027	РД не получена, Сметы нет, доходного договора нет	№1080-524-2023
#ССЫЛКА!	на приобретение материалов для системы охлаждения трансформатора 4Т	№45-06-26 ПТО	2006-19-29-ТХ	Заглушка 200-16 ГОСТ 34785-2021		шт.	1	02.02.2027	РД не получена, Сметы нет, доходного договора нет	№1080-524-2023
#ССЫЛКА!	на приобретение материалов для системы охлаждения трансформатора 4Т	№45-06-26 ПТО	2006-19-29-ТХ	Тройник 219х6,0-159х6,0 ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81)		шт.	3	02.02.2027	РД не получена, Сметы нет, доходного договора нет	№1080-524-2023
	на приобретение материалов для системы охлаждения трансформатора 4Т	№45-06-26 ПТО	2006-19-29-ТХ	Тройник 159х4,5 ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81)		шт.	6	02.02.2027	РД не получена, Сметы нет, доходного договора нет	№1080-524-2023
#ЗНАЧ!	на приобретение материалов согласно РД №2006-19-10-ТХ изм.1 «Здание ГЭС. Система ТВС гидроагрегата №4. Оборудование на отм. 145.100 и 150.500»	№46-06-26 ПТО	2006-19-10-ТХ изм.1	Заглушка	на Ду200, Ру1,6 МПа	шт	1	02.02.2027г.		№1080-524-2023
#ЗНАЧ!	на приобретение материалов согласно РД №2006-19-10-ТХ изм.1 «Здание ГЭС. Система ТВС гидроагрегата №4. Оборудование на отм. 145.100 и 150.500»	№46-06-26 ПТО	2006-19-10-ТХ изм.1	Заглушка	200-16-В-1-Ст20-IV ГОСТ 34785-2021	шт	1	02.02.2027г.		№1080-524-2023
#ЗНАЧ!	на приобретение материалов согласно РД №2006-19-10-ТХ изм.1 «Здание ГЭС. Система ТВС гидроагрегата №4. Оборудование на отм. 145.100 и 150.500»	№46-06-26 ПТО	2006-19-10-ТХ изм.1	Отвод	90-377х9.0, Ду350 ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)	шт	2	02.02.2027г.		№1080-524-2023
#ЗНАЧ!	на приобретение материалов согласно РД №2006-19-10-ТХ изм.1 «Здание ГЭС. Система ТВС гидроагрегата №4. Оборудование на отм. 145.100 и 150.500»	№46-06-26 ПТО	2006-19-10-ТХ изм.1	Отвод	90-219х6.0, Ду200 ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)	шт	14	02.02.2027г.		№1080-524-2023
	на приобретение материалов согласно РД №2006-19-10-ТХ изм.1 «Здание ГЭС. Система ТВС гидроагрегата №4. Оборудование на отм. 145.100 и 150.500»	№46-06-26 ПТО	2006-19-10-ТХ изм.1	Отвод	90-108х5.0, Ду100 ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)	шт	2	02.02.2027г.		№1080-524-2023
#ЗНАЧ!	на приобретение материалов согласно РД №2006-19-10-ТХ изм.1 «Здание ГЭС. Система ТВС гидроагрегата №4. Оборудование на отм. 145.100 и 150.500»	№46-06-26 ПТО	2006-19-10-ТХ изм.1	Отвод	90-57х5.0, Ду50 ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)	шт	23	02.02.2027г.		№1080-524-2023
#ЗНАЧ!	на приобретение материалов согласно РД №2006-19-10-ТХ изм.1 «Здание ГЭС. Система ТВС гидроагрегата №4. Оборудование на отм. 145.100 и 150.500»	№46-06-26 ПТО	2006-19-10-ТХ изм.1	Отвод	45-219х6.0, Ду200 ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)	шт	2	02.02.2027г.		№1080-524-2023
#ЗНАЧ!	на приобретение материалов согласно РД №2006-19-10-ТХ изм.1 «Здание ГЭС. Система ТВС гидроагрегата №4. Оборудование на отм. 145.100 и 150.500»	№46-06-26 ПТО	2006-19-10-ТХ изм.1	Тройник	ф219х6.0, Ду200 ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81)	шт	8	02.02.2027г.		№1080-524-2023
#ЗНАЧ!	на приобретение материалов согласно РД №2006-19-10-ТХ изм.1 «Здание ГЭС. Система ТВС гидроагрегата №4. Оборудование на отм. 145.100 и 150.500»	№46-06-26 ПТО	2006-19-10-ТХ изм.1	Тройник	ф108х6.0, Ду100 ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81)	шт	1	02.02.2027г.		№1080-524-2023
#ССЫЛКА!	на приобретение материалов согласно РД №2006-19-10-ТХ изм.1 «Здание ГЭС. Система ТВС гидроагрегата №4. Оборудование на отм. 145.100 и 150.500»	№46-06-26 ПТО	2006-19-10-ТХ изм.1	Переход	К-2-108х4.0-57х4.0 ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81)	шт	1	02.02.2027г.		№1080-524-2023
#ССЫЛКА!	на приобретение материалов согласно РД №2006-19-10-ТХ изм.1 «Здание ГЭС. Система ТВС гидроагрегата №4. Оборудование на отм. 145.100 и 150.500»	№46-06-26 ПТО	2006-19-10-ТХ изм.1	Заглушка	ф219х8.0, Ду200 ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81)	шт	8	02.02.2027г.		№1080-524-2023
#ССЫЛКА!	на приобретение материалов согласно РД №2006-19-10-ТХ изм.1 «Здание ГЭС. Система ТВС гидроагрегата №4. Оборудование на отм. 145.100 и 150.500»	№46-06-26 ПТО	2006-19-10-ТХ изм.1	Заглушка	ф108х4.0, Ду100 ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81)	шт	1	02.02.2027г.		№1080-524-2023

				Срок поставки указать 30.09.26