Приложение № 2

к договору

№  от ___________г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО В АРЕНДУ

| № инв. | Наименование оборудования | Описание оборудование (указываются индивидуализирующие признаки) | Место расположения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | ДГУ DZ250 | Дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, 250кВА | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 002 | ДГУ DS500 | Дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, 500кВА | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 003 | ДГУ DS500 | Дизельная электростанция в шумозащитном кожухе, 500кВА | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 004 | ИБП "Импульс" МОДУЛЬ 250 кВА | Источник бесперебойного питания «ИМПУЛЬС» с временем автономной работы 20 минут | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 005 | ИБП "Импульс" МОДУЛЬ 250 кВА | Источник бесперебойного питания «ИМПУЛЬС» Модуль 250 кВА с временем автономной работы 20 минут на нагрузке 225 кВт | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 006 | ИБП MAKELSAN BOXER 25 кВА | Источник бесперебойного питания «MAKELSAN» BOXER с временем автономной работы 20 минут | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 007 | ИБП MAKELSAN BOXER 25 кВА | Источник бесперебойного питания «MAKELSAN» BOXER с временем автономной работы 20 минут | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 008 | ИБП MAKELSAN BOXER 15 кВА | Источник бесперебойного питания «MAKELSAN» BOXER с временем автономной работы 20 минут | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 009 | ИБП MAKELSAN BOXER 15 кВА | Источник бесперебойного питания «MAKELSAN» BOXER с временем автономной работы 20 минут | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 010 | ИБП MAKELSAN BOXER 15 кВА | Источник бесперебойного питания «MAKELSAN» BOXER с временем автономной работы 20 минут | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 011 | ИБП MAKELSAN BOXER 15 кВА | Источник бесперебойного питания «MAKELSAN» BOXER с временем автономной работы 20 минут | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 012 | ИБП MAKELSAN BOXER 15 кВА | Источник бесперебойного питания «MAKELSAN» BOXER с временем автономной работы 20 минут | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 013 | ИБП MAKELSAN BOXER 15 кВА | Источник бесперебойного питания «MAKELSAN» BOXER с временем автономной работы 20 минут | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 014 | ИБП MAKELSAN BOXER 15 кВА | Источник бесперебойного питания «MAKELSAN» BOXER с временем автономной работы 20 минут | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 015 | ИБП MAKELSAN BOXER 15 кВА | Источник бесперебойного питания «MAKELSAN» BOXER с временем автономной работы 20 минут | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 016 | Шкаф АВР 630А | Шкаф АВР 630А индивидуального исполнения | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 017 | Шкаф АВР 630А | Шкаф АВР 630А индивидуального исполнения | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 018 | Щит ЩР250 | Щит распределительный 250А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 019 | Щит ЩР250 | Щит распределительный 250А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 020 | Щит ЩР250 | Щит распределительный 250А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 021 | Щит ЩР250 | Щит распределительный 250А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 022 | Щит ЩР250 | Щит распределительный 250А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 023 | Щит ЩР250 | Щит распределительный 250А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 024 | Щит ЩР250 | Щит распределительный 250А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 025 | Щит ЩР250 | Щит распределительный 250А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 026 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 027 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 028 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 029 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 030 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 031 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 032 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 033 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 034 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 035 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 036 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 037 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 038 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 039 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 040 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 041 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 042 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 043 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 044 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |
| 045 | Щит ПР63 | Щит распределительный 63А | г. Москва, пл. Манежная, д.1 |  |

| АРЕНДАТОР: Филиал ПАО «Россети Московский регион» Московские кабельные сети Первый заместитель директора – главный инженер _______________/ / | АРЕНДОДАТЕЛЬ: Генеральный директор _______________/ / |
| --- | --- |