БЕ 2090

ID 088-0008041

Источник:

Себестоимость

Услуги производственного характера

Начальник ОИПЭиФ филиала «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион»

______________Г.А. Ульянчева

«_____» _____________ 20__ г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора -главного инженера филиала «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион»

__________________А.Ю. Непомнящий

«_____» _____________ 20__ г

Техническое задание

Приведение в нормативное состояние емкостей под ГСМ филиала Новой Москвы для нужд филиала Новая Москва ПАО “Россети Московский регион” в 2026 г.

предельная (максимальная) цена лота:

499 999,99 руб. с НДС, ставка НДС 22%

1. Описание основных объемов и видов услуг.

1.1. Необходимо привести в нормативное состояние емкостей под ГСМ филиала Новая Москва согласно объёмам, указанным в приложении №1.

1.2. Для участия в торгово-закупочной процедуре и заключения договора участнику необходимо предоставить коммерческое предложение, которое должно быть составлено в строгом соответствии с объемом услуг, указанных в приложении №1.

2. Требования к исполнителю и основные технические требования. Описание основных объемов услуг.

2.1. Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с требованиями:

-     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей». Приказ №1070 от 04.10.2022 г.;

-	Правил устройства электроустановок;

-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

-	Отраслевых стандартов (СниП, СанПиН);

-	Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности РД 34.03.284-96,

- «Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве», утвержденных Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП;

Допуск Исполнителя для оказания услуг на объекты Заказчика осуществляется в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).2.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить копии протоколов проверки знаний в Ростехнадзоре членов комиссии предприятия, подписывающих протоколы проверок и удостоверения по ОТ персонала исполнителя, направленного для оказания услуг.

2.5. Персонал исполнителя, направленный для выполнения услуг, должен быть обеспечен местом проживания за счет собственных средств организации.

2.6. Персонал исполнителя, направленный для выполнения услуг, должен быть обеспечен автотранспортом для перевозки персонала и необходимого оборудования к месту оказания услуг и обратно за счет собственных средств организации.

2.7. Персонал исполнителя, направленный для выполнения услуг, должен быть обеспечен необходимыми инструментами, спецодеждой и средствами коллективной и индивидуальной защиты для оказания услуги.

2.8. Если услуги будут выполняться организацией, участвующей в торгах совместно с другими дружественными организациями, то должно быть представлено распределение функций между ними в соответствии с оказанными услугами по соглашению между организациями. О каждой дружественной организации также должна быть представлена полная информация.

2.9. Оказание услуг по приведению в нормативное состояние емкостей под ГСМ, включает в себя следующие этапы:

- Откачка «мертвого» остатка: Удаление технологически невыбираемых остатков трансформаторного масла из нижних точек резервуаров с помощью вакуумного погрузчика.

- Пропарка ёмкости: Подача высокотемпературного пара во внутреннюю полость резервуаров для полной дегазации и смыва масляной плёнки со стенок.

- Откачка конденсата: Сбор и удаление образующейся в процессе пропаривания водно-масляной смеси.

- Зачистка и затирка: Тщательная ручная очистка внутренних поверхностей стенок и днища ёмкостей от финишных загрязнений.

- Контроль безопасности: Финальный замер концентрации газов внутри ёмкостей газоанализатором для подтверждения полной безопасности объекта.

3. Требования выполнения норм охраны труда и техники безопасности.

3.1. Весь персонал Исполнителя должен пройти обучение и быть аттестован в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других, необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил, а также предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии  удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ – не ниже V гр. допуска, для рабочих – не ниже III гр. допуска) с указанием напряжения (до и выше 1000В).

3.2. До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику подтверждение аттестации своего персонала по охране труда и другим специальным правилам.

3.3. Персонал Исполнителя, направленный для оказания услуг, должен быть обеспечен, средствами коллективной и индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой, за счет собственных средств организации (ст.212 ТК РФ, п.1.1.1 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003), утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261, п.4.13 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н), п.5.1.10 «Регламент допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

3.4. Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг на объектах Заказчика осуществляется в соответствии с требованиями «Регламента допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

4. Передача, контроль и приёмка услуг.

4.1. Фактическая приемка услуг осуществляется с обязательным оформлением Акта приемки-передачи оказанных услуг, подписанного ответственными представителями Заказчика и Исполнителя.

4.2. Исполнитель оформляет и направляет Заказчику отчет об оказанных услугах и акт сдачи-приемки оказанных услуг, в которых должно быть указано наименование услуг, период оказания и их стоимость (не позднее 25 числа текущего месяца). Исполнитель оформляет фото- и видеоотчет всех этапов оказания услуг, подтверждающий качество зачистки. Приемка услуг осуществляется только при наличии полного комплекта документации, необходимой при сдаче-приемке услуг.

5. Требуемые сроки оказания услуг.

Начало оказания услуг: с момента заключения договора.

Окончание оказания услуг: 31 декабря 2026 года.

6.  Требования к форме договора.

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утвержденную типовую форму договора возмездного оказания услуг (Приложение №1 к Приказу от 1508 от 30.12.2019 г.). По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 договор.

7. Условия оплаты.

7.1. Авансирование не предусмотрено.

7.2.  Заказчик в 10-ти дневный срок подписывает акт о приемке выполнения или, в случае отказа от подписания акта, составляет мотивированный отказ и направляет его Исполнителю. В случае мотивированного отказа Заказчика, Стороны в 3-х дневный срок составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае неявки представителя Исполнителя для составления такого акта в установленный срок Заказчик составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения в одностороннем порядке, который направляет Исполнителю и который является для него обязательным. После устранения замечаний, указанных в акте, Исполнитель вновь передает акт о приемке Заказчику. При не устранении Исполнителем выявленных недостатков в срок, указанный в Акте, Заказчик вправе взыскать пени в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

7.3. Оплата производится за фактически оказанные Услуги в течение 30 календарных                                 (7 рабочих)  дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору и получения счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ, в порядке, предусмотренном условиями договора.

Приложение №1 – Ведомость объемов.

Начальник СПС                                                                                                              А.А. Терещенко

Если по результатам закупки договор заключается с субъектом МСП