Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных изделий для нужд филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", "Южно-Якутские электрические сети" в рамках инвестиционной и ремонтной программ

Лот №

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СВ | Стойка вибрированная; |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт; |
| ТУ | технические условия; |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных изделий для нужд филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" в рамках инвестиционной и ремонтной программ Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 762 | 3 | 4 |
|  | Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |
|  | Опора железобетонная СВ-95-3 | шт | 3 600 |
|  | Опора железобетонная СВ-105-5 | шт | 1 218 |
|  | Опора железобетонная СВ-110-5 | шт | 406 |
|  | Опора железобетонная СВ-164-12 | шт | 36 |
|  | Филиал АО «ДРСК» «Южно – Якутские электрические сети» |  |  |
|  | Приставка железобетонная, ПТ-43-2, согласно приложению № 4 | шт | 192 |
|  | Приставка железобетонная, ПТ-45, согласно приложению № 4 | шт | 138 |
|  | Опора железобетонная СВ-105-5 | шт | 290 |
|  | Опора железобетонная СВ-110-5 | шт | 580 |
|  | Опора железобетонная СНВ-7-13 | шт | 76 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции 1-9 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований | с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г. | партиями в течение 260 календарных дней с момента подписания договора поставки в соответствии с Календарным графиком поставки (Приложение № 1 к Техническим требованиям) |
|  | Партия №1 | с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г. | В течение 110 календарных дней с момента подписания договора поставки |
|  | Партия №2 | с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г. | В течение 140 календарных дней с момента подписания договора поставки |
|  | Партия №3 | с даты заключения договора, но не ранее 01.03.2027 г. | В течение 170 календарных дней с момента подписания договора поставки |
|  | Партия №4 | с даты заключения договора, но не ранее 01.04.2027 г. | В течение 200 календарных дней с момента подписания договора поставки |
|  | Партия №5 | с даты заключения договора, но не ранее 01.05.2027 г. | В течение 260 календарных дней с момента подписания договора поставки |

#### Участник должен представить в составе заявки «Календарный график» по форме Приложения № 1 к  настоящим Техническим требованиям.

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 1.3. Требования к продукции

Наименование продукции «Опоры железобетонные»

| № п/п | Наименование параметра* | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам |  |  |  |  |
|  | Требования к изготовлению железобетонных изделий | Изготовление продукции должно производиться в соответствии требованиями ГОСТ 13015-2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, транспортирования и хранения» | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Продукцию следует изготавливать из тяжелого бетона (средней плотности 2200…2500 кг/м3), удовлетворяющего требованиям ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые» | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Требования к заполнителям в соответствии с разделом 4.7 ГОСТа 26633 – 2015, максимальная крупность заполнителя – фракция не более 20 мм | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие для опор железобетонных СВ-95-3, СВ-164-12, СВ-105-5, СВ-110-5, СНВ-7-13 в соответствии с Техническими условиями (ТУ) (Таблица 4 Приложения № 2 Технических требований) для приставок железобетонных ПТ43-2, ПТ-45 в соответствии с Техническими условиями (ТУ) (Таблица 1 Приложения № 3 Технических требований) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Независимо от расчетной температуры наружного воздуха бетон изделий должен иметь марку по морозостойкости не менее F200, марку по водонепроницаемости не менее W6 и изготавливаться из сульфатостойкого цемента или в отдельных случаях, когда содержание в грунтах сульфатов в пересчете на ионы SO4-2 до 3000 мг/л, допускается использовать портландцемент по ГОСТ 31108-2020 с содержанием в клинкере C3S не более 65%, C3A не более 7%, C3AF не более 22% | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к рабочей арматуре | В качестве рабочей арматуры следует применять стержневую периодического профиля по ГОСТ 34028-2016 с учетом требований ГОСТ 5781-82 по классам арматуры: - класс А-III, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А400 - класс А-IV, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А600 - класс A-V, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А800 - класс А-VI, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А1000 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования о защите комлевой части железобетонных стоек | Защита комлевой части железобетонных стоек типа СВ на длину 3 м лакокрасочным толстослойным (мастичным) покрытием в соответствии с СП 28.1330 (в соответствии с п. 2.17 технических условий «Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ напряжением 0,4-10 кВ» ТУ 5863-007-96502166-2016) Нанесение на поверхности железобетонных стоек типа СВ на расстоянии 3 м от нижнего торца контрольной метки в виде вдавленного на 6 мм треугольника со сторонами 50 мм (в соответствии с п. 3.1 технических условий «Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ напряжением 0,4-10 кВ» ТУ 5863-007-96502166-2016). | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к маркировке |  |  |  |  |
| 2.1. | Маркировка изделий | Продукция должна иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 13015-2012. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию | не менее 3-х лет и начинает истекать с даты подписания сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД. | Указание характеристик | -//- |  |
| 4. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 4.1. | Место поставки | Место поставки и количество продукции в адрес филиалов АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» и «Южно-Якутские электрические сети» определены в календарном графике поставки (Приложение № 1 к техническим требованиям). | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2026-2027 гг. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6. | Требование о подтверждении соответствия техническим условиям |  |  |  |  |
| 6.1. | Опоры железобетонные СВ-95-3, СВ-105-5, СВ-110-5, СВ-164-12, СНВ-7-13 соответствуют техническим условиям | ТУ 5863-007-96502166-2016 (Приложение № 2 к Техническим требованиям) | Согласие с требованием | На предлагаемую продукцию Участник должен представить в составе заявки документ (любой из документов: паспорт на ранее произведенную продукцию, сертификат / декларацию с указанием на соответствие ТУ письмо производителя о соответствии выпускаемой продукции ТУ или др. юридически значимый документ) подтверждающий соответствие закупаемой продукции ТУ 5863-007-96502166-2016, ТУ 5863-006-00113557-94 |  |
| 6.2. | Приставки железобетонные ПТ43-2, ПТ-45 соответствуют техническим условиям | ТУ 5863-006-00113557-94 (Приложение № 3 к Техническим требованиям и согласно чертежам Приложение № 4 к Техническим требованиям) | Согласие с требованием |  |  |

Участник должен представить в составе заявки подробное предложение по форме, заполненной в части столбца 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам», Таблицы 1.3 настоящих Технических требований, без корректировки уже имеющейся в таблице информации и требований.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

2.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1 – Календарный график поставки

Приложение № 2 – Технические условия ТУ 5863-007-96502166-2016

Приложение № 3 – Технические условия ТУ 5863-006-00113557-94

Приложение № 4 – Чертёж на приставки железобетонные

***********Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 3 настоящих технических требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.