«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «РусГидро»-
«Загорская ГАЭС»

 ________________В.А. Крымов
«_____» ___________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 ОКПД2 71.12.40.120 Калибровка устройств определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-750 кВ и устройства центральной сигнализации
КРУЭ-500 кВ Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

# Общие сведения
#### Обозначения и сокращения
ПАО	Публичное акционерное общество
ФИФ	Федеральный Информационный Фонд
ОЕИ	Обеспечение единства измерений
СИ	Средство измерений
‍КРУЭ	Комплектное распределительное устройство элегазовое

#### Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.12.40.120 Калибровка устройств определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-750 кВ и устройства центральной сигнализации КРУЭ-500 кВ Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».
#### Цель оказания услуг
Целью оказания услуг является обеспечение единства измерений в Филиале.
#### Существующее положение
Калибровке подлежат устройства определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-750 кВ типа Сириус-2-ОМП и устройство центральной сигнализации типа Сириус-2-ЦС Филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», установленные в шкафах №69 ОМП и №68 Центральной сигнализации в релейном зале КРУЭ-500 кВ соответственно.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
№ / п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место оказания услуг)	Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги)	Примечания
1	2	3	4	5
	Калибровка устройств определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-750 кВ / (3 шт.)	Работа производится на территории исполнителя.	Система определения места повреждения КРУЭ-500кВ / инв. №11001040000016470000	Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»
	Калибровка устройства центральной сигнализации / (1 шт.)	Работа производится на территории исполнителя.	Система контроля и управления ТП, шкаф центральный сигнализации КРУЭ-500кВ / инв. №400223	Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

# Требования к продукции
#### Требования к объемам и срокам оказания услуг
### Требования к перечню и объему услуг
# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
№ / п/п	Наименование услуг / этапа услуг	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Калибровка устройств определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-750 кВ и устройства центральной сигнализации КРУЭ-500 кВ Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».
1.1	Калибровка устройств определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-750 кВ.	шт.	3
1.2	Калибровка устройства центральной сигнализации.	шт.	1

### Требования к срокам оказания услуг
# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
№ п/п	Наименование услуг/ этапа услуг	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг
1	2	3	4
	Калибровка устройств определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-750 кВ и устройства центральной сигнализации КРУЭ-500 кВ Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»	С даты, следующей за датой заключения договора	В течении 15 дней с даты заключения договора

# Таблица 4. Требования к качеству услуг
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): Калибровка устройств определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-750 кВ и устройства центральной сигнализации КРУЭ-500 кВ Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5	6
	Требования к оказанию услуг		-//-	-//-	-//-
	Общие требования к оказанию услуг		-//-	-//-	-//-
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами (НТД): / Федеральный закон от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», ПР50.2.016-94 «Требования к выполнению калибровочных работ».	Согласие с требованием
	Требования к процедурам оказания услуг		-//-	-//-	-//-
	Место проведения работ	Работы проводятся на территории Исполнителя.	Согласие с требованием
	Объем подготовительных мероприятий	Объём подготовительных работ ограничен приёмкой средств измерений на территории Заказчика в течении 1 рабочего дня с момента подписания договора.	Согласие с требованием
	Требования к персоналу исполнителя		-//-	-//-	-//-
	Наличие лицензий	Организация, осуществляющая калибровку, должна быть аккредитована на право поверки (калибровки) в соответствии с действующим законодательством и иметь действующий аттестат аккредитации на право выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке (калибровке).	Согласие с требованием
	Требования к результатам услуг		-//-	-//-	-//-
	Общие требования к результатам услуг		-//-	-//-	-//-
	Результат оказания услуг	Результатом оказания услуг по калибровке являются документально оформленные данные (протоколы, сертификаты), которые позволяют определить действительные характеристики устройств Сириус-2-ОМП и Сириус-2-ЦС .	Согласие с требованием
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг		-//-	-//-	-//-
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг	Соблюдение нормативной документации, указанной в настоящих Технических требованиях, при оказании услуг, за качественное и своевременное оказание услуг.	Согласие с требованием
	Требования к приемке результата оказания услуг		-//-	-//-	-//-
	Приемка результата оказания услуг	Приемка результатов оказания услуг осуществляется по результатам калибровки устройств Сириус-2-ОМП и Сириус-2-ЦС.	Согласие с требованием
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг		-//-	-//-	-//-
	Оформление результатов оказания услуг	В соответствии с результатами калибровки Заказчику выдаются протоколы (сертификаты) калибровки на устройства Сириус-2-ОМП и Сириус-2-ЦС.	Согласие с требованием