Технические требования

ОКПД2 71.11.22.000 на разработку рабочей документации по текущему ремонту огнезащиты стальных конструкций зданий и сооружений

филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»

## Содержание

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.     Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) ………………………………………………………………………………………..7

1.6.    Иные требования и сведения общего характера………………………………………………….8

2.      Требования к продукции………………………………………………………………………8

2.1.    Требования к объемам и срокам выполнения работ………………………………………………………...8

2.2.    Требования к качеству работ…….…………………………………………………………………………..10

3.       Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………17

4.       Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения)  договора………………………………………………………………………………………………....17

5.      Приложения…………………………………………………………………………………………….18

# 1. Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт |
| --- | --- |
| ГТС | гидротехнические сооружения |
| ГТС и ПЗ | гидротехнические сооружения и производственные здания |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| НМЦ | начальная цена закупки |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ОПО | опасный производственный объект |
| ПС | подъемное сооружение |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| ПТС | производственно-техническая служба |
| ППР | проект производства работ |
| ПТЭ | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |
| ППБ | правила пожарной безопасности |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СТО | стандарт организации |
| ТЗ | техническое задание |
| ТТ | технические требования |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ВГЭС | Водосливная ГЭС |

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 71.11.22.000 Разработка рабочей документации по текущему ремонту огнезащиты стальных конструкций зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» в рамках производственной программы РЕМ на 2026-2031г.

1.3. Цель выполнения работ

1.3.1. Целью данной работы является разработка рабочей документации по обеспечению огнезащиты стальных несущих конструкций зданий и сооружений филиала с определением используемых материалов и технологий в соответствии с действующей НТД, расчетом объемов и сметной стоимости ремонтных работ для включения в производственную программу РЕМ на 2026-2031г.

1.4. Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| №п/п | Наименование объекта | Расположение и краткое описание объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надводосливные помещения | 2-х этажная надстройка с чердачным помещением и полуэтажом под отм. 106.0 над бетонной водосливной плотиной, предназначенная для размещения в ней производственных и служебно-бытовых помещений и прокладки производственных коммуникаций, связывающих здание ГЭС с береговыми служебными корпусами, монтажной мастерской и маслохозяйством. Длина – 387,4м, ширина – 13,775м, высота – 11,7м, строительный объём – 47 007,0м3, площадь кровли – 5596,1м2. Здание разделено на 24 пролета Основание – водосливная ж/бетонная плотина; Каркас – металлический; Стены наружные - кирпичные самонесущие, в районе ГЩУ - ж/бетонные самонесущие, облицованные ж/бетонными плитами на фасаде с НБ; Перекрытия - ж/бетонные плиты; Кровля – эксплуатируемая, рулонная с защитным покрытием из ж/бетона. Лестницы - ж/бетонные ступени по металлическим косоурам; Дата ввода сооружения в эксплуатацию - 1955-1958г.г. Перечень открытых незащищенных несущих металлоконструкций: 1. Балки пролетных строений коробчатого сечения разм. 750х1594(Н)мм. длиной 13 400мм. в осях Б – В. 2. Перекрытие на отм. 105,91 - швеллер №30 длиной 4100мм. – 5шт. на пролет. 3. Перекрытие на отм. 104,35 - швеллер №20 длиной 4100мм. – 7шт. на пролет. 4. Фермы кровельного перекрытия из спаренного уголка №75 длиной – 10465,0мм. ср. высотой 770мм – 6 шт. на пролет 5. Вертикальные связи кровельного перекрытия из уголка №75 длиной 2200мм – 10 шт. на пролет. 6. Горизонтальные связи кровельного перекрытия из уголка №75 длиной 2000,0мм – 27шт. на пролет, длиной 3235,0 мм – 24 шт. на пролет. 7. Лестницы - ж/бетонные ступени по металлическим косоурам – швеллер №16 с отм. 106.0 до отм. 109.0 – 5шт. 8. Лестница - ж/бетонные ступени по металлическим косоурам – швеллер №16 с отм. 106.0 до отм. 113.0 – 1 шт. | Надводосливные помещения (инв.№ 8001.1) |
| 2. | Правобережная башня | Пятиэтажное здание с подвалом расположенное на устое правого берега, предназначенное для размещения в нем служебно-бытовых помещений, грузовой шахты и защитного сооружения. Длина – 13,25м, ширина – 15,69м, высота – 27,65м, строительный объём – 6435,2м3. Основание – железобетонный устой правого берега; Каркас: здание выполнено по смешанной конструктивной схеме с несущими железобетонными колонами внутреннего каркаса сечением 0,6 х 0,4м и наружными кирпичными стенами толщиной 0,64м; Стены наружные: кирпичные, отделаны ж/бетонными офактуренными плитами, первый этаж облицован гранитными плитами; Перекрытия: ж/бетонные; Покрытие: ж/б плиты; Кровля: плоская, рулонная с внутренним и внешним водоотводом; Лестницы: железобетонные ступени по металлическим косоурам. С отм.113.55м. до отм. 118,70 металлическая лестница. Здание оборудовано наружной пожарной лестницей. Дата ввода сооружения в эксплуатацию - 1955-1958г.г. Перечень открытых незащищенных несущих металлоконструкций: 1. Металлическая лестница с отм. 113,0 до отм. 118,0 шириной 1100мм., косоур - швеллер №18. | Правобережная башня (инв.№8001.3) |
| 3. | Левобережная башня | Шестиэтажное здание, расположенное на устое левого берега, предназначенное для размещения в нем служебно-бытовых помещений, вентиляционной камеры и кипятильников. Длина – 14,6м, ширина – 15,12м, высота – 22,1м, строительный объём – 5171,9м3. Основание - железобетонный устой левого берега; Каркас – металлический; Стены наружные - кирпичные самонесущие, облицованные ж/бетонными плитами; Перекрытия - ж/бетонные плиты; Покрытие - ж/бетонные плиты; Кровля - плоская, рулонная с внешним водоотводом; Лестницы - ж/бетонные ступени по металлическим косоурам. С отм.113.55м. до отм. 122,50 металлическая лестница. Дата ввода сооружения в эксплуатацию - 1955-1958г.г. Перечень открытых незащищенных несущих металлоконструкций: 1. Металлическая лестница с отм. 113,0 до отм. 122,0 шириной 700мм., тетива - лист 200х10мм. | Левобережная башня (инв.№ 8001.2) |
| 4. | Административное здание | Трехэтажное здание с подвалом, предназначенное для размещения в нем административных, производственных и служебно-бытовых помещений Камской ГЭС. Основные размеры: - длина – 57,02 м; - ширина – 10,25м; - высота – 14,5 м; - площадь застройки – 618,4м2; - строительный объем – 10575 м3. Основные характеристики конструкций: фундаменты: ж/бетонные монолитные, ленточные; каркас: смешанный - железобетонные колонны и балки перекрытия, металлические балки покрытия стены: кирпичные; перекрытие и покрытие: ж/бетонные пустотные плиты кровля: мягкая из рулонных наплавляемых материалов Дата ввода в эксплуатацию 1964г. Перечень открытых незащищенных несущих металлоконструкций: 1. Металлическая лестница с отм. 105,0,0 до отм. 108,0 шириной 1200мм., косоур - швеллер №16. | Административное здание (инв. №8001.4) |
| 5. | Центральное маслохозяйство | Трехэтажное здание, предназначенное для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения производственного процесса маслами • длина – 19,6 м; • ширина – 27,0м; • высота – 13,0 м; • площадь застройки – 529,2м2; • строительный объем – 10575 м3. Основные характеристики конструкций: основание: монолитная ж/б плита; стены наружные: монолитные ж/бетонные несущие; стены внутренние: кирпичные, железобетонные Лестницы - ж/бетонные ступени по металлическим косоурам. покрытие: монолитная ж/б плита; перекрытие: ж/б плиты по ж/б балкам. кровля: эксплуатируемая, плоская, рулонная с защитным ж/б покрытием, с уклоном для отвода воды. Дата ввода в эксплуатацию 1955-1958гг. Перечень открытых незащищенных несущих металлоконструкций: 1. Металлическая лестница с отм. 100,0 до отм. 109,0 шириной 1300мм., косоур - швеллер №16. | Центральное маслохозяйство (инв. №8001.5) |
| 6. | Лестница ж/бетонная Правобережного устоя | Сборные ж/бетонные ступени по металлическим косоурам (швеллер №16) шириной 0,9м, лестничные площадки монолитные (прогоны швеллер №16) с отм. 88,0 до отм. 100,0 |  |
| 7. | Лестница ж/бетонная Левобережного устоя | Сборные ж/бетонные ступени по металлическим косоурам (швеллер №16) шириной 0,9м, лестничные площадки монолитные (прогоны швеллер №16) с отм. 76,0 до отм. 100,0 |  |
| 8. | Лестницы ж/бетонные на раздельных бычках Водосливной ГЭС | Сборные ж/бетонные ступени по металлическим косоурам (швеллер №16) шириной 0,9м, лестничные площадки монолитные (прогоны швеллер №16) с отм. 94,0 до отм. 105,0 |  |
| 9. | Опорная металлическая ферма Водосливной ГЭС на отм. 82,0 | Металлическая ферма пространственная шириной 0,8м площадью 9,0м2 (швеллер №20) |  |

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ.

1.5.2. В процессе выполнения работ, Подрядной организации предоставляется право временного пользования научно-технической документацией (НТД) из архива Филиала на основании письменного разрешения руководителей филиала.

1.6.	Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Работы выполняются в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне оказания услуг действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов) или загромождающих предметов (оборудование, мебель) или движения транспорта по внутрицеховым путям.

1.6.2. На объектах филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» установлен порядок пропускного и внутриобъектового режимов. Порядок допуска лиц, пропуска транспортных средств и перемещение материальных ценностей прописан в инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС».

# 2. Требования к продукции

### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к перечню и объему выполняемых работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сбор исходных данных, проведение обследования для разработки рабочей документации | - | - |
|  | Разработать и согласовать с заказчиком техническое задание (ТЗ) на разработку рабочей документации | - | - |
|  | Разработка рабочей документации по огнезащите несущих стальных конструкций зданий и сооружений: 1. Надводосливных помещений (НВП) 2. Правобережной башни (ПББ) 3. Левобережной башни (ЛББ) 4. Административного здания (АЗ) 5. Центрального маслохозяйства (ЦМХ) 6. Лестницы правобережного устоя 7. Лестницы левобережного устоя 8. Лестницы в раздельных бычках ВГЭС 9. Опорная металлическая ферма ВГЭС на отм. 82.0 | компл. | 1 |
|  | Определить необходимые объемы работ по огнезащите металлоконструкций и выполнить сметный расчет для выполнения ремонтных работ | шт. | 1 |
|  | Согласование и утверждение рабочей документации и сметного расчета на научно-техническом совете Заказчика | шт. | 1 |

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

### Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| №п/п | Наименование объекта | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рабочая документация по огнезащите несущих стальных конструкций зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | С даты заключения договора | В течении 214 дней с даты заключения договора |

- 2.2. Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: Разработка рабочей документации по текущему ремонту огнезащиты стальных конструкций зданий и сооружений филиала

ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик/ | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ 1. Выполнить визуальный осмотр, инструментальный контроль и при необходимости лабораторные испытания обработанных ранее огнезащитными составами несущие металлоконструкции зданий и сооружений. 2. Определить перечень конструкций которые подлежат огнезащите. 3. Разработать и согласовать с Заказчиком Техническое задание на разработку рабочей документации. 4. Разработка рабочей и сметной документации . 5. В рабочей документации не должно быть требований к продукции, которые в дальнейшем могли бы привести к необоснованному ограничению конкуренции. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Рабочая документация разрабатывается в соответствии с действующими нормативными документами: - Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в редакции от 27.12.2002г. - Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в редакции от 19.10.2023г. - Федеральный закон №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» в редакции от 30.12.2020г. - СТО АРСС 11251254.001-022-1 «Методические рекомендации по разработке проекта огнезащиты стальных конструкций» - ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения. - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности. - ГОСТ Р 56542-2015 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов. - ГОСТ Р 59637-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте. - ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. - ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. - СП 432.1325800.2019 Покрытия огнезащитные. Мониторинг технического состояния. - СП 56.13330.2021 «Производственные здания». - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». - ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» Другие утвержденные НТД, регламентирующие порядок проведения разработки проекта огнезащиты несущих стальных строительных конструкций. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | 1. Все работы выполняются в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приказ№300 от 28.04.2023 «Об утверждении регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро») (приложение №1 к настоящим ТТ) и ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. 2. Подрядчик до начала производства работ разрабатывает проект производства работ (ППР) на проведение визуального и инструментального обследования и согласует ее с Заказчиком. 3. На территории ГЭС при выполнении работ Подрядчик должен соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину. 4. Все вопросы по сопутствующим работам (доставка, спуск и подъём инструментов, оборудования, доступ работников на место производства работ), подрядная организация решает самостоятельно и за свой счёт. | Согласие с требованием |  |
|  | Требование к персоналу исполнителя |  |  |  |
| 1.3.1. | Требования к персоналу | 1. Выполнение работ должно осуществляться квалифицированным персоналом в следующем составе: - выдающий наряд, отдающий распоряжения, руководитель работ – инженер-проектировщик; - производитель работ – инженер-проектировщик. 2. Работники, участвующие непосредственно на производственном объекте в проведении сбора исходных данных, должны быть обучены правилам безопасного ведения работ и иметь III группу допуска по электробезопасности. 3. В соответствии со ст.24 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 19.10.2023г. работники, осуществляющие проектирование средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию должны быть аттестованными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Согласие с требованием | В ходе исполнения договора предоставить копии аттестационных удостоверений по охране труда, пожарной безопасности и удостоверение на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. |
| 1.4. | Требования к безопасности и охране труда |  |  |  |
| 1.4.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: 1. Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 2. Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1.1. | Оформление рабочей документации | 1. Рабочая документация по огнезащите несущих металлоконструкций выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101. 2020 и содержит текстовую и графическую части с описанием и обоснованием проектных решений по видам огнезащиты несущих стальных конструкций. 2. Пояснительная записка в составе рабочей документации по огнезащите несущих металлоконструкций должна содержать: - пожарно-технические характеристики объекта защиты: класс функциональной пожарной опасности, требуемая степень огнестойкости (требуемые пределы огнестойкости), класс конструктивной пожарной опасности, категория по взрывопожарной и пожарной опасности; - ведомость конструкций с нормируемым пределом огнестойкости; - разложение сложных конструкций на элементарные стержневые элементы; - описание условий сценария пожара; - выводы о необходимости защиты конструкций при помощи огнезащитных средств; - подбор огнезащитных средств и обоснование выбора исходя из полученных результатов и начальных условий, указание характеристик огнезащитных составов, удовлетворяющих требуемым показателям и соответствующим условиям эксплуатации; - расчет толщин и необходимого количества огнезащитных средств для достижения требуемых пределов огнестойкости; - описание технологии монтажа огнезащитных средств с учетом условий выполнения работ (стесненность, высота выполнения работ) и расположения конструкций относительно друг друга; 3. Графическая часть в составе рабочей документации по огнезащите несущих металлоконструкций должна содержать: - планы объекта защиты с указанием строительных конструкций, подлежащих огнезащите с целью доведения до требуемых пределов огнестойкости; - графическое отображение сложносоставных узлов и решений по примыканию к конструкциям, находящимся в непосредственной близости к защищаемой конструкции. 4. Сметный расчёт на выполнение работ по огнезащите несущих металлоконструкций филиала должен быть выполнен в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов (приложение №3 к ТТ) 5. При разработке рабочей документации не допускать, там, где это возможно, указания конкретных производителей и моделей. | Согласие с требованием |  |
| 2.1.2.‍ | Требования к результату разработки рабочей документации | 1. Цель разработки рабочей документации - обеспечить соответствие огнезащиты стальных конструкций требованиям пожарной безопасности, гарантировать достижение заданных пределов огнестойкости и предоставить заказчику и исполнителям чёткие инструкции для выполнения работ. | Согласие с требованием |  |
| 2.1.3‍ | Результат работ | Результатом работы является разработанная рабочая документация по огнезащите несущих металлоконструкций зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101.2020 | Согласие с требованием |  |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
| 2.2.1. | Приемка выполненных работ | 1. Представить рабочую документацию по огнезащите несущих стальных конструкций в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exel, PDF, АльтерОфис в количестве 1-го экземпляра, на бумажном носителе на русском языке в количестве 3-х экземпляров. 2. Работа считается выполненной после утверждения рабочей документации и сметного расчета на НТС Филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». | Согласие с требованием |  |
| 3. | Прочие требования к выполнению работ |  |  |  |
| 3.1. | Требования пожарной безопасности | При выполнении работ Подрядчик обеспечивает пожарную безопасность и соблюдение требований по охране труда в местах производства работ. Установленный противопожарный и внутри объектовый режим на территории Заказчика является обязательным для персонала Подрядчика и должен строго выполняться. | Согласие с требованием |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

.

# 4. Приложения

Приложение №1: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ

на объектах Общества.

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ.

Приложение №3: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов.

Приложение №1 к ТТ

Методика

допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ

на объектах Общества

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I.ОБЩИЕ положения	7

Глава 1	Цель, назначение Методики и порядок внесения изменений	7

Раздел II.	Описание допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества процесса УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ФОНДОВ	8

Глава 2	общее ОПИСАНИе допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества в процессе управления состоянием и развитием производственных объектов и фондов	8

Глава 3	ВЫПОЛНЕНИе допуска подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества процесса УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ФОНДОВ	9

Глава 4 ВЫПОЛНЕНИе допуска подрядных организаций к выполнению водолазных работ	20

Глава 5 информирование при возникновении инцидентов, аварий, несчастных случаев при производстве работ	24

Приложение 1	25

Перечень* основных нормативных технических, нормативных правовых актов, локальных нормативных актов (документов) ПАО «РусГидро», регламентирующих организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых персоналом подрядных организаций	25

Приложение 2	27

Образец письма, предоставляемого Подрядчиком	27

Приложение 3	29

Форма оценочного листа	29

Приложение 4	31

Образец для оформления Акта-допуска, составляемого руководителями структурных подразделений объекта Общества совместно с представителем Подрядчика	31

Приложение 5	38

Форма протокола внезапной проверки работающей бригады	38

Приложение 6	39

Форма наряда – допуска на производство водолазных работ на опасных производственных объектах	39

ГЛОССАРИЙ

| Термин |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| Общество |  | ПАО «РусГидро» |
| Филиал |  | филиал Общества |
| Система управления охраной труда |  | комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей |
| Объект Общества |  | имущественный комплекс ГЭС, ГАЭС, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование Филиала |
| Руководитель объекта Общества |  | директор / технический директор – главный инженер или иное уполномоченное лицо |
| Технический куратор |  | структурное подразделение Филиала, курирующее выполнение договора |
| Подрядчик |  | подрядная организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением), в том числе строительно-монтажные организации |
| Командированный персонал |  | работники Подрядчика, направляемые для выполнения работ на объекте Общества в границах действующих, строящихся, реконструируемых электроустановок, не состоящие в штате Общества (Филиалов), имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке |
| Методика |  | Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества |
| Работы на высоте |  | работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более (в том числе при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;) а также существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м (если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами). |
| Сокращения |  | Полное название термина |
| ЛНД (А) |  | локальные нормативные документы (акты) Общества |
| СУОТ |  | Система управления охраной труда |
| ПС |  | подъемные сооружения |
| СОТиПК |  | Служба охраны труда и производственного контроля Филиала |
| ППР |  | проект производства работ |
| ППРпс |  | ППР с применением ПС |
| ТКпс |  | технологическая карта выполнения работ с применением ПС |
| ППРв |  | план производства работ на высоте |
| ВЛ |  | воздушная линия |
| ВЛС |  | воздушная линия связи |
| КЛ |  | кабельная линия |
| СМО |  | строительно-монтажная организация |

- ОБЩИЕ положения

- Цель, назначение Методики и порядок внесения изменений

  - Настоящая Методика определяет требования к допуску персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества в процессе управления состоянием и развитием производственных объектов и фондов, является частью системы управления охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядчика на объектах Общества.

  - Целью Методики является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядчика для безопасного проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества.

  - Методика основывается на нормативных правовых актах, нормативно-технических документах, а также ЛНД (А) Общества, регламентирующих функционирование СУОТ.

  - Изменения в Методику вносятся приказом заместителя Генерального директора – главного инженера Общества.

- Описание допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества

- общее ОПИСАНИе допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества

  - Перечень основных актов, подлежащих применению при выполнении работ на объектах Общества, приведен в приложении 2 к настоящей Методике.

  - В целях осуществления допуска персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества осуществляется:

- Формирование информации о работниках подрядной организации, которым планируется предоставление соответствующих прав в качестве ответственных лиц и членов бригады, для организации и безопасного выполнения работ на объектах общества;

- Проведение инструктажей работникам подрядной организации по охране труда и пожарной безопасности;

- Оценка знаний работников, которым планируется предоставление прав выдачи нарядов и распоряжений, право выполнения обязанностей руководителя и производителя работ;

- Оформление организационно-распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений; ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады;

- Оформление Акта-допуска для безопасного производства работ на территории объекта Общества;

- Выдача наряда-допуска для безопасного производства работ на территории объекта Общества;

- Осуществление допуска персонала подрядной организации для безопасного производства работ на территории объекта Общества;

      - Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации;

      - Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля;

      - Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков.

2.4. Графическое изображение модели осуществления допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества представлено в Приложении 1 к настоящему Приказу Об утверждении Регламента процесса «Допуск подрядных организаций на объекты Общества»

- ВЫПОЛНЕНИе допуска подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества

3.1 Формирование информации о работниках подрядной организации для оформления наряда-допуска.

Руководитель Подрядчика до начала выполнения работ на объектах Общества:

3.1.1 Направляет Руководителю объекта Общества подписанное им письмо по форме приложения 3 к настоящей Методике с указанием цели командировки, а также список работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда-допуска, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности работников.

В письме также указывается информация о:

- специалистах, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений;

- специалисте, ответственном за содержание ПС в работоспособном состоянии;

- стропальщиках;

- рабочих люльки;

- о работнике, ответственном за соблюдение требований природоохранного законодательства;

- о работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение работ на высоте.

- о работниках, ответственных за организацию и безопасное проведение других видов специальных работ, отнесённых к категории повышенной опасности;

- реквизитах договора (в случае привлечения субподрядной организации должны быть указаны реквизиты договора между подрядной и субподрядной организацией с приложением (по запросу) заверенной подрядной организацией копии договора);

- наименовании объекта (объектов)/электроустановок, в которых планируется проведение работ;

- содержании, объеме, сроках выполнения работ и режиме работы персонала подрядной организации;

- списки работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (в том числе совмещаемой), должности, группы по электробезопасности (при наличии), а также предоставленных им руководителем подрядной организации прав и обязанностей в том числе:

- для работников подрядных организаций, допускаемых к работе в качестве командированного персонала, - право подписи акта-допуска, права выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ, допускающими на ВЛ, производителями работ, членами бригады;

- для персонала строительно-монтажных организаций - право подписи акта-допуска, выдачи наряда-допуска по форме ПОТС, права быть руководителями работ, исполнителями;

- о работниках, имеющих право проведения специальных работ (для работников, выполняющих работы на высоте должно быть указано, кто из них имеет право выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ и ответственными исполнителями работ на высоте с указанием соответствующих групп по безопасности работ на высоте);

- перечень транспортных средств (с указанием типа, марки, государственных номеров) для въезда на территорию электроустановки Общества;

- подтверждение обеспечения направляемых работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям предстоящих работ и установленным нормам.

Указанные выше сведения должны быть подтверждены копиями организационно-распорядительных документов Подрядчика, заверенными руководителем Подрядчика.

3.1.2 Подтверждает наличие трудовых отношений с командируемыми им работниками путем предоставления копий приказов о приёме на работу и / или справки с места работы.

3.1.3 Подтверждает прохождение командируемыми работниками проверки знаний норм охраны труда и правил работы в электроустановках путем предоставления удостоверений и копий протоколов проверки знаний работников либо копии Журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках.

3.1.4 Ежеквартально (не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим кварталом) представляет в СОТиПК актуализированный список работников, командированных в целях выполнения работ на объекте Общества.

3.2 Проведение инструктажей работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ.

3.2.1 Командируемые работники по прибытии на объект Общества проходят вводный инструктаж в СОТиПК и первичный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте у Технического куратора, знакомятся с электрической схемой и особенностями электроустановки, схемой теплоэнергетических установок, технологической схемой всего оборудования с которым им предстоит работать.

При прохождении вводного инструктажа командируемые работники ознакамливаются с Политикой Группы РусГидро в области охраны труда, Экологической политикой Группы РусГидро, нормами пожарной безопасности и настоящей Методикой, отвечают на вопросы, заданные инструктирующими лицами Филиала при проведении инструктажей.

Факт прохождения каждого вида инструктажа должен быть зарегистрирован в соответствующих журналах.

3.2.2 Руководитель Подрядчика направляет в экзаменационную комиссию Филиала работников из числа командированного персонала с целью оценки их знаний для последующего предоставления им права выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ.

3.2.3 Лица, ответственные за соблюдение требований природоохранного законодательства, при прохождении вводного инструктажа обязаны ознакомиться с Инструкцией по безопасному обращению с отходами объекта Общества с внесением записи в лист ознакомления с инструкцией. Ответственные лица Подрядчика доводят полученную информацию до работников, непосредственно выполняющих работу на объекте Общества.

3.3 Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, право выполнения обязанностей руководителя и производителя работ.

3.3.1 Руководители и специалисты Подрядчика, осуществляющие строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объектов гидроэнергетики (в том числе гидротехнических сооружений), а также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт электроустановок и вторичных цепей, тепловых установок, электрических сетей, технических устройств, технических средств, машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах объекта Общества, должны быть аттестованы по вопросам промышленной безопасности и иметь соответствующие протоколы аттестации (требования к наличию конкретных областей аттестации предъявляются в технических требованиях на выполняемые работы).

3.3.2 Работники, которым предоставляется право выдачи наряда, право исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти также инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

После проведения инструктажей в отношении указанных работников проводится оценка их знаний в экзаменационной комиссии Филиала. Итоги оценки знаний оформляются оценочным листом, оформленным по форме согласно приложению 4 к настоящей Методике.

3.3.3. После проведения процедуры оценки знаний, принимается решение о предоставлении соответствующих прав.

  - Оформление организационно-распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений; лиц, имеющих право проведения единоличного осмотра; ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады.

3.4.1 Работникам, прошедшим оценку знаний, предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ.

3.4.2 Предоставление персоналу Подрядчика права выдающих наряд-допуск и распоряжения, прав лиц, имеющих право единоличного осмотра, прав ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады, оформляется на первые 15 рабочих дней резолюцией Руководителя объекта Общества на письме Подрядчика, на последующие рабочие дни – организационно-распорядительным документом Филиала.

3.4.3. На основании проводимой оценки знаний комиссия может принять решение об обязательной выдаче акта – допуска в целях ужесточения требований охраны труда.

3.5 Оформление акта-допуска для производства работ на территории объекта Общества.

3.5.1 До начала оформления акта-допуска Подрядчик:

- разрабатывает и направляет ППР для утверждения главному инженеру Филиала, осуществляет согласование ППРпс или ТКпс с главным инженером Филиала, утвержденных владельцем ПС (если ПС принадлежит на праве собственности или ином законном основании Подрядчику или иному лицу).

- разрабатывает и утверждает ППРв.

ППРв до начала производства работ должен быть направлен в СОТиПК соответствующего Филиала для проверки соответствия его структуры требованиям Правил охраны труда на высоте и Техническому куратору для проверки объёмов выполняемых работ, и отсутствию негативного воздействия на работу технологического оборудования и систем Филиала.

До устранения замечаний к ППРв, полученных от Филиала, осуществление работ на объекте Общества запрещается.

3.5.2 Работы по ремонту, размещению, монтажу, техническому обслуживанию оборудования, обслуживанию территории, производственных зданий и сооружений, выполняемые персоналом Подрядчика (в том числе Командированным персоналом), проводятся на участке территории объекта Общества, выделенном Подрядчику по акту-допуску (приложение 5 к настоящей Методике) (далее – Акт-допуск).

Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества составляется Подрядчиком совместно с начальником структурного подразделения соответствующего Филиала, ответственного за поддержание исправного технического состояния и обеспечение безопасной эксплуатации объектов Общества или оборудования, на которых планируется проведение работ (далее – Начальник службы Филиала), и согласовывается с начальниками Оперативной службы и СОТиПК соответствующего Филиала, а также с руководителем или ответственным работником структурного подразделения, ответственного за поддержание исправного технического состояния и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и пожарную безопасность помещения/здания/сооружения, которые находятся в зоне производства работ.

Начальник службы Филиала и уполномоченный работник Подрядчика, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за правильность и достаточность предусмотренных Актом-допуском мер безопасности, определённых с учётом оценки профессиональных рисков и обеспечивающих защиту работников Подрядчика от воздействий опасных и вредных производственных факторов, исходящих от оборудования, зданий и сооружений, принадлежащих Филиалу.

С даты подписания Акта-допуска Начальник службы Филиала несет ответственность за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Филиала (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение внутри территории, отведенной Актом-допуском, правил охраны труда, требований энергетической, промышленной, пожарной и экологической безопасности, требований ЛНД(А) Общества, с которыми Командируемые работники были ознакомлены при проведении инструктажей, несет ответственный представитель Подрядчика, подписавший Акт-допуск. Также ответственный представитель Подрядчика несёт ответственность за оценку профессиональных рисков, связанных непосредственно с процессом выполнения работ, и разработку мероприятий по управлению данными рисками.

3.5.3 Рабочие места, предоставленные по Акту-допуску Подрядчику для выполнения работ, должны иметь ограждение и предупреждающие знаки, препятствующие ошибочному проникновению персонала Подрядчика за пределы выделенной зоны работ. Ограждение рабочего места производится Подрядчиком щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных или синтетических волокон (с оставлением прохода) с вывешиванием знаков безопасности.

Ограждение (выгораживание) опасных зон (ям, канав, проемов, лазов, люков и т.д.) допускается выполнять светоотражающей сигнальной лентой с вывешиванием знака безопасности «Опасная зона».

Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и находящихся в зоне ответственности оперативного персонала объекта Общества, Подрядчик выполняет по наряду-допуску или распоряжению, выданному персоналом Филиала.

Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и находящихся вне зоны ответственности оперативного персонала Филиала, Подрядчик выполняет самостоятельно на основании Акта-допуска.

3.5.4	При нахождении на территории Филиала и во время выполнения работ Подрядчик:

- Обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой помощи.

- Принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в процессе выполнения работ.

- Обеспечивает выполнение работ с применением исправного, испытанного инструмента, механизмов и приспособлений.

- Обеспечивает исполнение установленных на объекте Общества требований пропускного и внутриобъектового режимов, нормативных правовых актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и экологической безопасности.

- Обеспечивает своевременное выполнение предписаний, выданных СОТиПК соответствующего Филиала.

3.6 Выдача наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества.

3.6.1 Работы с повышенной опасностью в процессе ремонта, размещения, монтажа, технического обслуживания оборудования, обслуживания территории, зданий и сооружений (ремонт гидромеханической части генераторов и гидромеханического оборудования, гидротехнических сооружений, грузоподъемных сооружений и подкрановых путей, все виды работ и осмотров в водопроводящем тракте (водоводы, спиральные камеры, отсасывающие трубы, аванкамеры), а также в каналах, шахтах, туннелях, колодцах, баках и резервуарах, огневые работы на оборудовании, в зоне действующего оборудования и в производственных помещениях (кроме специально оборудованных для этого постоянных мест проведения огневых работ), дефектоскопия оборудования, металлических и бетонных конструкций, земляные работы в зоне расположения подземных коммуникаций, все виды подводных работ, работы, проводимые с плавучих средств, работы в газоопасных местах, ограниченно-замкнутых пространствах, технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, капитальный ремонт электрооборудования, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения и т.д.) должны выполняться Подрядчиком в соответствии с нарядом-допуском на производство работ с повышенной опасностью, оформленным уполномоченными должностными лицами Филиала, а так же персонала Подрядчика с обязательным указанием в нем мер безопасности при производстве соответствующих работ.

    - Допуск к работе (в том числе первичный допуск) и безопасное выполнение работ на участке объекта Филиала, предоставленном Подрядчику по Акту-допуску, организуются и осуществляются работниками Подрядчика в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами и ЛНД(А) Общества, согласно приложению 4 к настоящей Методике.

    - В случае отсутствия возможности предоставления Подрядчику участка объекта Общества по Акту-допуску, допуск персонала Подрядчика к работе по ремонту, размещению, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, зданий и сооружений, обслуживания территории осуществляется оперативным персоналом Филиала.

    - В случае проведения работ вне зоны обслуживания оперативного персонала, допуск к работам осуществляется персоналом Подрядной организации с предоставлением права допускающего при проведении оценки их знаний в экзаменационной комиссии соответствующего Филиала.

    - В тех случаях, когда зона работ в электроустановках персоналу Подрядчика не передается по Акту-допуску, первичный и ежедневный допуск к работам выполняет допускающий из числа оперативного персонала Филиала. В случае если данные работы (работы на нетоковедущих частях, вблизи действующих электроустановок) выполняются неэлектротехническим персоналом либо с группами по электробезопасности, не позволяющими самостоятельно выполнять работы в действующих электроустановках, данные работы должны проводиться под надзором наблюдающего из числа оперативного персонала Филиала. На наблюдающего выдается отдельный наряд-допуск.

    - В том случае, когда путь следования работников Подрядчика к огороженному соответствующим образом и оформленному по Акту-допуску месту работы в электроустановке проходит через действующую часть электроустановки, работники Подрядчика должны следовать к подготовленному рабочему месту и обратно в сопровождении уполномоченного оперативного персонала Филиала или по заранее разработанному и утвержденному в Филиале безопасному маршруту (в этом случае наблюдающий не назначается).

    - В тех случаях, когда зона работ не огорожена или путь следования работников Подрядчика в огороженную зону проходит по территории или через помещения действующего распределительного устройства, ежедневный допуск к работам персонала Подрядчика должен выполнять допускающий из числа оперативного персонала Филиала, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из персонала Филиала по наряду-допуску или по распоряжению, выданному персоналом Филиала.

    - Наблюдающий наравне с ответственным руководителем работ и производителем работ Подрядчика несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников Подрядчика в отношении воздействия опасных и вредных производственных факторов действующего гидромеханического, технологического оборудования и электроустановок объекта Общества (наблюдающий следит и предупреждает, чтобы работники Подрядчика не приближались на опасные расстояния к действующему оборудованию и коммуникациям, не расширяли зону работы и пользовались безопасным проходом к рабочему месту, указания наблюдающего обязательны к исполнению работающей под его наблюдением бригадой).

    - Ответственным за безопасность работников, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду Подрядчика, который входит в её состав и должен постоянно находиться на рабочем месте – производитель работ. Его фамилия указывается в строке «Отдельные указания» наряда, выданного на наблюдающего.

    - Работы, не относящиеся к работам с повышенной опасностью, а также работы вне электроустановок либо на безопасном расстоянии от действующих электроустановок выполняются в соответствии с порядком, установленным Подрядчиком, в границах территории, предоставленной по Акту-допуску.

    - Работы на высоте должны проводиться по наряду-допуску на высоте либо другому наряду, определяющему меры безопасности на высоте и ответственных лиц, выданному уполномоченными Подрядчиком должностными лицами.

    - Общие и специальные строительные работы, осуществляемые при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружений, модернизации, текущем и капитальном ремонте оборудования, зданий и сооружений, обслуживании территории, должны выполняться Подрядчиком в соответствии с нарядом-допуском, оформленным уполномоченными Подрядчиком должностными лицами из числа собственного персонала.

    - Подготовка и проведение огневых работ на объектах Общества осуществляются в соответствии с действующей в Филиале инструкцией «О мерах пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных и других огневых работ».

Огневые работы (все виды электросварочных, газосварочных, бензо-керосиновых и паяльных работ, варка битума и смол, а также другие работы с применением открытого огня или нагрева деталей до температуры воспламенения материалов и конструкций, а также другие работы, связанные с выделением искр) должны выполняться Подрядчиком в соответствии с нарядом-допуском, оформленным уполномоченными должностными лицами Филиала.

В том случае, если огневые работы проводятся вне зоны ответственности оперативного персонала Филиала, но в зоне, предоставленной Подрядчику по Акту-допуску, работник Подрядчика, допускающий бригаду к работе, обязан сообщать по телефону(-ам) № ХХХ-ХХ-ХХ дежурному караулу объектовой пожарной части (при её наличии на объекте Общества) и начальнику смены станции по телефону(-ам) № ХХ-ХХ о месте и времени проведения огневых работ.

3.6.13 Наряд-допуск на производство огневых работ на пожароопасном оборудовании (маслонаполненное оборудование, резервуары и маслопроводы, емкости с горючими жидкостями, горючие кровли, кабельные сооружения и склады с горючими материалами и в пожароопасных помещениях категории А и В-1 по взрывопожарной, пожарной опасности) выдает главный инженер Филиала либо лицо, его замещающее, во всех остальных случаях – специально уполномоченные распорядительным документом работники Филиала либо уполномоченный по результатам оценки знаний персонал Подрядчика.

3.6.14 Наряд-допуск на работу с применением ПС в электроустановках объекта Общества выдает персонал Филиала. Вне электроустановок погрузо-разгрузочные работы с применением стреловых ПС на территории объекта Общества допускается выполнять по распоряжениям, выданным персоналом Филиала или персоналом Подрядчика, оформленным в журнале специальной формы.

3.7 Осуществление допуска персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества.

3.7.1 Допуск к работе по нарядам и распоряжениям должен проводиться непосредственно на рабочем месте.

Допуск к работе по распоряжению в тех случаях, когда подготовка рабочего места не нужна, проводить на рабочем месте необязательно, а на ВЛ, ВЛС и КЛ - не требуется.

3.7.2 Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, демонстрацией установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.

3.7.3 Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающий категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, в последовательной цепи от работника, выдавшего наряд, отдавшего распоряжение, до члена бригады или исполнителя.

Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разрешается.

3.7.4 Допуск к работе оформляется в двух экземплярах наряда, из которых один остается у производителя работ (наблюдающего), а второй - у допускающего их работника.

При совмещении обязанностей производителя работ и допускающего, допуск оформляется в одном экземпляре наряда.

Допуск к работе по наряду и распоряжению оформляется в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям с записью о допуске к работе в оперативном журнале.

3.8 Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации.

3.8.1 Для обеспечения контроля за бригадами Подрядчика, выполняющими работу в зонах, выделенных Подрядчику по Акту-допуску, Журналы учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям и папки с действующими, открытыми и закрытыми нарядами допусками и Актами-допусками Подрядчика должны находится на столах допусков оперативного персонала Филиала или в соответствующем структурном подразделении Филиала, которое курирует выполнение работ Подрядчиком.

3.8.2 Контроль за безопасным выполнением работ на рабочих местах Подрядчика осуществляют:

со стороны Подрядчика:

- административно – технический персонал Подрядчика;

- ответственные руководители работ – с периодичностью не реже одного раза в два часа;

- производитель работ – непрерывно.

со стороны Филиала:

- караул объектовой пожарной части объекта Общества (при наличии) – при допуске для выполнения огневых работ;

- оперативный персонал – периодически, но не менее 2-х раз в смену;

- административно-технический персонал объекта Общества, в том числе специалисты СОТиПК Филиала – периодически при выполнении обходов рабочих мест.

3.9 Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

3.9.1 При обнаружении контролирующими лицами, указанными в пункте 3.8.2 настоящего Положения, фактов неисполнения требований безопасности, работы останавливаются, изымается наряд-допуск с указанием на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям причин изъятия, бригада удаляется с места работы. Ставится в известность лицо, выдавшее наряд-допуск, оперативный персонал и начальник СОТиПК Филиала.

Ответственные лица, пренебрегшие нормами и требованиями охраны труда и пожарной безопасности, дают письменные объяснения. По результатам выяснения причин неисполнения требований безопасности при выполнении работ оформляется протокол проверки работающей бригады по форме приложения 6 к настоящей Методике.

Продолжение работ осуществляется после устранения выявленных нарушений с оформлением нового наряда-допуска.

Начальником СОТиПК Филиала на имя Руководителя объекта Общества подготавливается служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядчика, допустившего неисполнение/нарушение требований безопасности при выполнении работ на участке объекта Общества.

3.9.2 Персонал СОТиПК Филиала имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений требований безопасности при выполнении Подрядчиком работ на объекте Общества.

3.9.3 При обнаружении на объектах Общества и / или в ходе выполнения работ / оказания услуг работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, работы останавливаются, наряд-допуск изымается в соответствии с пунктом 3.9.1 настоящего Положения. Данные работники направляются на медицинское освидетельствование, и в случае подтверждения данного факта в отношении Подрядчика инициируется претензионно-исковая работа за неисполнение требований охраны труда и правил внутреннего трудового распорядка объекта Общества.

3.10 Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков.

3.10.1 После полного окончания работ производитель работ (наблюдающий) должен организовать уборку рабочего места от мусора, инструмента, остатков материалов, удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления, закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде полное окончание работ своей подписью. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде полное окончание работ.

3.10.2 Производитель работ (наблюдающий) должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ:

- бригада удалена с рабочего места;

- сняты установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления;

- закрыты двери электроустановки на замок;

- оформлено в наряде полное окончание работ своей подписью. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде полное окончание работ.

3.10.3 Производитель работ (наблюдающий) после оформления полного окончания работ должен сдать наряд допускающему, а при его отсутствии - оставить в отведенном для этого месте.

Если передача наряда после полного окончания работ затруднена, то с разрешения допускающего или работника из числа оперативного персонала производитель работ (наблюдающий) имеет право оставить наряд у себя. В этом случае, а также когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, он должен не позднее следующего дня сдать наряд оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, а на удаленных участках - административно-техническому персоналу (руководящим работникам и специалистам) участка.

3.10.4 Допускающий после получения наряда, в котором оформлено полное окончание работ, должен осмотреть рабочие места и сообщить работнику, выдающему разрешение на подготовку рабочих мест и допуск к работе, а также оперативному персоналу, в чьем оперативном управлении находится электроустановка, о полном окончании работ и о возможности включения электроустановки.

3.10.5 Окончание работы по наряду или распоряжению после осмотра места работы должно быть отражено в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям и оперативном журнале.

3.10.6 Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 1 года, после чего могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования не менее 3 лет, если иные сроки не установлены нормативными правовыми актами.

- Глава 4 ВЫПОЛНЕНИе допуска подрядных организаций к выполнению водолазных работ

4.1. Организация водолазных работ с оформлением наряда-допуска

4.1.1. Все виды водолазных работ относятся к работам с повышенной опасностью, производятся по наряду-допуску, который выдает руководитель водолазных работ по форме Приложения 6 к настоящей Методики.

4.1.2. Наряд-допуск выдается на основании наряда-задания лицом, которому дано соответствующее право, на срок не более одних суток с указанием точного времени начала и окончания подводно-технических водолазных работ (далее – ПТВР). Форма наряда – задания указана в приложении 7 к настоящей Методики.

4.1.3. В наряде-задании указываются заказчик, руководители водолазных работ и спусков, водолазный состав станции, лицо, осуществляющее медицинское обеспечение, место, объемы водолазных работ, время начала и окончания работ, персонал и технические средства для обеспечения работ, даются основные указания по безопасности труда при выполнении указанных работ.

4.1.4. Наряд-задание выдается ответственным лицом подрядной организации или руководителем водолазных работ руководителю водолазных спусков. В Наряде-задании оформляется согласование ПТВР руководством Филиала.

4.1.5. Согласовывать ПТВР в Наряде-задании имеют право ответственные лица Филиала.

4.1.6. Наряд-задание оформляется на каждый объект работы или определенный конкретный вид работы до ее окончания. На кратковременные и несложные по объему водолазные работы, выполняемые без проектов, допускается выдавать наряд-задание на весь период их выполнения.

4.1.7. В случае работы на объекте двух и более водолазных станций наряд-задание выдается каждой водолазной станции в отдельности с указанием конкретных видов выполняемых водолазных работ.

4.1.8. Руководитель водолазных работ несет ответственность за правильность и достаточность необходимых мер безопасности при производстве водолазных работ, которые указаны в наряде-задании.

Руководитель водолазных работ назначает руководителя спусков, состав водолазной группы, лиц, обеспечивающих спуски и медицинское обеспечение.

4.1.9. До начала спусков должен быть определен состав используемых технических средств, водолазного снаряжения и имущества, которые подвергаются периодическим осмотрам и проверкам.

4.1.10. Перед погружением спускающийся водолаз должен получить от руководителя спусков подробные сведения о характере и порядке выполнения задания, инструктаж по охране труда как при спуске, так и при выполнении предстоящих работ.

Руководитель водолазных работ, руководитель спусков должны непрерывно наблюдать за внешней обстановкой, в первую очередь за состоянием ветра и волнения, с тем, чтобы до их усиления своевременно принять меры к прекращению спусков.

В тех случаях, когда руководитель водолазных работ должен письменно разработать мероприятия по обеспечению безопасности труда водолазов в соответствии с требованиями настоящих Правил, перечень этих мероприятий необходимо приложить к наряду-заданию.

Если руководитель водолазных работ получает наряд-задание непосредственно от администрации предприятия, он обязан проверить:

- правильность и достаточность предусматриваемых мер безопасности, соответствующих месту и характеру работы;

- соответствие квалификации руководителя водолазных спусков и лица, осуществляющего медицинское обеспечение, а также водолазного и вспомогательного персонала.

Перед началом водолазных работ руководитель водолазных работ знакомит водолазный и вспомогательный (обеспечивающий) персонал с нарядом-заданием и передает его лично руководителю водолазных спусков, о чем делается обоюдная подпись в наряде-задании.

По окончании выполнения работ или срока действия наряда-задания заполняется строка «Отметка о выполнении задания», оформляемая подписями руководителей водолазных работ и водолазных спусков.

В случае отсутствия одной из подписей в этой строке работы по наряду-заданию считаются невыполненными.

По окончании работы наряд-задание сдается в отдел предприятия или территориальной группы, осуществляющий руководство производственной деятельностью водолазных станций, для определения объемов работ, выполненных каждой водолазной станцией и в целом по предприятию или территориальной группе.

Оба экземпляра Наряда-допуска заранее, в предшествующие сутки, передаются на рабочее место допускающего для подготовки рабочего места.

Выданный Наряд-допуск учитывается в «Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям», находящемся на рабочем месте допускающего.

Оформленный и согласованный Наряд-задание предоставляется допускающему при допуске и далее является неотъемлемой частью Наряда-допуска.

Допускающий перед допуском обязан запросить у начальника смены станции разрешение на допуск к ПВТР, отметив разрешение начальника смены станции в соответствующей строке наряда-допуска.

После завершения ПТВР руководитель водолазных работ и допускающий оформляют их окончание в обоих бланках Наряда-допуска. Окончание работ в Наряде-задании оформляют руководитель водолазных работ или руководитель водолазных спусков.

Допускающий обязан доложить начальнику смены станции об окончании ПТВР.

По завершении работ и подписания один экземпляр Наряда-допуска и Наряда-задания передается руководителю объекта (представителю заказчика), второй остается у организации, выполняющей водолазные работы.

4.2. Обязанности администрации Филиала для выполнения водолазных работ подрядчиком

4.2.1. Для осуществления допуска персонала подрядных организаций к выполнению водолазных работ на объектах Общества необходимо исполнение п. 2.3. настоящей Методики.

4.2.2. Администрация предприятия должна обеспечить, чтобы численность, квалификация и практический опыт водолазного состава подрядной организации соответствовали виду и характеру выполняемых работ, а также удовлетворяли требованиям Правил по охране труда при проведении водолазных работ.

4.3. Обязанности Подрядчика для выполнения водолазных работ

4.3.1. 	Водолазные работы, выполняемые подрядными организациями, проводятся только после оформления акта-допуска.

Требования по оформлению акта-допуска для производства работ на территории объекта Общества указаны в главе 3.5 настоящей Методики.

Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители подрядной организации и руководители филиалов.

4.3.2. При выполнении работ персоналом подрядных организаций ответственность за организацию и выполнение мероприятий по организации безопасного выполнения работ на выделенных в соответствии с акт-допуском участков, за соответствие квалификации работающих и соблюдение ими требований безопасности труда возлагается на руководителей этих организаций.

4.3.3. Работники, подрядной организации, должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения водолазных работ и успешно пройти проверку знаний требований охраны труда в своей комиссии.

Сведения о прохождении обучения, присвоении и (или) повышении квалификации водолазного состава вносятся в личную книжку водолаза, оформляемую при первоначальном обучении. Личная книжка водолаза о допуске к работе должна содержать в себе краткие сведения о видах работ (и оборудования), к самостоятельному выполнению (обслуживанию) которых допущен работник.

Работники, выполняющие водолазные работы, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

Работники, выполняющие водолазные работы, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

4.3.4. Администрация филиала, может остановить работы подрядных организаций по следующим причинам:

- невыполнение мероприятий по охране труда и безопасности водолазных работ, предусмотренных документами производственного планирования и нарядом-допуском, пренебрежение результатами оценки рисков, снижение общего уровня безопасности водолазных работ в ходе их производства;

- подача команд, постановка задач или иные причины, угрожающие сохранению жизни и здоровья работников;

- несоответствие фактических условий водолазного спуска имеющимся или установленным ограничениям.

    - Причинами отстранения работников, подрядных организаций участвующих в проведении водолазных работ, могут являться:

- проявления токсического воздействия (алкогольного, наркотического, лекарственного) или его последействие;

- нарушения психомоторного состояния, неадекватное (девиантное) поведение (чрезмерное психическое напряжение, психическое возбуждение, проявления агрессии или апатии);

- состояние самочувствия (усталость, ухудшение самочувствия в процессе работы, внезапное заболевание);

- нарушение, равно как и невыполнение требований охраны труда, на любых этапах водолазного спуска и в предспусковом периоде.

4.4. Требования безопасности в случае возникновения аварийных ситуаций при проведении водолазных работ

4.4.1. При авариях и несчастных случаях руководитель водолазных работ (старшина (бригадир) подрядной организации), должен немедленно принять меры по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи, вызвать врача или доставить пострадавших в лечебное учреждение, сообщить о случившемся оперативному персоналу станции, а также обеспечить сохранность обстановки на водолазной станции до прибытия должностных лиц, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии, а также не нарушит производственного процесса.

- Глава 5 информирование при возникновении инцидентов, аварий, несчастных случаев при производстве работ

- 5.1 При выполнении работ на объектах Общества Подрядчик обязан в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов, информировать Филиал обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, дорожно-транспортных происшествиях, случаях нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ на объектах Общества в установленном Филиалом порядке, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Филиала в состав комиссий по расследованию.

- Приложение 1

- Перечень* основных нормативно-технических, нормативных правовых актов, локальных нормативных актов (документов) ПАО «РусГидро», регламентирующих организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых персоналом подрядных организаций

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н).

- Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н).

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

- Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н).

- Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н).

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н).

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н).

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н).

- Правила по охране труда при проведении водолазных работ (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н).

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление правительства РФ от 16.09.2020 N 1479).

- Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (постановление правительства РФ от 25.10.2019 N 1365).

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461).

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536).

- Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 № 329).

- Инструкция о мерах пожарной безопасности Филиала.

- Программа производственного экологического контроля Филиала.

- Положение о порядке въезда (выезда) подъемных сооружений и другой спецтехники на(с) территорию(и) и организации допуска к выполнению работ на объектах Общества, утвержденное в Филиале.

* Все нормативно-технические документы (далее – НТД), нормативные правовые акты (далее – НПА) и локальные нормативные документы (акты) (далее – ЛНД (А)) применяются в действующей редакции. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.

При организации безопасного выполнения работ на объектах Общества необходимо по возможности выполнять одновременно требования всех указанных НТД, НПА, ЛНД (А).

В случае невозможности одновременного выполнения требований НТД, НПА, ЛНД (А), руководствоваться нормами того документа, которые содержат более строгие правила (повышенные требования).

Приоритет применения того или иного НТД, НПА, ЛНД (А) определяет руководство Общества / Филиала, исходя из принципа хеджирования рисков на случай привлечения Общества к ответственности за невыполнение требований того или иного НТД, НПА, ЛНД (А).

- Приложение 2

- Образец письма, предоставляемого Подрядчиком

| Организация = штамп организации, если нет, то внизу – на подписи – должна быть печать организации Исх. № |  | Директору Филиала ПАО «РусГидро» - «___________» Фамилия И.О. |
| --- | --- | --- |

В соответствии с разделом (главой) ….. Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма Филиала о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «____________» в 20___году работникам наименование организации согласно списку.

СПИСОК

ответственных за безопасное производство работ

| № п/п | Ответственные лица, Фамилия Имя Отчество | Должность, профессия | Разряд | Группа по электробезопасности | Шифр области аттестации (для специалистов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выдающие наряд, отдающие распоряжение |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 2. | Ответственные руководители работ |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 3. | Производители работ |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| 4. | Члены бригады |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |
| 5. | Для организации работ с ПС: |  |  |  |  |
| 5.1. | Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с ПС |  |  |  |  |
| 5.2. | Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии |  |  |  |  |
| 5.3. | Стропальщики |  |  |  |  |
| 5.4. | Рабочие люлек |  |  |  |  |
| 6. | Работник, ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства |  |  |  |  |
| 7. | Работники, ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте |  |  |  |  |
| 8. | и т.д. |  |  |  |  |

Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Руководитель организации                                                          И.О. Фамилия

| Отметка о проведении вводного инструктажа | Отметка о проведении первичного инструктажа |
| --- | --- |
| «______»__________________20___года | «______»__________________20___года |
| СОТ____________________________ | Начальник подразделения филиала ПАО «РусГидро» _________ |
| роспись с расшифровкой | роспись с расшифровкой |

- Приложение 3

- Форма оценочного листа

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ № _________

г.___________                                                                 «____» ______  20___г.

| Дата проверки |  |  | ЧЧ.ММ.ГГГГ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия |  |  | назначена приказом от № |  |  |
| в составе: |  |  |  |  |  |
| председатель комиссии |  |  |  |  |  |
|  |  | должность, фамилия, инициалы |  |  |  |
|  | Члены комиссии: |  |  |  |  |
|  | Начальник СОТиПК |  |  | Иванов И.И. |  |

провела проверку знаний работниками подрядной организации ___________, выполняющей работы по договору от _________№__________, следующих НТД, НПА, ЛНА:

| 1 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей | Указать разделы, |
| --- | --- | --- |
| 2 | Правила устройства электроустановок | Главы |
| 3 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |
| 4 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |  |
| 5 | Правила пожарной безопасности на энергетических предприятиях |  |
| 6 | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями |  |
| 7 | Правила по охране труда при работе на высоте |  |
| 8 | Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования |  |
| 9 | Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов |  |
| 10 | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |  |
| 11 | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |  |
| 12 | СТО РусГидро |  |
| 13 | СТО РусГидро |  |
| 14 | Схема № … «……» |  |
| 15 | Схема № … «……» |  |
| 16 | Инструкция по эксплуатации от ________ №… «…….» |  |
| 17 | Инструкция по пожарной безопасности филиала (утв. …) |  |

Решение комиссии: предоставить право выдачи нарядов и распоряжений для работы на оборудовании Филиала ПАО «РусГидро» - «___» следующим работникам:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Группа по ЭБ | Оценка | Вид наряда | Оборудование (диспетчерское наименование групп или единиц оборудования), виды работ на нем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО полностью |  |  |  |  |  |

Подписи:

| Председатель комиссии |  |  |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  | ФИО |  | ФИО |

| С заключением комиссии ознакомлены: |  |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подпись |  |  |

Запись о предоставлении прав:

| Приказ/распоряжение филиала | от --------- № ----------- |
| --- | --- |

- Приложение 4

- Образец для оформления Акта-допуска, составляемого руководителями структурных подразделений объекта Общества совместно с представителем Подрядчика

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

АКТ - ДОПУСК

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

г.                                                                       «___» ___________ 201__ г.

Филиал ПАО «РусГидро» - «…………»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель филиала ПАО «РусГидро» - «……….» __________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность, дата, подпись)

представитель подрядчика ответственный за производство строительных/ монтажных/ ремонтных работ ___________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, дата, подпись)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» предоставляет указать наименование организации Подрядчика участок (территорию): необходимо к акту-допуску приложить схему с указанием на ней участков, выделенных Подрядчику для выполнения работы или указать координаты, ограничивающие предоставленный для выполнения работ участок.

| В горизонтали | Схемное наименование объекта (ОРУ, МАШЗАЛ, ПЛОТИНА и т.п.) |
| --- | --- |
| В вертикали | Наименования и цифровое обозначение отметок и т.п. |

для производства указывается наименование работ, номер договора, максимальное количество работников, допускаемых к выполнению работы под руководством указывается должность, ФИО работника на следующий срок:

Начало «   »_________20___ г.; окончание   «  » ________________   20_____ г.

Опасные производственные факторы (определённые с учётом оценки рисков), которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах её производства:

| Наименование фактора | Местонахождение фактора, собственник источника фактора |
| --- | --- |
| работа в зоне расположения действующего энергооборудования, токоведущих частей находящихся под напряжением |  |
| совмещенные работы, работа на ярусах сооружений, над которыми производится работа (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования и т.п.) |  |
| работа на высоте, работа ближе 2 метров от неограждённых перепадов по высоте 1,8 метра и более |  |
| работа на скользкой поверхности |  |
| работа в зоне действия, механизмов, технологического оборудования или их частей и узлов | указать машины, механизмы |
| повышенный уровень шума и вибрации |  |
| повышенная температура воздуха рабочей зоны |  |
| пониженная температура воздуха рабочей зоны |  |
| воздействие химических веществ | указать вещества |
| работа в подземных сооружениях |  |
| работа в закрытых помещениях / ёмкостях |  |
| работа в местах с ограниченной высотой / шириной рабочей зоны |  |
| Перечень факторов данной таблицы не является исчерпывающим и при необходимости может быть уточнён |  |

Перечень специальных видов работ повышенной опасности, организуемых и выполняемых Подрядчиком:

(например - работы на высоте, водолазные работы, и т.п.)

До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по выводу гидроагрегата, гидромеханического или технологического оборудования в ремонт (технические мероприятия). | До начала работ | Филиал |
|  | Мероприятия по подготовке рабочего места. Место производства работ ограничить защитным ограждением (указать вид ограждения), исключающим ошибочное проникновение работников подрядных организаций за пределы зоны работ, вывесить соответствующие плакаты безопасности. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | При входе на участки (места работ) установить информационные щиты с указанием наименования строительной/монтажной/ремонтной площадки (места работ), названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов лица ответственного за производство ремонтных, монтажных и строительно-монтажных работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | В случае работы в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, либо при производстве работ в распредустройствах, при невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего из числа персонала - владельца электроустановки. | До начала работ | Филиал |
|  | Составить график совмещённых работ, обеспечивающих безопасные условия труда между организациями, выполняющими работы в ремонтно-строительной зоне. | До начала работ с последующей (при необходимости) корректировкой во время работы | Подрядная организация |
|  | Определить (согласовать) безопасные маршруты путей прохода людей к месту работы в ремонтно-строительной зоне. Указать места прохода с приложением схемы. В том случае, когда путь следования бригады СМО к выгороженному соответствующим образом месту работы проходит через действующую часть эл. установки, необходимо чтобы работники СМО следовали к подготовленному месту работы в сопровождении уполномоченного персонала Филиала. | До начала работ | Филиал, служба совместно с подрядной организацией |
|  | Ознакомить под роспись персонал со схемой маршрута. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | При оформлении Актов-допусков и нарядов–допусков на производство работ в зоне действующего оборудования, указать мероприятия по предохранению от возможного повреждения действующего оборудования. | До начала работ | Филиал, служба совместно с подрядной организацией |
|  | Установить в зонах потенциально-опасных производственных факторов ограждения, знаки и плакаты безопасности. |  | Подрядная организация |
|  | Провести персоналу подрядчика (-ов) вводный по ОТ и ПБ и первичный инструктаж на рабочем месте | До начала работ | Филиал, служба совместно с подрядной организацией |
|  | Указать Проекты производства работ на виды работ. Все работы выполнять согласно разработанным ППР. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами, образующимися в процессе выполнения работ. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за охрану труда на выделенном участке. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за противопожарное состояние участка ремонтных/ монтажных/строительных работ. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Укомплектовать первичными средствами пожаротушения места работ (объекты) в ремонтной/строительной зоне. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Обеспечить работающим персоналом необходимое и правильное применение средств индивидуальной защиты. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Обустроить места для курения, места складирования бытового мусора в ремонтно-строительной зоне. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Указать какой вид наряда-допуска использовать для обеспечения безопасного выполнения работ, кто его выдаст | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Указать, кто будет осуществлять первичный и повторные допуски на рабочем месте. | До начала работ | Подрядная организация |
|  | Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён |  |  |

Подготовительные работы на участке территории Филиала, выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Заказчик отвечает за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Филиала (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

Подрядчик, при производстве работ внутри отведенной настоящим Актом-допуском территории, отвечает за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, осуществление постоянного контроля за действиями членов бригады, а также за контроль допустимых условий для обеспечения безопасности при выполнении работ и организацию правильного допуска к специальным видам работ повышенной опасности.

Участок сдал: Представители   Филиала ________________________________

(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Участок принял: Представитель Подрядчика ____________________________

(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Во время производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Указать Правила по охране труда, инструкции, требования которых должны исполняться в процессе выполнения работ | Во время работы | Подрядная организация |
|  | Производителю работ обеспечить наличие и правильное применение на рабочем месте исправного инструмента, инвентаря | Во время работы | Подрядная организация |
|  | Производителю работ осуществлять контроль за членами бригады с целью недопущения расширения рабочего места и объема задания | Во время работы | Подрядная организация |
|  | Руководителю работ осуществлять периодический контроль за работающей бригадой | Во время работы | Подрядная организация |
|  | Выполнять в конце рабочего дня уборку рабочего места, отключение оборудования. | Во время работы | Подрядная организация |
|  | При невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего | Во время работы | Филиал, служба, Подрядная организация |
|  | Обеспечить выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещённых работ. | Во время работы | Подрядная организация |
|  | Проводить целевые, внеплановые инструктажи персоналу Подрядчика | Во время работы | Подрядная организация |
|  | Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчётами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником Службы охраны труда, утверждён Главным инженером (техническим директором) организации, выполняющей работы. Сооружение неинвентарных лесов и их демонтаж выполнять по отдельному наряду-допуску. | Во время работы постоянно | Подрядная организация |
|  | Не загромождать подходы к действующему оборудованию Филиала, находящемуся в выделенной зоне работ, с целью оперативного обслуживания этого оборудования | Во время работы постоянно | Подрядная организация |
|  | Не размещать оборудование, материалы ближе 1 метра от стен и других строительных конструкций. | Во время работы постоянно | Подрядная организация |
|  | Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён |  |  |

По окончании производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Навести порядок на рабочем месте: - вывести с территории Филиала мусор, отходы; - отходы, принадлежащие Филиалу вывести в специально отведенное место; - убрать с рабочего места инструменты, инвентарь, остатки материалов в специально отведенное место: - снять плакаты и демонтировать ограждение рабочего места, убрать в специально отведенное место; - сдать рабочее место оперативному персоналу Филиала или уполномоченному на это представителю Филиала. С отметкой в Акте-допуске | По окончании работ | Персонал подрядчика, Филиала |
|  | Восстановить целостность (окраску) строительных конструкций, поврежденных в результате выполнения работ. |  |  |
|  | Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён |  |  |

Работы на участке территории Филиала выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Участок сдал: Представитель Подрядчика ________________________________

(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Участок принял: Представители Филиала __________________________________

(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Право подписи в п. 9 наряда-допуска, выданного согласно Правил по охране труда в строительстве и Правил по охране труда при работе на высоте со стороны Филиала ПАО «РусГидро» - «…………» предоставлено _____________

(Фамилия, И.О.)

Представитель

Филиала ПАО «РусГидро» - «………»                __________________

(подпись)

Представитель подрядчика,

ответственный за производство

строительных/монтажных/ремонтных работ                  ___________________

(подпись)

Согласовано:

Начальник ОС                                                                 ___________________

(подпись)

Начальник СОТиПК                                                            ___________________

(подпись)

_________________                                                            ___________________

(подпись)

Акт-допуск выписывается в 2-х экземплярах. Один экземпляр хранится на рабочем месте Подрядчика. Второй экземпляр передается Подрядчиком оперативному персоналу Филиала при условии выполнения работ в зоне действия оперативного персонала Филиала или в структурном подразделении объекта Общества, который курирует выполнение работ Подрядчика. Срок хранения закрытых актов допусков 30 календарных дней.

- Приложение 5

- Форма протокола внезапной проверки работающей бригады

(оформляется на бланке филиала ПАО «РусГидро»)

ПРОТОКОЛ

внезапной проверки работающей бригады _________

дд мм гггг.

- Место работы: _____________________________

- Дата и время проведения работ: ______________

- Номер наряда: _____________

- Лицо, выдавшее наряд: __________________

- Ответственный руководитель работ: ______________________

- Допускающий: __________________________

- Производитель работ: __________________________

- Члены бригады: __________________________________

- Наличие удостоверений: ____________________________

- Замечания по оформлению наряда-допуска: _______________________________

- Замечания по подготовке рабочего места: ____________________________

- Замечания по обеспечению, использованию СИЗ: _________________________

- Замечания по инструменту, механизмам, приспособлениям__________________

- Прочие замечания____________________

- Принятые меры: _____________________

Проверку провёл:

Должность   ____________________                                                              ФИО

(подпись)

Протокол для исполнения получил:

Должность   ____________________                                                              ФИО

(подпись)

- Приложение 6

- Форма наряда – допуска на производство водолазных работ на опасных производственных объектах

НАРЯД-ДОПУСК N ___

на производство водолазных работ на опасных

производственных объектах

"__" _______ 20__ г.

Организация, производящая работы: _________________________________________

(наименование организации, предприятия)

Место проведения работ

(порт, район, объект, площадка, фактический адрес)

Заказчик/владелец объекта

(наименование предприятия, адрес,

место нахождения, ИНН)

Срок действия наряда: с "__" _______ 20__ г.    по "__" _______ 20__ г.

Режим работы: с __ часов __ мин     до __ часов __ мин

Ответственному руководителю работ __________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы

руководителя водолазных работ)

Ответственному исполнителю работ __________________________________________________________

(должность, водолазная квалификация,

фамилия, инициалы руководителя

водолазных спусков)

_________________________________________________________________________________________

На выполнение работ (указывается характер и содержание работ): ________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

На основании ____________________________________________________________________________

(номер и дата заявки)

Условия проведения работ: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Опасные и  вредные  производственные  факторы, которые действуют или могут

возникнуть в местах выполнения работ: _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Наряд выдал: ____________________________________________________________________________

Наряд принял: ____________________________________________________________________________

Наряд продлил: __________________________________________________________________________

(дата, время, подпись, ФИО)

Для водолазной станции (бригады)

___________________________________________________________________________

(наименование водолазной станции и ее размещение: судно, катер, комплекс)

В составе _____ человек.

Состав исполнителей  работ  (членов  водолазной  станции, бригады с учетом

обеспечивающего персонала):

С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил. Рабочее место и условия

труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-допуске обеспечены.

Требования безопасности  при  выполнении указанных работ и соответствующие

инструкции ____________ по промышленной безопасности, охране труда понимаю

и гарантирую исполнение:

| Фамилия, инициалы исполнителя работ | Профессия/Квалификация | Выполняемая функция | С условиями работ ознакомил, инструктаж на рабочем месте провел (дата, подпись) | С условиями работ ознакомлен (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Целевой инструктаж по безопасности и охране труда провел:

_________________________   _______________   "__" _______ 20__ г.

(Фамилия, инициалы)         подпись

Необходимые для  производства  работ  водолазная  техника, технологическое

оборудование, инструменты, приспособления, оснастка и материалы:

| Наименование | Тип, вид, марка | Дата последней проверки технического обслуживания и ремонта | Дата очередной проверки технического обслуживания и ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Водолазное снаряжение |  |  |  |
| Средства обеспечения водолазных спусков |  |  |  |
| Водолазная техника |  |  |  |
| Инструменты и приспособления |  |  |  |
| Технологическое оборудование |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |

Необходимые  для проведения  работ  допуски,  разрешения,  схемы,  планы,

программы:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Мероприятия по подготовке  объекта  к  проведению  работ  с  учетом  мер

безопасности: (организационные    и   технические   меры   безопасности,

осуществляемые при подготовке объекта к проведению работ, с учетом опасных

производственных факторов и требуемых приложений)

| N п/п | Мероприятия по подготовке места проведения работ (наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт) | Исполнители подготовительных работ и срок исполнения | Подтверждаю выполнение (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |

Основные мероприятия  по  обеспечению  безопасности  при  проведении работ

(наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт)

| N п/п | Мероприятия в процессе проведения работ | Исполнители подготовительных работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

Средства   коллективной и индивидуальной  защиты,  предохраняющее  и/или

защитное оборудование, системы обеспечения безопасности:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Особые условия проведения работ (источники внешних опасных факторов):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Мероприятия по  подготовке  и проведению работ определены и согласованы со

стороны заказчика (владельца объекта):

Соответствие подтверждаю:

Руководитель объекта:

_________________________   _______________   "__" _______ 20__ г.

(фамилия, инициалы)        (подпись)

Согласовано:

Ответственный за охрану труда на объекте:

___________________________                   "__" _______ 20__ г.

(фамилия, инициалы)        (подпись)            (Дата)

Руководитель водолазных работ:

___________________________                   "__" _______ 20__ г.

(фамилия, инициалы)        (подпись)            (Дата)

Мероприятия по подготовке объекта к проведению работ выполнены:

Представитель заказчика:

___________________________                   "__" _______ 20__ г.

(фамилия, инициалы)        (подпись)            (Дата)

Руководитель водолазных спусков:

___________________________                   "__" _______ 20__ г.

(фамилия, инициалы)        (подпись)            (Дата)

Разрешаю приступить к выполнению работ.

| Подписи лиц, разрешающих начать работы: | Должность, фамилия, инициалы | Подпись | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель на объекте работ: инструктаж с исполнителями работ подрядной организации о мерах пожарной и промышленной безопасности провел. |  |  |  |  |
| Руководитель водолазных работ: |  |  |  |  |

Отметка о ежедневном  допуске  к  работе (начиная со второй смены): "Меры

безопасности выполнены":

| Дата | Время | Фамилия, инициалы заказчика (руководителя объекта) | Подпись | Фамилия, инициалы исполнителя работ (руководителя водолазных работ) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Введение в состав водолазной станции (группы) дополнительного персонала:

С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил. Требования безопасности

при выполнении указанных работ и соответствующие инструкции _______________

по промышленной безопасности, охране труда понимаю и гарантирую исполнение:

| N п/п | Фамилия, инициалы исполнителя работ | Профессия/должность | Выполняемая функция | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил |  | Целевой инструктаж по безопасности и охране труда провел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата, время | Подпись исполнителя работ | Фамилия, инициалы руководителя водолазных спусков | Подпись руководителя водолазных спусков |

Работа выполнена  в  полном  объеме,  место  проведения  работ приведено в

порядок и находится в безопасном состоянии, инструмент и материалы убраны,

люди выведены, Наряд-допуск закрыт.

__ ч. __ мин. "__" _______ 20__ г.

Руководитель водолазных спусков:

"__" _______ 20__ г.

(Фамилия, инициалы)     (подпись)            (Дата)

Руководитель водолазных работ

"__" _______ 20__ г.

(Фамилия, инициалы)   (подпись)            (Дата)

Руководитель объекта (представитель

владельца объекта, заказчика):

"__" _______ 20__ г.

(Фамилия, инициалы)    (подпись)            (Дата)

Работы приостановлены:

Должность:

"__" _______ 20__ г.

(Фамилия, инициалы)   (подпись)            (Дата)

Нарушения устранены, разрешаю возобновить работы:

Должность:

"__" _______ 20__ г.

(подпись)      (Дата)

Работы остановлены, наряд-допуск аннулирован:

Должность:

"__" _______ 20__ г.

(подпись)    (Дата)

___________________________________________________________________________

причины остановки работ

Приложение 7

Форма протокола наряда-задания на производство водолазных работ

Наряд-задание

на производство водолазных работ

___________________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия, подразделений, судна)

"__" _______ 20__ г.

Место работы

____________________________________________________________________________

(порт, район)

Для водолазной станции N _____________________________________________________

(наименование водолазной станции и ее размещение)

на основании ________________________________________________________________

(номер и дата заявки)

1. Заказчик

___________________________________________________________________________

(наименование предприятия, адрес)

___________________________________________________________________________

2. Руководитель водолазных работ __________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

3. Руководитель водолазных спусков

___________________________________________________________________________

(квалификация, фамилия, инициалы)

4. Водолазы _______________________________________________________________

(класс, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________

5. Медицинское обеспечение осуществляет

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

6. Выполнение работ по заданию:

начало ____________________________________________________________________

(дата, время)

окончание _________________________________________________________________

(дата, время)

7.  Объект, краткое описание, организация, последовательность выполнения и

объем работ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.  Для обеспечения  работ  выделяется  персонал  и технические средства в

количестве

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. К наряд-заданию прилагается ____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(перечень и номера прилагаемых схем, рабочих чертежей разрезов)

___________________________________________________________________________

10. При производстве работ должны быть выполнены меры безопасности

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Наряд-задание выдал                          Наряд-задание принял

______________________                       _________________________

(подпись)                                      (подпись)

Согласовано: ответственный представитель Заказчика

___________________________________________________________________________

(должность, подпись)

11. Отметка о выполнении задания __________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Руководитель водолазных работ          Руководитель водолазных спусков

_____________________________          _______________________________

(подпись)                                (подпись)

Приложение № 2 к ТТ

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных работ

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных работ.

- Затраты на подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

- Сметы на проектные работы составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.

- Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний.

- При определении стоимости проектных работ в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

- Пересчет сметной стоимости проектных работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

- Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.

- При определении стоимости проектных работ, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов

- Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

- В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

- Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, МНЗ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

- Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Сметы на проектные работы предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

- при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

- в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.

- Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве проектных работ не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

- При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей

документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

- Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции,

расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

21. Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен применяются актуальные на момент составления сметной документации текущие индексы – дефляторы в соответствии с  прогнозом социально-экономического развития Министерства экономического развития РФ (Индекс потребительских цен, прогноз «базовый», значение «в среднем за год»).

22.  Индексы-дефляторы применяются по данным Министерства экономического развития РФ, без разбивки по месяцам, и только в том случае, если период выполнения работ составляет более одного года.

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ

Образец сметы на основные и дополнительные работы, а также сопутствующие работы (форма 2п) СМЕТА № на проектные работы ________________________________________________________________________________________ (наименование объекта) Заказчик ________________________________________________________________________________ (наименование организации) Проектная организация ___________________________________________________________________ (наименование организации) Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г. N пп; Наименование объекта; Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ); Расчет стоимости; Сметная стоимость, руб.. 1; 2; 3; 4; 5. Итого без учета НДС. Руководитель проектной организации _____________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Главный инженер проекта _______________________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Начальник ___________________ отдела __________________________________________ (наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] Заказчик ___________________________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на проектные работы

- При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанной организацией, выполняющей проектные работы, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН.

- Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:

  - Стоимость проектных работ (Спр) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

Спр=Вср×Тп×Чобщ×Ккв−уч

где:

Спр  - стоимость работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

Вср - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

Тп - плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

Чобщ - общая численность непосредственных исполнителей, занятых в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

Ккв-уч - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

  - среднедневная выработка (Вср) определяется по формуле:

Вср=ЗПср×1+РКз

где:

Р - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

ЗПср - среднедневная заработная плата, тыс. руб. принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для научных исследований и разработок (код 72. согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости работ (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости работ. Для работ по объектам, являющимся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора);

Кз - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости работ: К3 принимается в размере 40,06%;

  - коэффициент, квалификации-участия (Ккв−уч), определяется по формуле:

Ккв−уч=i=1nTфiТП×Чi×ИiЧобщ

где:

Иi - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

Чi - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

Tфi - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью.

  - стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, определяемые дополнительно.

- Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве проектных работ не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец сметы

на проектные работы в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №

на проектные работы

___________________________________________________________

(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________

(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей различной

квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

| N п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi | Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, ∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  | Итого | * |  |  | * |  |

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости работ в соответствии

с калькуляцией затрат

| Среднемесячная зарплата исполнителей, руб. | Кол-во рабочих дней в месяце, дни | Среднедневная зарплата исполнителей, руб. (гр 1 / гр 2) | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, % | Рентабель-ность, % | Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4 | Продолжи-тельность разработки (дни) | Численность исполнителей (чел.) | Коэффициент квалификации (участия) Ккв-уч | Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _______________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Образец сметного расчета

на командировочные расходы (форма 4п)

| N п/п | Пункт назначения | Количество специалистов | Проезд к месту командировки (туда и обратно) | Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 1 чел/сутки. | Суточные 1 сутки/руб. | Продолжи-тельность командировки, сутки | Продолжи-тельность проживания в гостинице, сутки | Итого затрат, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по сметному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _____________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ

| к Договору от___ ______202___ № _________ СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНАЯ СМЕТА № на проектные работы. (наименование стройки). Заказчик. (наименование организации). Изыскательская организация. (наименование организации). Проектная организация. (наименование организации). Составлена в уровне цен на ________________ 20__ г.. N№ п/п; Наименование смет на проектные работы; Обоснование; Сметная стоимость, руб.. инженерных изысканий; проектных работ. 1; 2; 3; 4; 5. I; Проектная документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. II; Рабочая документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. Итого по видам работ; <X>; <X>. ВСЕГО; <X>. Руководитель проектной организации; ______________________________________________. [подпись (инициалы, фамилия)]. Главный инженер проекта; ________________________________________. [подпись (инициалы, фамилия)]. Начальник отдела; ____________________________________. [подпись (инициалы, фамилия)]. Заказчик. [должность, подпись (инициалы, фамилия)]. |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Требованиям к оформлению

и составлению смет

и расчетов на проектные работы

Образец сводной сметы в накопительной форме

Приложение №_____

к дополнительному соглашению №____от договор №___от___

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

проектных работ ___________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сметы основного договора |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | Итого по сметам основного договора |  |  |
| Исключено ДС №1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | Итого исключено дополнительным соглашением № 1 |  |  |
| Включено ДС №1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 |  |  |
|  | ВСЕГО по договору подряда с учетом ДС №… без НДС: |  |  |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Сумма основного договора, без НДС |  |  |
|  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС |  |  |
|  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС |  |  |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи

Приложение № 5

к Требованиям к оформлению и

составлению сметной документации на выполнение проектных работ

Приложение №3 к ТТ

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на работы по программе ремонтов

- 1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам.

2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2026.1.

4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 №421/пр (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений, приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 №891 «Об утверждении Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке в проведении закупок в Группе РусГидро», приказом ПАО «РусГидро» от 23.11.2022 №893 в редакции Приказа от 21.11.2024 №806,  «Об утверждении Единой методики формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций группы РусГидро» (далее – Методика ПЦ), Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022 №648/пр в части, не противоречащей данным требованиям.

5. Сметная документация на ремонт энергетического оборудования составляется базисно-индексным методом (далее – БИМ), при этом приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт», с учетом дополнений и изменений (БЦ с учетом Доп.1-12).

6. Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельные индексы, установленные ПАО «РусГидро».

6.1 Для работ, выполняемых в 2027-2028 гг., применять поправочные индексы к БЦ в размере, не превышающем:

| Наименование частей Базовых цен | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- |
| Часть 1 | 9,12 | 9,49 |
| Часть 2 | 8,64 | 8,98 |
| Часть 3 | 9,12 | 9,49 |
| Часть 4 | 6,99 | 7,27 |
| Часть 5 | 8,44 | 8,77 |
| Часть 6 | 8,44 | 8,77 |
| Часть 7 | 8,62 | 8,97 |
| Часть 8 | 9,59 | 9,97 |
| Часть 9 | 8,62 | 8,96 |
| Часть 10 (разделы / подразделы 01, 02, 0301, 0303 -0312, 04, 05, 06, 09) | 8,28 | 8,61 |
| Часть 10 (подраздел 0302) | 6,29 | 6,54 |
| Часть 10 (разделы 07,08,10,11) | 6,82 | 7,10 |
| Часть 11 | 9,12 | 9,49 |
| Часть 12 | 9,12 | 9,49 |
| Часть 13 | 9,33 | 9,70 |
| Часть 14 | 10,24 | 10,65 |
| Часть 15 | 9,53 | 9,91 |
| Часть 16 | 10,63 | 11,06 |
| Часть 17 | 9,12 | 9,49 |
| Часть 18 | 8,62 | 8,96 |
| Часть 19 | 9,22 | 9,59 |
| Часть 20 | 9,20 | 9,57 |
| Часть 21 | 9,05 | 9,41 |
| Часть 22 | 9,15 | 9,52 |

7. При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах допускается руководствоваться  индексами – дефляторами в соответствии с актуальным прогнозом Министерства экономического развития РФ (Приложение 2 «Макро базовый», строка «Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий)»; а для капитального ремонта — строка «Индекс-дефлятор инвестиций»).

8. При составлении сметной документации БИМ, в случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.

9. При составлении сметной документации необходимо использовать актуальную сметно-нормативную базу с последующим применением индекса прогнозной инфляции при необходимости (см. п.7 настоящих требований).

10. Сметная стоимость работ определяется ресурсно-индексным методом (далее – РИМ) с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости с строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС.

11. При отсутствии в ФГИС ЦС и ФСБЦ-2022, данных о сметных ценах на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды услуг, их сметная стоимость определяется по наиболее экономичному варианту, определенному Методом анализа ТКП в соответствии с Методом анализа ТКП по форме согласно приложению №2 к настоящим требованиям.

12. Нормы накладных расходов и сметной прибыли определять на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

13. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

14. Транспортные затраты определяются следующими методами:

14.1 по доставке материальных ресурсов:

• расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

• Методом анализа ТКП, по наиболее экономичному варианту, в соответствии с Приложением №2 к настоящим Требованиям;

• в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

14.2 по доставке оборудования:

• расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

• Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №2 к настоящим Требованиям

• в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

15. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данные расходы в сметной документации дополнительно не учитываются.

16. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

• 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

• 0,75%- для металлоконструкций;

• 1,2% - для оборудования.

17. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом/ВОР, «применительно» использование расценок сборника не допускается.

18. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №2 и включаются в Главу 9 ССРСС.

19. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

20. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно.

21. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

22. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

23. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

24. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 500 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется по наиболее экономичному варианту, Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

25. В ЛСР построчные и итоговые суммы округлять:

- при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

26. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать выходным шаблонам ПК «Гранд-Смета» «ЛСР по методике 2020 (РИМ)».

27. Сметная документация должна быть представлена на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»).

28. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:

28.1 В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать.

28.2 Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

28.3 По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок: исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы.

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

28.4 По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

- Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8).

- Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

- При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

28.5 По предоставляемому сжатому воздуху: из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.

28.6 По предоставляемой воде: из норм и расценок исключать стоимость воды.

29. При выполнении работ Заказчиком, например, по химическому анализу турбинных масел и осушению проточной части гидроагрегата, стоимость указанных работ не включать в ведомости объемов работ и цену договора подряда.

30. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

31. ССР составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССР являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССР выполнять по Образцам Приложения №№ 1.1, 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов.

32. В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции, установленного в целом за год:

И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;

И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации.

33. Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом 
в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, не превышающего один календарный год, рассчитывается по формуле:

Иинфл.пер.=Иинфл.мес.n−12+1»

34.    Индекс-дефлятор применяется в зависимости от метода расчета стоимости работ:

• При расчете стоимости базисно-индексным методом, индекс-дефлятор учитывается в ЛС, дополнительным начислением к индексам к позиции сметы.

• При расчете стоимости ресурсно-индексным методом, индекс-дефлятор учитывается в ЛС, коэффициентом к итогам, распространяя коэффициент к прямым затратам на все статьи.

35. Расчет индекса инфляции начинается с первого месяца, следующего после квартала, в уровне цен которого разработана сметная документация. Датой начала работ считается месяц начала, независимо от дня.

36. Если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы, индекс-дефлятор рассчитывается на каждый этап. При изменении графика производства работ по инициативе Заказчика, индексы инфляции подлежат пересчету. При внесении изменений в календарный график по инициативе Подрядчика, индекс-дефлятор не пересчитывается.

Приложение № 1.1

ОБРАЗЕЦ                                                                                Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов

Приложение №_____ к договору №________от______. СОГЛАСОВАНО:; УТВЕРЖДАЮ:. ________________(Подрядчик); _________________(Заказчик). ________________ И.О.Ф.; _________________И.О.Ф.. Сводный сметный расчет в сумме:; руб. без НДС. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ. «_________________________________». Филиал ПАО «РусГидро»…….. (наименование стройки). Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору. № пп; Номера локальных сметных расчетов; Наименование глав, объектов, работ и затрат; Сметная стоимость, руб.; Общая сметная стоимость, руб.. строительных работ; монтажных работ; оборудования, мебели, инвентаря; прочих. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Работы выполняемые в 2024 году. 1. 2. 3; Итого по Главе 2. Итого по Главам 2-9. Всего по сводному расчету. Предельная; Итого Стоимость работ 2025г., руб. без НДС; –; –; –; –. Предельная; Итого Стоимость работ 2026г., руб. без НДС; –; –; –; –. Предельная; Итого Стоимость работ 2027г., руб. без НДС; –; –; –; –. Предельная; Итого Стоимость работ 2028г., руб. без НДС. Всего работ 2024-2028 г., руб.; –; –; –; –. Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Приложение 1.2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов

Приложение №_____ к дополнительному соглашению от ___№___ к договору от______№ ______. Приложение №_____к договору от_____№____. СОГЛАСОВАНО:; УТВЕРЖДАЮ:. ________________(Подрядчик); _________________(Заказчик). ________________ И.О.Ф.; _________________И.О.Ф.. Сводный сметный расчет в сумме:; руб. без НДС. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ. «_________________________________». Филиал ПАО «РусГидро»……. .. (наименование стройки). Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору. № пп; Номера локальных сметных расчетов; Наименование глав, объектов, работ и затрат; Сметная стоимость, руб.; Общая сметная стоимость, руб.. строительных работ; монтажных работ; оборудования, мебели, инвентаря; прочих. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1; Договор от_______ №__; Работы выполняемые в 2024 г. Работы, выполняемые в 2025 г:. Включить дополнительным соглашением №1. 2. Итого включено дополнительным соглашением №1:. Итого по Главе 2. Итого по Главам 2-9. Всего по сводному расчету. 5; Предельная; Итого Стоимость работ 2026г., руб. без НДС. 8; Всего работ 2024-2028 г., руб.. в том числе справочно (без НДС). стоимость работ 2024г.. стоимость работ 2025г.. стоимость работ 2026г..

Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Приложение№1.3

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе ремонтов

ОБРАЗЕЦ

| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение №2

к Требованиям к составлению и оформлению

сметной документации на работы

по программе ремонтов

Метод анализа ТКП

Для строительно-монтажных организаций требования по наличию у командированного персонала отметок 
о проверке знаний Правил работы в электроустановках устанавливаются при планировании проведения работ 
на объектах Общества, предусматривающих наличие группы по электробезопасности.

Методика является приложением к Регламенту и предъявляет минимальные требования к организации допуска Подрядчиков к работе на объектах Общества.

Обязательное оформление акта – допуска требуется для персонала СМО, при организации строительно-монтажных работ, а также и командированному персоналу, на усмотрение комиссии проводящую оценку знаний

- в соответствии с постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2003 N 4209) и приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010) «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938).

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.2018 № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики», Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461).

- по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.

- для выдачи наряда – допуска персоналом подрядной организации, обязательное выполнение п. 3.3.2 настоящей Методики.

- по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н

- по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России 15.12.2020 N 903н.

- в соответствии с главой Х Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н

- по форме, установленной Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

- по форме, установленной Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.

При выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов, ответственный руководитель работ осуществляет контроль непрерывно.

С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.

С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.

Номер в соответствии с номенклатурой ЭКФ

Э – в соответствии с ПОТ ЭУ, Г - в соответствии с _______________ (прошу указать с чем)

Оценочный лист хранится в ЭКФ, запись вносится работником СОТиПК

На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа»

Пункт 25 учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».

Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html