Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [23.99.19.190] Поставка электроизоляционных материалов для нужд

Жигулевского филиала»

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [23.99.19.190] Поставка электроизоляционных материалов для нужд Жигулевского филиала»материалов (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Картон асбестовый КАОН-1 | 23.99.19.190 | кг | 20 |
|  | Картон электроизоляционный РЭМ | 23.99.19.190 | кг | 10 |
|  | Ткань асбестовая с хлопковым волокном АТ-2 | 23.99.19.190 | м2 | 2 |
|  | Лента электроизоляционная ПВХ Профессиональная Aviora 305-030 | 22.29.21.000 | шт | 38 |
|  | Лента изоляционная ПВХ IEK UIZ-20-10-K02 | 22.29.21.000 | шт | 109 |
|  | Лента изоляционная самослипающаяся ЛЭТСАР КФ | 22.19.20.112 | кг | 8,5 |
|  | Изолента ПВХ 15х0,2 ГОСТ 16214-86 | 22.29.21.000 | м | 1360 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции |  | Единица измерения | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заявка №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лента электроизоляционная ПВХ Профессиональная Aviora 305-030 |  | шт | 3 | С даты подписания договора | Не позднее 15.01.2027* |
|  | Лента изоляционная ПВХ IEK UIZ-20-10-K02 |  | шт | 44 |  |  |
|  | Изолента ПВХ 15х0,2 |  | м | 560 |  |  |
| Заявка №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Лента электроизоляционная ПВХ Профессиональная Aviora 305-030 |  | шт | 14 | С 01.03.2027 | Не позднее 15.03.2027* |
| 2.5. | Лента изоляционная ПВХ IEK UIZ-20-10-K02 |  | шт | 22 |  |  |
| 2.6 | Лента изоляционная самослипающаяся ЛЭТСАР КФ |  | кг | 5 |  |  |
|  | Изолента ПВХ 15х0,2 |  | м | 400 |  |  |
| Заявка №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лента электроизоляционная ПВХ Профессиональная Aviora 305-030 |  | шт | 16 | С 01.06.2027 | Не позднее 15.06.2027* |
|  | Лента изоляционная ПВХ IEK UIZ-20-10-K02 |  | шт | 38 |  |  |
|  | Лента изоляционная самослипающаяся ЛЭТСАР КФ |  | кг | 2,5 |  |  |
|  | Изолента ПВХ 15х0,2 |  | м | 400 |  |  |
| Заявка №4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Картон асбестовый КАОН-1 | кг | 20 | С 01.09.2027 | Не позднее 15.09.2027* |
|  |  | Картон электроизоляционный РЭМ | кг | 10 |  |  |
|  |  | Ткань асбестовая с хлопковым волокном АТ-2 | м2 | 2 |  |  |
|  |  | Лента электроизоляционная ПВХ Профессиональная Aviora 305-030 | шт | 5 |  |  |
|  |  | Лента изоляционная ПВХ IEK UIZ-20-10-K02 | шт | 5 |  |  |
|  |  | Лента изоляционная самослипающаяся ЛЭТСАР КФ | кг | 1 |  |  |

# Поставка осуществляется по заявкам.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

«ОКПД2 [23.99.19.190] Поставка электроизоляционных материалов для нужд Жигулевского филиала»»

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| - 1.1. | Картон асбестовый КАОН-1 | Материал картона | хризотиласбест | ГОСТ 2850-95 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Тольщина, мм | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Плотность асбестового картона, кг/м3. | 100-140 |  |  |  |  |
|  |  | Теплопроводность, Вт/(мК). | 0,157 |  |  |  |  |
| - 1.2. | Картон электроизоляционный РЭМ 0.5мм | Материал основы | стеклоткань | ТУ 2296-155-05758799-2008 |  |  |  |
|  |  | Тип связующего | Термореактивная смола |  |  |  |  |
|  |  | Класс нагревостойкости F, ̊С | 155 |  |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм | От 900 до 1000 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Сорт | 1 |  |  |  |  |
| - 1.3. | Ткань асбестовая с хлопковым волокном АТ-2 | Выдерживает температуру, °С | + 400 | ГОСТ 6102-94 |  |  |  |
|  |  | Поверхностная плотность, г/м2 | 1050 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание асбестового волокна, не менее, % | 81,5 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина полотна, мм | 1,7 |  |  |  |  |
|  |  | Ширина полотна, мм | От 1000 до 1600 |  |  |  |  |
| 1.4. | Лента электроизоляционная ПВХ Профессиональная Aviora 305-030 19мм 20м черная | Основа ленты | ПВХ | ГОСТ 16214-86 |  |  |  |
|  |  | Клеевой состав | каучук |  |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 19 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 0,165 |  |  |  |  |
|  |  | Длина в рулоне, мм | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | черный |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение рабочее ном., В | 600 |  |  |  |  |
|  |  | Температурный диапазон использования, °С | От -50 до +80 |  |  |  |  |
| 1.5. | Лента изоляционная ПВХ IEK UIZ-20-10-K02 19x0.18мм 20м черная | Основа ленты | ПВХ | ГОСТ 16214-86 |  |  |  |
|  |  | Клеевой состав | каучук |  |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 19 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 0,18 |  |  |  |  |
|  |  | Длина в рулоне, мм | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | черный |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение рабочее ном., В | 600 |  |  |  |  |
|  |  | Температурный диапазон использования, °С | От -30 до +50 |  |  |  |  |
| 1.6. | Лента изоляционная самослипающаяся ЛЭТСАР КФ 0,5 | Основа ленты | силоксановый полимер | ТУ 38.103.171-80 |  |  |
|  |  | Метод вулканизации | Радиационное облучение |  |  |  |
|  |  | Марка | КФ |  |  |  |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве, % | не менее 350 |  |  |  |
|  |  | Условная прочность при растяжении, МПа, (кгс/см2) | не менее 4,4 (45) |  |  |  |
|  |  | Удельное объемное сопротивление, Ом х см. | не менее 1 х 10(13) |  |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации, °С | от -50 до +250 |  |  |  |
|  |  | Электрическая прочность кв/мм | не менее 20 |  |  |  |
|  |  | Ширина, | От 25 до 26 |  |  |  |
|  |  | Цвет | Красный |  |  |  |
|  |  | Сечение | фигурное |  |  |  |
| 1.7. | Изолента ПВХ 15х0,2 ГОСТ 16214-86 | Основа ленты | ПВХ | ГОСТ 16214-86 |  |  |
|  |  | Клеевой состав | каучук |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 15 |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 0,2 |  |  |  |
|  |  | Напряжение рабочее ном., В | 600 |  |  |  |
|  |  | Температурный диапазон использования, °С | От -30 до +50 |  |  |  |

| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |
| - 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. На продукцию, указанную в п. п. 1.1 срок гарантии должен составлять 60 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД). |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.