`

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.40.25 Поставка осветительной продукции для нужд

Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

лот  0055-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЧебФ

# Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.40.25 Поставка осветительной продукции для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

- Требования к продукции

- 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Светильник LED настенный/потолочный Астарта СДБ12Н-2106Д-Н-65А 12В, 50Гц 2100лм 250х250х108мм IP54 | шт | 50 |

- 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований | С даты подписания договора | В течение 25 рабочих дней с даты подписания договора |

- 2.2. Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД 2 27.40.25 Поставка осветительной продукции для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1. | Светильник LED настенный/потолочный Астарта СДБ12Н-2106Д-Н-65А 12В, 50Гц 2100лм 250х250х108мм IP54 | Тип | СДБ12Н-2106Д-Н-65А 12В, 50Гц | -//- |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | - 429965, РФ, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34, Чебоксарская ГЭС |  |  |
| 2.2 | Условия приемки | Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3 | Требования к упаковке | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Срок гарантии | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 60 (шестидесяти) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Паспорт на русском языке | 1 шт. |  |  |
| 4.2 | Сертификат | 1 шт. |  |  |
| 4.3 | Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные требования к продукции) |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  |