Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 19.20.29.160. Поставка масла турбинного марки ТП-30 для гидротурбины ст.№18 для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» в рамках инвестиционного проекта T-1300-00205

Лот № 7-ТПиР-2026-СарГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.4.	Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Приложения:	9

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы |
| --- | --- |
| ст. №18 | Станционный №18 |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| РФ | Российская Федерация |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 19.20.29.160 Поставка масла турбинного марки ТП-30 для гидротурбины ст.№18 для нужд филиала ПАО “РусГидро” – “Саратовская ГЭС” в рамках инвестиционного проекта T-1300-00205

#### Цель использования закупаемой продукции

Модернизация гидротурбины ст. №18.

#### Существующее положение

Гидроагрегат ст. №18 в работе, планируемый срок модернизации с 15.06.2026 по 31.07.2027.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Масло турбинное ТП-30 | кг | 40 500 | Бочка номинальным объемом 205 л и(или) 216,5 л |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Масло турбинное марки ТП-30 | 15.11.2026 | Не позднее 05.04.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Масло турбинное марки ТП-30:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Физико-химические показатели | В соответствии с ГОСТ 9972-2020 для марки масла ТП-30 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс чистоты | Не ниже 11 по ГОСТ 17216-2001 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие протокола испытаний/паспорта | Методы испытания в соответствии с ГОСТ 9972-2020 для марки масла ТП-30 | Предоставить документ | В составе заявки предоставить Протокол испытаний /паспорт качества |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности | В соответствии с ГОСТ 9972-2020 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 413800, РФ, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, машинный зал | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к маркировке | В соответствии с ГОСТ 9972-2020 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к упаковке | 1. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. 2. Упаковка и маркировка должна быть произведена по ГОСТ 1510 и обеспечивать безопасную транспортировку и длительное хранение. 3. Упаковка – металлические бочки по ГОСТ 13950. | Согласие с требованием |  |  |
| - 1 | Срок хранения в упаковке изготовителя | Не менее 12 месяцев с даты изготовления | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | 1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. 2. Транспортирование по ГОСТ 1510. 3. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Иные требования | 1.Поставщик своими силами осуществляет поставку Продукции по адресу, указанному в п. 3.1, на склад Покупателя. 2.Стоимость продукции должна включать все сопутствующие расходы, таможенные, налоговые и иные обязательные платежи, расходы по доставке, страховке и транспортировке до указанного адреса. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, данного товара, но не менее 36 месяцев и исчисляться со дня подписания соответствующих товарных накладных унифицированной формы ТОРГ | Предложение по сроку гарантии |  |  |
|  | Дата изготовления | Поставляемый Товар должен быть новым товаром (дата изготовления не позднее 12 месяцев до дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12), который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документация при поставке | - Заверенные копии паспорта безопасности химической продукции, определяющие технические требования к качеству масла; - Заверенные копии декларации о соответствии (согласно ТР ТС 030/2012) - Паспорт на каждую выпущенную партию (указывается на бочках). - Товарно-транспортная накладная формы №1-Т (для учёта товарно-материальных ценностей и расчётов за их перевозки). - Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12. - Оригинал счета. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и правила поведения на ней | В соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», (приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования в отношении процедуры приемки товаров, поступающих на склад заказчика | Проведение входного контроля всего Товара по мере его поступления на ГЭС, проводится в соответствии с положением «О входном контроле материально-технических ресурсов Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС», утвержденное приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» №СарГЭС/94-639 от 06.12.2018 г. (приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Применение национального режима | Национальный режим предоставляется | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложения:

Приложение № 1 Положение «О входном контроле материально-технических ресурсов Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», утвержденное приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» №СарГЭС/94-639 от 06.12.2018 г.

Приложение № 2 «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».