Технические требования на оказание услуг

ОКПД2: 71.20.19.190 Внесение изменений в реестр действующей лицензии 
ПАО «РусГидро» на эксплуатацию и хранение ИИИ (источников ионизирующего излучения) на Рыбинской ГЭС

Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»

Лот 0023-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения …………………………………………………………………………………...3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к видам и объемам оказываемых услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2. Требования к срокам оказываемых услуг	5

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг	5

2.2. Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству оказываемых услуг	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4. Приложения	14

1. Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Конечный Заказчик | ПАО «РусГидро», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, д.2а |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер.Мотальный, д.8 помещ. ВП31, офис С1А |
| Исполнитель | Исполнитель Услуг |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ИИИ | Источник ионизирующего излучения |
| КПП | Контрольно-пропускной пункт |
| СТО | Стандарт организации |
| ТТ | Технические требования |
| КСБ | Комплексная система безопасности |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 71.20.19.190 Внесение изменений в реестр действующей лицензии ПАО «РусГидро» на эксплуатацию и хранение ИИИ (источников ионизирующего излучения) на Рыбинской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС».

  - Цель оказания услуг

Исполнение доходного договора от 25.12.2025г. № 1200-250-2025 «Монтаж и наладка технических средств охраны комплексной системы безопасности Рыбинской и Угличской ГЭС», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

  - Существующее положение

    - Услуги оказываются на территории Рыбинской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС».

    - Выполнение требований ПП РФ №1046.

    - Выполнение требований ПП РФ от 25.01.2022 №45 (ред. от 07.02.2026) "О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)".

    - Выполнение требований приказа Роспотребнадзора от 30.11.2020 N 784
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)".

    - Стационарная рентгенотелевизионная установка Калан-2М расположена в КПП Рыбинской ГЭС.

«Строительная площадка» или «Стройплощадка» – предоставляется Исполнителю по акту для выполнения работ.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Рыбинская ГЭС | - 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31 | Рыбинская ГЭС | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Рыбинская ГЭС» |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. На стадии заключения договора, Заказчик предоставляет право Исполнителю ознакомиться с местом производства работ, разработанной проектной и рабочей документацией (гриф «Коммерческая тайна»), в рамках объемов работ, после подписания соглашения о конфиденциальности.

1.5.2 Предоставление ресурсов проводится после согласования со службой эксплуатации Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях):

- Электроэнергия;

- Вода;

- Сжатый воздух;

- Стационарная рентгенотелевизионная установка Калан-2М – 1 шт.

- Требования к продукции

  - Требования к объёмам и срокам оказания услуг

    - Требования к видам и объемам услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Разработка раздела Технологические решения с расчётом радиационной защиты на размещение рентгеновского аппарата КАЛАН 2-М. «Технологические решения» стадия «Р» | 1 |
|  | Получение Экспертного заключения на разработанный проект во ФБУЗ «ЦГиЭ» | 1 |
|  | Организация обучения минимального количества сотрудников по программам «Радиационная безопасность и радиационный контроль» - 7 сотрудника, «Ответственный за радиационную безопасность и производственный радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения» - 1 сотрудника и «Досмотр пассажиров, посетителей и персонала, ручной клади, багажа, почты, грузов» - 7 сотрудника | 15 |
|  | Отчет о сети электроснабжения и помещении, в котором установлен ИИИ | 1 |
|  | Проведение дозиметрических измерений введенного в эксплуатацию рентгеновского оборудования КАЛАН-2М с выдачей протокола радиационного контроля аккредитованного испытательного лабораторного центра | 1 |
|  | Подготовка и сопровождение документации для получения ЭЗ (Экспертного заключения) на деятельность от регионального Центра гигиены и эпидемиологии | 1 |
|  | Подготовка и сопровождение документации для получения СЭЗ (Санитарно-эпидемиологического заключения) | 1 |
|  | Получение лицензии Роспотребнадзора на эксплуатацию и хранение ИИИ | 1 |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2: 71.20.19.190 Внесение изменений в реестр действующей лицензии ПАО «РусГидро» на эксплуатацию и хранение ИИИ (источников ионизирующего излучения) на Рыбинской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС». | С даты подписания договора | Не позднее 15.12.2026 |
| * срок установлен в соответствии с календарным графиком выполнения работ по договору, указанному в 1.3. Технических требований. |  |  |  |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиции № 1-7 Таблицы 2): Внесение изменений в реестр действующей лицензии ПАО «РусГидро» на эксплуатацию и хранение ИИИ (источников ионизирующего излучения) на Рыбинской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС».

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Работы должны проводиться в строгом соответствии с Таблицей 3. Требования по срокам выполнения работ к техническим требованиям; - Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 «Об утверждении Регламента процесса “Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро”» (Приложение № 2 к ТТ) - Соблюдать режим использования водоохранных зон, в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. - Иметь квалификацию и опыт, соответствующие выполняемым работам. Инструктаж, обучение и проверка знаний по охране труда рабочих и инженерно - технических работников должны быть организованы в соответствии - Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") - При работе на ГТС должен руководствоваться - СТО РусГидро 05.02.126-2020 Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций (раздел 5, Приложение № 7 к ТТ) - Федеральный закон № З-ФЗ от 09.01.1996 «О радиационной безопасности населения»; - Организация должна иметь лицензию на деятельность в области использования ИИИ (генерирующих); - Организация должна иметь собственную аттестованную электролабораторию или иметь действующий договор со сторонней аттестованной электролабораторией. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала | Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Регламентом процесса Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро” Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 (Приложение № 2 к ТТ), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков; - При проведении работ исполнитель работ должен иметь право работы по нарядам-допускам и быть ответственным за организацию безопасного проведения работ (выдающий наряд, руководитель работ, производитель работ, член бригады). |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
|  | Требования к используемому оборудованию | - На используемое измерительное оборудование должны быть представлены действующие свидетельства о поверке. |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
|  | Контроль качества работ | Качество выполненных работ должно обеспечить достижение результата работ, указанного в таблице 3 без проведения дополнительных работ и мероприятий. |  |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  |  |  |
|  | Требования к персоналу | К выполнению работ должны быть привлечены: - квалифицированный рабочий персонал с группами по электробезопасности (не ниже 2 группы); - административно-технический персонал с указанием групп по электробезопасности (не ниже 3 группы); - персонал обученный работе с ИИИ. |  |  |
|  | Документальное подтверждение | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения, для подтверждения принадлежности данных лиц к Исполнителю должны быть предоставлены: - список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом), возможно совмещение специальностей, работе с ИИИ; - копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу; - копии страниц паспорта; - справки об отсутствии судимости; - заполненные анкеты (форма Приложение № 5 к настоящему техническому заданию); - согласия на обработку персональных и иных охраняемых законном данных (форма Приложение № 6 к настоящему техническому заданию); - копии удостоверений по ЭБ; - копии протоколов по ЭБ; - копии удостоверений о прохождении обучения работе с ИИИ; - документы о прохождении медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации или уполномоченным лицом. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Исполнитель при производстве работ должен соблюдать: - Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Министерство труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н, зарегистрированных в Минюсте России 30.12.2020 N 61957; - Постановление Правительства РФ от 10.09.2020 N 1391 "Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов"; - ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, зарегистрированных в Минюсте России 11.12.2020 N 61411; - СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)"; - Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О радиационной безопасности населения"; - СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"; - Заводские инструкции. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Результатом выполнения работ должна быть оформленная лицензия Роспотребнадзора на эксплуатацию и хранение ИИИ (источников ионизирующего излучения) на Рыбинской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС». Объём выполняемых работ должен соответствовать Таблице 2 настоящих ТТ. |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |  |
|  | По результатам выполнения работ должна быть оформленная лицензия Роспотребнадзора на эксплуатацию и хранение ИИИ (источников ионизирующего излучения) на Рыбинской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» и обученный персонал Заказчика - Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» по программам указанным в п.3 Таблицы 2 настоящих ТТ с оформлением соответствующих документов. |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
|  | Перед передачей результатов работ Исполнитель обязан передать Заказчику комплект документов по выполненным работам. |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику | Исполнитель по результатам выполненных работ одновременно с передачей Акта оказанных услуг и Универсального передаточного документа (УПД) обязан передать Заказчику комплект документов по выполненным работам, включая, но не ограничиваясь: - протоколы испытаний; - Экспертное заключение на разработанный проект во ФБУЗ «ЦГиЭ»; - отчет о сети электроснабжения и помещении, в котором установлен ИИИ; - Экспертное заключение на деятельность от регионального Центра гигиены и эпидемиологии; - санитарно-эпидемиологическое заключение; - удостоверения о прохождении обучения сотрудников - копию свидетельства о регистрации электролаборатории; - копии свидетельств о поверке измерительного оборудования. Отчётные документы по работам представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *. dос, *.хls, *pdf. Все документы и техническая документация, имеющие отношение к выполнению Работ, должны быть представлены на русском языке. Если сопроводительная или иная документация, представленная Исполнителем, написана на иностранном языке, к ней должен прилагаться перевод на русский язык, при этом подлинность подписи переводчика должны быть заверены в установленном законом порядке. |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок | Требования к Гарантийному сроку по результатам выполненных работ не предъявляются. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 2: Регламент процесса Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро” Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300;

Приложение № 3: Анкета;

Приложение № 4: Согласие на обработку персональных и иных охраняемых законом данных;

Приложение № 5: СТО РусГидро 05.02.126-2020 – (отдельным приложением – файлом);

Приложение № 6: СТО РусГидро 02.01.62-2021 – (отдельным приложением – файлом).