## Лист1
Уважаемые Господа!
АО «Чукотэнерго» просит Вас выставить коммерческое предложение с учетом транспортных расходов до г. Владивосток на 2026 год, на следующую продукцию:
ОКПД2 27.31.11.000 Поставка оптоволоконной продукции для СП АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
№ п/п | Наименование | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС, руб.
Северные электрические сети
1 | Катушка нормализующая (компенсационная) | Нормализующая катушка 1 км , SM, оконцованная FC/UPC-FC/UPC в металлическом корпусе, выводы 1м, Фасткорд | Тип оптического волокна: одномодовое (SM 9/125 мкм); Длина волокна: около 1 км (1000 м); Тип оптических коннекторов: FC/UPC — FC/UPC; Длина шнуров подключения: 1 м; Корпус: металлический миникейс с отверстиями для вывода разъёмов; Защита от внешних воздействий: волокно размещено в герметичном отсеке, защищённом от влаги; | Габариты: 155×150×55 мм | ГОСТ Р 70144-2022 | шт | 2 |  | 0
2 | Кросс бокс оптический | Cabeus ODF-19-16-SC Кросс бокс оптический 19" на 16 SC (LC duplex) со сплайс-кассетой, выдвижной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | Тип выдвижной оптический кросс со сплайс-кассетой; количество портов. 16 портов; тип разъёма. SC/LC duplex; Высота. 1U (44 мм); Материал. Сталь толщиной 1 мм; цвет светло-серый (RAL 7035); кабельные вводы. 4 ввода в задней части с герметичными резиновыми манжетами; максимальный диаметр кабеля. 20 мм (16 мм при использовании манжеты); степень защиты. IP20; Гарантийный срок 5 лет; Комплект поставки в состав кросса в сборе входят: сплайс-кассеты — 2 штуки (каждая на 24 КДЗС); кронштейны для крепления в 19-дюймовых стойках — 2 штуки (8 винтов в комплекте); нейлоновые стяжки — 6 штук; гильзы КДЗС (60 мм) — 16 штук; винтики для крепления адаптеров — 32 штуки; комплект крепежа для 19-дюймовых направляющих — 4 штуки | Размеры с полкой (ШхГхВ) 430 × 300 × 44 мм | ГОСТ Р 53246-2008 | шт | 8 |  | 0
3 | Кабель волоконно-оптический одномодовый | ДПМ-008Е04-04-7,0/0,4-Hr(A)-HF | G.652D+G.657.А1 8вол ДПМ-008Е04-04-7.0/0.4-нг(А)-НЕ |  |  | м | 2500 |  | 0
4 | Крепление фасадное | BRPF-6 |  |  |  | шт | 15 |  | 0
5 | Кронштейн анкерный | СА 1500 |  |  |  | шт | 10 |  | 0
6 | Зажим анкерный клиновой |  | б=14-18мм, 21 кН, для самонесущего кабеля, петля 250мм |  |  | шт | 10 |  | 0
7 | Трансивер | SFP-WDM | 1.25Gb/s Tx:1310/Rx:1550hm 40км SMF SC DDM |  |  | шт | 8 |  | 0
8 | Стяжка кабельная КСС нейлоновая |  | КСС 5*300 (б) (100шт.) |  |  | уп | 1 |  | 0
9 | Патч-корд оптический | SC/UPC-SC/UPC duplex | ШСО-SC/UPS-SC/UPS-9/125-3.0-2-D |  |  | шт | 8 |  | 0
10 | Патч-корд оптический | SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC | LC-SC UPC (1м) (SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-lm) |  |  | шт | 8 |  | 0
Доставка ТМЦ до г. Владивосток
Итого по АТЭЦ без НДС, руб: | [8 empty] | 0
НДС, руб.: | [8 empty] | 0
Итого по АТЭЦ с НДС, руб.: | [8 empty] | 0