ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.40.2. Поставка светильников  для нужд Саратовского филиала
Лот № 
1. Общие сведения
1.1.Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.40.2. Поставка светильников  для нужд Саратовского филиала
1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Договор № 1300-355-2023 от 02.11.2023г. заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и филиалом ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС» на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Светильник  светодиодный настенный/потолочный
(ОКПД 2 - 27.40.25)
	шт.
	9
	Договор № 1300-355-2023 от 02.11.2023г. 
РЗ№48302573-9шт.


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции».
	С даты подписания договора.
	В течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты подписания договора.  



2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции: позиция №1 Таблицы 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Наименование
	Светильник  светодиодный настенный/потолочный 



	
	Мощность, Вт
	не менее 17

не более 25

	
	Цвет свечения, К
	не менее 4500

 не более 5000

	
	Питающее напряжение, В
	48AC/DC

	
	Световой поток, Лм
	не менее 1400

не более 3000

	
	Корпус
	из алюминиевого сплава

	
	Рассеиватель
	опаловый

	
	Тип крепления
	накладной

	
	Габаритные размеры, мм
	не более 180х150х110

	
	Температура эксплуатации, 0С
	от -45 до +40

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	Российская Федерация, 413840, Саратовская обл., город Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»



	2.2.
	Время поставки
	в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени)

	2.3.
	Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка
	не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Гарантия, не менее
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю документы

 относящиеся к изделию и его составным частям,

 оформленные надлежащим образом:

· сертификат качества;

· технический паспорт;

· руководство по эксплуатации и монтажу;

· сертификат соответствия по пожарной безопасности;

· протоколы заводских испытаний.



