УТВЕРЖДАЮ: И.о. первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО «Россети Центр» - "Костромаэнерго" А.С.Барков « » 2026 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и поверке хроматографа (далее ТО)

1. Предмет закупки:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и поверке хроматографического комплекса «Хроматэк -Кристалл 5000.1» (зав. № 151541) с целью обеспечения полной его функциональности и корректной работы.

2. Перечень и объемы требуемых услуг в соответствии с предметом закупки:

Проведение услуг по техническому обслуживанию и поверке хроматографического комплекса Хроматэк- Кристалл 5000.1» (зав. № 151541) включает в себя следующие виды услуг:

| № п/п | Название прибора Тип прибора | Вид услуги по ТО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.1» Хроматограф «Кристалл-5000.1» зав. № 151541 год выпуска 2011 | Кондиционирование хроматографических колонок |
|  |  | Промывка крана дозатора |
|  |  | Проверка герметичности соединений газовых линий |
|  |  | Проверка работоспособности автоматического поджига |
|  |  | Настройка параметров РРГ-10 |
|  |  | Проверка работоспособности метанатора |
|  |  | Переборка и чистка испарителя |
|  |  | Очистка и кондиционирование испарителей |
|  |  | Очистка и кондиционирование дозирующих линий |
|  |  | Кондиционирование детекторов ПИД и ДТП при 400 градусах |
|  |  | Проведение ТО генератора водорода: регенерация цеолитовых фильтров, очистка сепаратора, очистка сбросного клапана |
|  |  | Поверка хроматографа. |
|  |  | Проведение ТО компрессора: регенерация фильтра цеолитового и угольного |
|  |  | Замена муфт 214.8.658.052 |
|  |  | Установка обновлений программного обеспечения «Хроматэк Аналитик 3», «Хроматэк Энергетик 3» |

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 33.13.11.000 | не применяется |

3. Место выполнение работ:

Территория Заказчика: Костромская обл., г. Кострома, ул. Терешковой, д.80а

4. Сроки выполнения услуг:

С 01.09.2026 г. по 04.09.2026 г.

5. Основные технические требования на выполнение услуг:

5.1.1. Услуги по техническому обслуживанию хроматографических комплексов «Хроматэк Кристалл-5000.1» должны быть выполнены в соответствии с Руководстством по эксплуатации Комплекса аппаратно-программного для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.1» в объеме и в сроки, определенные Договором. В процессе ТО Исполнитель должен обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик приборов согласно требованиям нормативно-технической документации и заводских параметров.

5.1.2. В процессе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных документов:

-Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.1». Руководство по эксплуатации.

- Компрессор. Руководство по эксплуатации.

- Генератор чистого водорода. Руководство по эксплуатации.

- иных нормативных документов, соответствующим требованиям государственных стандартов, нормативных документов, стандартов и руководящих документов отрасли, правил по охране природы, пожарной безопасности, правил, норм и инструкций по безопасности труда, действующим на момент заключения Договора.

5.1.3. Исполнитель несет полную ответственность за сохранность оборудования Заказчика, за причинение ущерба в случае повреждения оборудования Заказчика.

5.1.4. Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, а также соответствие требованиям стандарта Заказчика.

5.1.5. По результатам технического обслуживания Исполнитель предоставляет Заказчику заключение о ТО, пригодности к эксплуатации, технические акты, подтверждающие работоспособность, а также рекомендации по дальнейшей закупке, замене и ремонту узлов. Вся документация должна быть заверена подписью и печатью Исполнителя.

Исполнителем должны быть предоставлены Заказчику приборы, готовые к поверке.

6.  Правила приёмки:

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией на территории Заказчика с подписанием Исполнителем и Заказчиком двусторонних актов сдачи – приемки выполненных работ.

Начальник службы диагностики 	                      _______________                              А.С.Огарков