[bookmark: _GoBack]Разъяснение №1 – промежуточное 
к документации о закупке по конкурсу в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора для нужд АО «ДРСК» по лоту: «ОКПД2 42.22.22.110. Строительство распределительных электрических сетей 6/0,4 кВ от РУ-6 кВ проектируемой ПС 110 кВ «Прохладная»: ЛЭП-6кВ, ТП (РТП) 6/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в рамках инвестиционного проекта (N_25-ПЭС-5373 ТП) (3 этап)» (Лот № 600501-КС ПИР СМР-2026-ДРСК-ПЭС).

Тема разъяснений: Разъяснения Технических требований Заказчика

Дата поступления запроса о разъяснениях:  06.07.2026 

Сведения о предмете запроса: Уточняющие вопросы Участников 


Вопрос №1:

Здравствуйте. 
Направьте, пожалуйста, имеющиеся у Вас схемы с РД, для понимания трассы кабельных линий. 


Ответ №1:
Уважаемый участник!
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа в Единой информационной системе в сфере закупок, на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на электронной площадке АО «Российский аукционный дом»  https://tender.lot-online.ru отдельной публикацией.

