Приложение №1.5 к ТТ  ОЛ на поставку  ЩПТ, ЗВУ ПС 110 кВ Михайловка

Опросной лист

на Шкаф ЯВ (ШВАБ) типа  ЩПТ 160.220-П-2/1-УХЛ4

Таблица1. – технические характеристики ЩПТ 160.220-П-2/1-УХЛ4  ПС 110 кВ Михайловка

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |  |
|  | Производитель | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Заводской тип (марка) | ЩПТ 160.220-П-2/1УХЛ4 (либо эквивалент) | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Кол-во шкафов | 1 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Состав шкафа: | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| - .1. | -Рядовой предохранительный разъединитель Varius FH00-1S/F, шт | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | - Соединительный комплект для составления двухполюсного выключателя нагрузки — раъединитнля OD-FH000-SS24, шт | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | -ножевая плавкая вставка PNA000 100A gG, шт | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | -ножевая плавкая вставка PNA000 63A gG, шт | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Цвет шкафов | RAL7035 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Условия обслуживания | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Срок службы, не менее, лет | 30 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия, да/нет | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке, да/нет | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216, ГОСТ 24634 и по требованиям МЭК, да/нет | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Условия транспортирования | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Условия хранения, срок хранения выключателя в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |

Примечание:

*- параметр заполняется участником

Приложение . Схема Шкафа ЯВ (ШВАБ) типа  ЩПТ 160.220-П-2/1-УХЛ4)