Приложение 1.7 к ТТ на поставку ЩПТ, ЗВУ ПС 110 кВ Михайловка

Состав СОПТ (системы оперативного постоянного тока)

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) Заказчика | Предложения (значение параметра) Поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оборудование СОПТ (система оперативного постоянного тока) в составе: |  |  |
| 2.1. | Щит постоянного тока ( Шкафы ШП1,ШП2 типа ЩПТ 160.220-П-26/2-УХЛ4) | 2 |  |
| 2.2. | Шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ-1 типа ЩПТ 80.220-А-54/1-УХЛ4) | 1 |  |
| 2.3. | Шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ-2 типа ЩПТ 80.220-А-44/1-УХЛ4) | 1 |  |
| 2.4 | Устройство зарядно-выпрямительное ( Шкафы ЗУ типа ВТЗП 60/220-УХЛ4) | 2 |  |
| 2.5. | Щит постоянного тока (Шкаф ЯВ (ШВАБ) типа ЩПТ 160.220-П-2/1-УХЛ4) | 1 |  |