## Лист1
Приложение 2 к запросу о предоставлении ценовой информации
Форма предоставления ценовой информации
| Дата, исходящий номер | [6 empty] | Генеральному директору ООО "Почтовые финансы" С.В. Бабину
Уважаемый Сергей Вячеславович!
На Ваш запрос о предоставлении ценовой информации направляем коммерческое предложение на техническое обслуживание и эксплуатацию котельной и газопровода на объекте"Логистический почтовый центр в городе Уфа», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Оренбургский тракт, д.164" в соответствии с Техническим заданием.
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ***
| Наименование данных |  |  |  | Данные Исполнителя
Наименование Исполнителя
Адрес, ИНН, КПП, ОГРН
Контактная информация (телефон, E-mail):
Параметры оказания услуг
| Место оказания услуг |  |  |  | На территории Заказчика
| Срок оказания услуг |  |  |  | В соответствии с проектом договора.
| Условия оплаты |  |  |  | Постоплата
| Размер обеспечения исполнения договора |  |  |  | не установлено
| Данное предложение действительно |  |  |  | не менее 90 календарных дней
| № пп | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Периодичность | Стоимость за 1 ед. с учетом НДС, руб. | Количество ед. за период действия договора | Стоимость за период действия договора с НДС, руб..
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода природного газа высокого давления (90,94 м.) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 2 | Обход и осмотр трассы наружного газопровода природного газа высокого давления (0,975 м.) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 3 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода природного газа низкого давления (26,16 м.) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 4 | Обход и осмотр трассы наружного газопровода природного газа низкого давления (3,15 м.) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 5 | Технический осмотр ГРПШ при двух нитках газопровода (1 шт) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 6 | Техническое обслуживание (1 шт.) ГРПШ при двух нитках газопровода | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 7 | Текущий ремонт оборудования ГРПШ при двух нитках газопровода (1 шт.) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 8 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК, КПЗ (1 шт.) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 9 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК, КПЗ (1 клапан) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 10 | Очистка охранных зон газопроводов от посторонних предметов и древесно-кустарниковой растительности (121 м.) | усл. ед. | 2 раза в год (каждые полгода с момента заключения договора) |  | 4
| 11 | Проверка на загазованность контрольной трубки, пробоотборников (7 шт.) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 12 | Проверка состояния Запорной арматуры Ду-50 - 160 мм (2 крана) с ручным приводом на газопроводе высокого давления | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 13 | Проверка состояния Запорной арматуры Ду-50 - 160 мм (2 крана)с ручным приводом на газопроводе высокого давления | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 14 | Техническое обслуживание котельной и газопровода | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 15 | Ведение эксплуатационной документации, журнала по техническому обслуживанию газопровода и документации, взаимодействие с Ростехнадзором (при необходимости) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 16 | Передача Заказчику отчётности и сведений, предусмотренных договором | усл. ед. | В сроки, предусмотренные договором |  | 1
| 17 | Идентификация Объектов и подача в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (ее территориальные органы) заявления на регистрацию Объектов в государственном реестре опасных производственных объектов с приложением сведений характеризующих объект. | усл. ед. | не позднее 10 рабочих дней со дня начала эксплуатации газопровода |  | 1
| 18 | Заключение договора страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде на случай аварии на Объектах | усл. ед. | не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации ОПО/ не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока действия предыдущего договора |  | 1
| 19 | Заключение с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоров на обслуживание, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 -ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, создание собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников Исполнителя. | усл. ед. | не позднее 30 календарных дней со дня регистрации ОПО /не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока действия предыдущего договора (в случае заключения договора на обслуживание) |  | 1
| 20 | Разработать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II и III классов опасности» и Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437. | усл. ед. | не позднее 45 календарных дней со дня регистрации ОПО/не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий |  | 1
Котельная мощностью 2.240 МВт.
| № п/п | Наименование работ/услуг | Периодичность, обслуживания | Примечание | Единица измерения | Стоимость за 1 ед. с учетом НДС, руб. | Количество ед. за период действия договора | Стоимость за период действия договора с НДС, руб..
| 21 | Проверка работоспособности элементов безопасности котла | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2
| 22 | Проверка работоспособности элементов безопасности горелки | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2
| 23 | Проверка (настройка) параметров горения | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2
| 24 | Очистка внутренних поверхностей котла, дымогарных труб, камеры сгорания от сажи, сборника конденсата, проверка теплоизоляционных элементов котла | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2
| 25 | Очистка электродов, жаровых и форсуночных труб, вентиляторов горелки | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2
| 26 | Ревизия щита автоматики и сигнализации, вторичных электросетей и пожарной сигнализации | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2
| 27 | Проверка прохождения сигналов безопасности и работы диспетчерской связи | ежемесячно | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 24
| 28 | Профосмотр котла и горелки, проверка настроек котловой и общекотельной автоматики, корректировка работы | ежемесячно | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 24
| 29 | Ревизия расширительного бака | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2
| 30 | Проверка работоспособности насосов и электрического подключения, диагностика регуляторов. | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2
| 31 | Удаленный мониторинг параметров котловых систем и систем автоматики котельной, регулировка при необходимости. | круглосуточно, ежемесячно | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 24
| 32 | Снятие показаний с узла учета газа и отправка по эл. почте в газ службу | ежемесячно | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 24
| 33 | Поверка средств измерения (манометры, термометры и т.д.) | 1 раз в год, если иные сроки не установлены в документации на данные измерительные устройства | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2
| 34 | Контроль работы ХВС, химводоподготовки, концентрации растворенных элементов в теплоносителе контура котельной в соответствии с РД. | 3 раза в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 6
Руководитель (либо уполномоченное лицо) организации ______________ Ф.И.О. (подпись) Печать (при наличии)
Инструкция по заполнению:
* В цену оказания услуг должны быть включены все расходы Исполнителя связанные с исполнением договора, налоги и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации;
** Если НДС не облагается указать ссылку на норму НК РФ
*** Не допускается изменение формы ТКП. Документ заполняется строго в соответствии с предоставленным шаблоном: структура, разделы и поля должны оставаться неизменными. ТКП предоставляется исключительно на запрашиваемые услуги.