ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
Наименование продукции: Индикаторная трубка для войскового прибора химической разведки для нужд филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"
1. Общие сведения
  1. Обозначения и сокращения
ИТ	Индикаторная трубка для войскового прибора химической разведки

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции

2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ

№ п/п	Требование Заказчика			Предложение Участника
	Наименование, марка	Ед. / измер.	Кол-во.	Наименование, марка	Ед. / измер.	Кол-во.
1	Индикаторная трубка для войскового прибора химической разведки ИТ-45	шт.	2	указать наименования продукции
2	Индикаторная трубка для войскового прибора химической разведки ИТ-51	шт.	2	указать наименования продукции

2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки
№ / п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
	Индикаторные трубки для войскового прибора химической разведки ИТ-45, ИТ-51	С даты заключения договора	В течении 30 календарных дней с даты заключения договора

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности». Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1-9 к настоящим техническим требованиям. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3 Требования к продукции
№п/п	Наименование параметра	Требование Заказчика	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям		Предложение Участника по характеристикам и параметрам**
			Согласие с требованием/Указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
1.1	Требования к сроку изготовления закупаемых ИТ.	Не ранее 1 квартала 2026 года выпуска.	Указать дату выпуска
2.	Требования к безопасности
2.1
2.2
3	Требования к гарантии
3.1
4	Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих конструктив оборудования.
4.1
5	Требования к доставке
5.1	Место и способ поставки.	680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13.	Согласие с требованием	Указать место и способ поставки

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
# 3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4.Требования к отношению Участника к изготовителю предлагаемой продукции (оценочное требование – предпочтение, не является основанием для отклонения заявки Участника):
4.1. Для оценки Участника по неценовому критерию «отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции» Участнику рекомендуется представить документы, указанные в описании порядка расчета данного критерия оценки в Документации о закупке (Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок).
       Неисполнение требований данного пункта не является основанием для отклонения заявки Участника при условии отсутствия иных требований по отношению к таким документам в составе документации о закупке. При наличии в составе Документации о закупке помимо оценочного критерия, отборочных требований по отношению к таким документам, Участнику необходимо выполнить отборочные требования.