Технические требования на выполнение работ

«Предпроектное обследование по модернизации оборудования АСУТП

и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg

Газомоторной ТЭЦ»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ …………………………………………………………………...5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 3. Тебования по срокам выполнения работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

Приложение	19

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| ГМ ТЭЦ | Анадырская газомоторная теплоэлектроцентраль |
| ЗОКИИ | Значимый объект критической информационной инфраструктуры |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| ОТР | Общие технические решения |
| ОС | Операционная система |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Предпроектное обследование |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СТО | Стандарт организации |
| ЦЩУ | Центральный щит управления |
| ТТ | Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

Предпроектное обследование по модернизации оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg Газомоторной ТЭЦ.

  - Цель выполнения работ

Основной целью данной закупки является проведение предпроектного обследования по модернизации оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg Газомоторной ТЭЦ с целью определения технической возможности импортозамещения оборудования и программного обеспечения указанных систем управления.

  - Существующее положение

1.4.1. Ввод в работу оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg Газомоторной ТЭЦ г. Анадырь реализован в 2005г. Подавляющее количество наименований оборудования указанных систем импортное, снято с производства, также отсутствует техническая поддержка, запасные части и возможность проведения ремонта.

1.4.2. Место выполнения Работ: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 37Б.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предпроектное обследование по модернизации оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg Газомоторной ТЭЦ | Газомоторная ТЭЦ - Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь ул. Рультытегина, 37-Б | АСУТП, система управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg | Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ». Арендатор – АО «Чукотэнерго». |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Предпроектное обследование АСУТП | Комплекс работ | 1 |
| 1.2. | Предпроектное обследование системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg | Комплекс работ | 1 |
| 2 | Выполнение экспертного осмотра и предпроектного обследования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg. | Комплекс работ | 1 |
| 3 | Сбор информации о технических характеристиках, параметрах и расположении существующего оборудования, информации об отказах и дефектах с выдачей заключения о техническом состоянии оборудования, степени соответствия современным требованиям технических регламентов и норм, необходимости проведения модернизации (замены). | Комплекс работ | 1 |
| 4 | Сбор информации о требованиях Заказчика к проектируемому оборудованию. | Комплекс работ | 1 |
| 5 | Подготовка отчета по предпроектному обследованию оборудования (ППО) и разработка общих технических решений (ОТР). | Комплекс работ | 1 |
| 6 | Согласование с Заказчиком разработанных общих технических решений на предмет учета всех требований Заказчика согласно п.3. | Комплекс работ | 1 |
| 7 | Подготовка технико-коммерческого предложения на разработку проекта по модернизации оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg/ | Комплекс работ | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предпроектное обследование АСУТП | С даты подписания договора | 60 дней |
| 2 | Предпроектное обследование системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg | С даты подписания договора | 60 дней |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Указ Президента РФ №166 от 30.03.2023 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»; - Постановление Правительства РФ от 14.11.2023 №1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; - Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 №235 «Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования» - Федеральный закон РФ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; - Федеральный закон РФ от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»; - ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания. - СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»; - СТО 56947007-25.040.40.226-2016 «Общие технические требования к АСУТП ПС ЕНЭС. Основные требования к программно-техническим средствам и комплексам»; - СТО 56947007-25.040.40.227-2016 «Типовые технические требования к функциональной структуре АСУТП ПС ЕНЭС»; - СТО 56947007-25.040.40.236-2016 «Правила технической эксплуатации АСУТП ПС ЕНЭС. Общие технические требования»; - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; - Правила устройства электроустановок; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; Перечень является открытым и может дополняться по мере необходимости по согласованию Сторон. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Объем основных работ |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Проведение предпроектного обследования | Выполнение экспертного осмотра и предпроектного обследования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg. 2. Сбор информации о технических характеристиках, параметрах и расположении существующего оборудования, информации об отказах и дефектах с выдачей заключения о техническом состоянии оборудования, степени соответствия современным требованиям технических регламентов и норм, необходимости проведения модернизации (замены). 3. Сбор информации о требованиях Заказчика к проектируемому оборудованию (архитектуре АСУТП, масштабируемости, режиму работы, диагностике компонентов, защите информации, выполняемым задачам и функциям, источникам и видам технологической информации, составу и характеристикам технологической информации, составу и объему архивируемой информации, режиму архивирования и временным характеристикам архивов данных, защите архивных данных от несанкционированного доступа, информационном обеспечении, системе графического отображения информации на средствах индивидуального и коллективного пользования, составу типовых графических форм отображения информации, информационному наполнению типовых графических форм отображения информации, графическому исполнению мнемосхем, техническому обеспечению ЛВС, требования к межсетевому экрану, системе обеспечения единого времени, структурирование кабельной системы, функциям технологической предупредительной и аварийной сигнализации, требования к отображению информации на АРМ, требования к метрологическому обеспечению, требований систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и др.) 4. Подготовка отчета по предпроектному обследованию оборудования (ППО) и разработка общих технических решений (ОТР). 5. Согласование с Заказчиком разработанных общих технических решений на предмет учета всех требований Заказчика согласно п.3. 6. Подготовка технико-коммерческого предложения на разработку проекта по модернизации оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg/ | Согласие с требованием |  |
|  | Основные показатели объекта проектирования | - Состав существующего оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg указан в Приложении №1 к настоящим ТТ. - Результаты предпроектного обследования, проведенного в 2022г. ООО «Восточно-Сибирская Проектная Компания»: - ВД-068-ППО – Отчет по предпроектному обследованию; - ВД-068-ОТР.2 – Общие технические решения, автоматизированные системы; | Согласие с требованием | ### - |
|  | В объёме рабочей документации проработать | - Требования постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки копий документов, указанных в требованиях Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 для предлагаемого наименования товара. - необходимость предоставления сведений о включении закупаемого программного обеспечения в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», за исключением следующих случаев: а) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и предлагаемое программное обеспечение; б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным Заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению). Оборудование, закупаемое в целях реализации АСУТП, должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 или в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878. Минимальный объем закупаемого оборудования российского происхождения должен соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2013. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к рабочей документации | Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами, определяющими требования к оформлению и содержанию проекта: - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - действующими федеральными законодательными документами Российской Федерации. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | - Предпроектное обследование должно выполняться с выездом специалистов Подрядчика на объект. До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику: Приказ о назначении своих ответственных представителей с предоставлением полномочий для решения технических, административных, финансовых и прочих вопросов: - ответственного производителя работ; - ответственного лица за строительный контроль; - ответственного лица по вопросам охраны труда и технике безопасности (в том числе ответственного за соблюдение требований электробезопасности) на объекте; - ответственного за пожарную безопасность; - ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.; Подрядчик обязан не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора предоставить в филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ ведущему специалисту отдела безопасности, или лицу его замещающему следующие документы: - сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету (приложение №2 к настоящим ТТ) - согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к настоящим ТТ). - Подрядчик обеспечивает ежедневную доставку своего персонала на место производства работ своим транспортом. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает услуг по доставке персонала Подрядчика. - Подрядчик самостоятельно обеспечивает доступ своего персонала к сетевым ресурсам (Интернет) и мобильной связи при выполнении работ, Заказчик не располагает возможностями и не оказывает данных услуг персоналу Подрядчика. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | - Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. - Исполнитель должен обладать управленческой компетентностью и репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом в количестве не менее 3-х лет по выполнению аналогичных договоров. - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями. - Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации (проекта и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика. - Исполнитель несет ответственность за корректность документации, разработанной по результатам предпроектного обследования и проектирования, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны некорректностью исходных данных Заказчика. - Исполнитель гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др. - Исполнитель вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц. | Согласие с требованием | - |
|  | Общие требования к Подрядчику | - Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена. - Подрядчик не должен передавать третьим лицам, ни полностью, ни частично, свои обязательства по выполняемой работе без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Требования к результату предпроектного обследования | 1. Выполнение экспертного осмотра и предпроектного обследования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg. 2. Сбор информации о технических характеристиках, параметрах и расположении существующего оборудования, информации об отказах и дефектах с выдачей заключения о техническом состоянии оборудования, степени соответствия современным требованиям технических регламентов и норм, необходимости проведения модернизации (замены). 3. Сбор информации о требованиях Заказчика к проектируемому оборудованию (архитектуре АСУТП, масштабируемости, режиму работы, диагностике компонентов, защите информации, выполняемым задачам и функциям, источникам и видам технологической информации, составу и характеристикам технологической информации, составу и объему архивируемой информации, режиму архивирования и временным характеристикам архивов данных, защите архивных данных от несанкционированного доступа, информационном обеспечении, системе графического отображения информации на средствах индивидуального и коллективного пользования, составу типовых графических форм отображения информации, информационному наполнению типовых графических форм отображения информации, графическому исполнению мнемосхем, техническому обеспечению ЛВС, требования к межсетевому экрану, системе обеспечения единого времени, структурирование кабельной системы, функциям технологической предупредительной и аварийной сигнализации, требования к отображению информации на АРМ, требования к метрологическому обеспечению, требований систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и др.) 4. Подготовка отчета по предпроектному обследованию оборудования (ППО) и разработка общих технических решений (ОТР). 5. Согласование с Заказчиком разработанных общих технических решений на предмет учета всех требований Заказчика согласно п.3. 6. Подготовка технико-коммерческого предложения на разработку проекта по модернизации оборудования АСУТП и системы управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg/ | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к результату разработки рабочей документации (РД) | - | - | ### - |
|  | Требование к результату согласований рабочей документации | - | - | - |
|  | Требования к результатам разработки сметной документации | - | - | - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Сдача и приемка работ | Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами путем направления Подрядчиком, не позднее 5 (пяти) дней после окончания выполнения работ, в адрес Заказчика следующих документов: - Акт сдачи-приемки выполненных работ; - Счет на оплату; - Счет-фактура, оформленный в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением правительства РФ от 26.12.2011 года №1137 (при необходимости); Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня официального получения документов, указанных в настоящих ТТ, и направить Подрядчику согласованные и подписанные экземпляры первичной учетной документации, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Если Заказчик в указанный срок не подписал первичные учетные документы или не направил Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, выполненные работы считаются принятыми, а первичные учетные документы - подписанными Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Подрядчика), порядок и срок их выполнения. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы. | Согласие с требованием | - |
|  | Состав, количество и формат предоставляемой документации | Подрядчик формирует 3 экземпляра рабочей документации в бумажном виде с сопроводительным письмом и приложением реестра передаваемых документов и 1 (один) экземпляр в электронном виде архива. Формат передаваемой в электронном виде документации: Использование форматов при передаче документации в электронном виде: - Текстовая часть .doc (MS Word) .pdf - Таблицы .xls (MS Excel) .pdf. - Базы данных xls (MS Excel) .pdf. - Планы MS Project и MS Excel .mpp и .xls - Чертежи AutoCAD, Adobe Acrobat, MS Visio .dwg, .pdf, .vsd - Графический материал MS Photo Editor и Adobe Acrobat .jpg и .pdf - Электронный архив WinRar. - Сметная документация MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. .xls. gsf | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик направляет Заказчику совместно со счетами, актами, счет-фактурами, оформленный комплект приемо-сдаточной документации (в количестве 3 (трех) экземпляров) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013, Положению об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергоремонтного производства АО «Чукотэнерго», утвержденному приказом АО «Чукотэнерго» от 10.01.2019 г. №4/1. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к сметной документации | - | - | ### - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013. - Положение об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергоремонтного производства АО «Чукотэнерго», утвержденное приказом АО «Чукотэнерго» от 10.01.2019 г. №4/1. - Единое положение о проведении конкурентной закупки в группе РусГидро, утв. Советом директоров АО «Чукотэнерго» от 10.12.2019г. №18-19. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | При выполнении работ на Объекте с участием субподрядчика: - разработать совместно с субподрядчиком график выполнения совмещенных работ, обеспечивающий безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на Объекте; - осуществлять допуск субподрядчика на Объект с учетом выполнения требований п.4.6 СНиП 12-03-2001; - обеспечить общие, для всех подразделений субподрядчика мероприятия охраны труда и координацию действий субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ; - на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001; - руководители субподрядчика, персонал которого выполняет работы на площадке производства работ, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда в порядке, определенном правительством Российской Федерации; - контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом субподрядчика, выполняющим работы, со стороны Подрядчика, осуществляется руководителем, его заместителями и инженером по охране труда. При выявлении нарушений руководителям субподрядчика выдаются обязательные для выполнения предписания. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- |
|  | Особые условия выполнения работ | При выполнении работ необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Разработанная проектная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. При необходимости, по запросу Подрядчика, выполняющего предпроектное обследование, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения работ. Подрядчик обеспечивает: - сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования Заказчика; - получение согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты и технических условий от всех владельцев пересекаемых коммуникаций. В случае, если для достижения Результата работ, необходимого Заказчику, требуется получение каких-либо решений, согласований, разрешений, выписок, справок, заключений и т.п. от органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных юридических или физических лиц – Подрядчик обеспечивает их получение самостоятельно, осуществляя взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, иными юридическими или физическими лицами от собственного имени, или в случае необходимости от имени Заказчика на основании доверенности, выдаваемой Заказчиком. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |  | -//- | -//- |
|  | Наличие у Участника опыта оказания аналогичных услуг. |  | Согласие с требованием |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (Сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

Приложение №1

«Перечень и характеристики установленного оборудования»:

1. Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП)

| N | Наименование оборудования | Тип | Кол-во | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) | ПК, Trace Mode v.5.0 (консоли серверов), Windows 2000 | 2 шт. | ГМТЭЦ ЦЩУ |
| 1.2 | Автоматизированное рабочее место (АРМ инженера) | ПК, Trace Mode v.5.0 (административная часть, включающая: консоль тревог, консоль управления архивами, профайлер, редактор базы каналов, редактор представления данных, редактор шаблонов, супервизор, консоль сервера), Nport Administrator, GX Developer 8.03D, Striver LM (программа учета расхода газа) | 1 шт. | ГМТЭЦ ЦЩУ |
| 1.3 | Сервера | Usel ucheta, Melsec Net/H Utility, Trace Mode v.5.0 (серверная часть), ОРС-сервер «Логика», Windows 2000 server | 3 шт. | ГМТЭЦ ЦЩУ |
| 1.4 | Шкафы АСУТП (сбор и передача информации от технологического оборудования) | Оборудованы модулями центрального процессора Q4ARcpu, Q2AScpu; сетевым блоками A61RP, A6RAF, AS92R, A1S61PN; интерфейсным модулями melsecnet/10: AJ71QLP21, A1SJ71QLP21; A1SJ72QLP25; интерфейсным модулем RS 232/422/485 для Nport; измерителем температуры через сопротивление Pt100 A1S62RDN3N; аналоговым выходом на 8 каналов A1S68AD; аналоговым входом на 8 каналов A1S68DAV; дискретным входом 32 канала A1SX81; семисторным дискретным выходом 16 каналов A1SY22; транзисторным дискретным выходом 16 каналов A1SY80; транзисторным дискретным выходом 32 канала A1SY81, заглушками A1SG60, AG60 фирмы MITSUBISHI. | 29 шт. | ГМТЭЦ производственные помещения. |

2. Система управления газо- и дизель-генераторными установками Terberg

| 2.1 | Панель управления Master panel | Мастер-панель для управления общими параметрами генераторных установок | 1 шт. | ГМТЭЦ ЦЩУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Панели управления Control panel | Панель управления газовыми и дизель-генераторными установками. | 7 шт. | ГМТЭЦ ЦЩУ |
| 2.3 | Шкафы управления ЕАР | Шкаф управления ЕАР | 7 шт. | ГМТЭЦ машинный зал |
| 2.4 | Шкафы собственных нужд MCC | Шкафы собственных нужд газовых и дизель-генераторных установок | 7 шт. | ГМТЭЦ машинный зал |
| 2.5 | Шкаф управления Air system | Шкаф управления компрессорами | 1 шт. | ГМТЭЦ, п.113 Компрессорная |
| 2.6 | Шкаф управления Fuel system | Шкаф управления подачи топлива | 1 шт. | ГМТЭЦ, коридор вдоль машинного зала |
| 2.7 | Шкаф управления Oil system | Шкаф управления масляными насосами | 1 шт. | ГМТЭЦ, коридор вдоль машинного зала |
| 2.8 | Шкафы управления LV1, LV2, LV3 | Шкафы управления выключателями собственных нужд | 3 шт. | ГМТЭЦ, РУ-0,4кВ |
| 2.9 | Шкаф управления MV | Шкаф распределительный собственных нужд | 1 шт. | ГМТЭЦ, РУ-6кВ |