| БЕ: 20D0 ID закупки: 089-0006403 Статья сметы затрат (источник): «Ремонт подрядным способом (себестоимость)» Начальник Финансово-экономического управления МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион» _________________А.О. Софийчук «______»__________________20 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главного инженера по организации технического обслуживания, ремонту и развитию МВС - филиала ПАО «Россети Московский регион» __________________ Н.О. Шашин «______»__________________20 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту высоковольтной СНЧ установки «Frida» филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети в 2026 году

Начальная (максимальная) цена услуг: 488 000,00 рублей с НДС, в том числе НДС 22%

Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости работ, указанной в техническом задании.

- Описание основных объёмов работ.

Для поддержания установки «Frida» в работоспособном состоянии, необходимо осуществлять ремонт в следующем объеме:

- Диагностика установки

- Ремонт платы управления установки

- Калибровка установки после ремонта

- Перечень и объем выполняемых работ:

  - Ремонт высоковольтной СНЧ установки «Frida» необходим для поддержания аппаратуры в установленных паспортами режимах, определения и устранения неисправностей, возникших в процессе эксплуатации.

  - Ремонт высоковольтной СНЧ установки «Frida» должен осуществляться в соответствии с требованиями технической документации на оборудование.

  - Участникам торгово-закупочной процедуры для заключения договора необходимо предоставить сводную таблицу стоимости с расчетом стоимостей по ремонту высоковольтной СНЧ установки «Frida» в соответствии с составом и технологией выполнения работ, указанных в ведомости дефектов (Приложение №1)

  - Регулировка, наладка, и техническое обслуживание производится на территории Подрядчика, доставку установки по предварительному согласованию с Подрядчиком осуществляет Заказчик.

- Обязательства Подрядчика:

  - Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с заводской технической документацией.

  - Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.

  - Все расходные материалы, использованные во время выполнения работ должны быть предоставлены за счет Подрядчика.

  - Место выполнения работ: на базе Подрядчика (г. Москва).

4. Основные технические требования при выполнении работ:

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту высоковольтной СНЧ установки «Frida» в объеме, предусмотренном данным ТЗ, а также сдать оборудование Заказчику в течении 30 дней после выполнения работ.

5. Контроль и приёмка выполненных работ.

5.1. Персонал МВС осуществляет контроль качества выполняемых работ по ремонту высоковольтной СНЧ установки «Frida», соблюдение сроков выполнения работ, проверяет соблюдение технологической дисциплины, без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Подрядчик по окончании работ направляет Заказчику Акт сдачи-приёмки оказанных услуг, счёт-фактуру, а также выставляет Заказчику счёт на их оплату. Заказчик обязан не позднее 5 (Пяти) календарных дней подписать Акт сдачи-приёмки выполненных работ или представить мотивированный отказ от его подписания.

5.3. Авансирование не предусмотрено.

5.4. Оплата производится по факту выполнения работ в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме при условии предоставления полного комплекта документов, необходимых для приемки выполненных работ, отсутствии недоделок и замечаний по качеству выполненных работ.

6. Порядок оформления договора.

6.1. Для заключения 1 (одного) договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать типовую форму договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования в соответствии с №8 к Приказу ПАО «МОЭСК» № 1414 от 19.12.2019г. (с последующими изменениями).

7. Требуемые сроки выполнения работ: с момента подписания договора по 31 декабря 2026г.

8. Гарантийные обязательства: Подрядчик должен гарантировать соответствие выполняемых работ требованиям НТД. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приемки работ.

9. Приложение:

Дефектная ведомость

Начальник СОСЭАиД                                                                                                                    Е.А.Огнев