
10
Утверждаю:    
Заместитель директора филиала-
Главный инженер Воткинского филиала
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников
«____» _______________2026г.











Требования к продукции на поставку МТР
ОКПД2: 27.90.1 Поставка электротехнической продукции 
для нужд Воткинского филиала
ЛОТ № 0009-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-ВотФ




[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]

СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции	3
1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3
2.	Требования к продукции	3
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3
Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг…………………………....3
2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3
2.2.	Требования к качеству продукции	3
Таблица 3. Требования к продукции	5
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4.      Приложения……………………………………………………………………….……………. 9

Требования к оформлению и размещаемой на табличке информации …………..………….10






























1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. Обозначения и сокращения
	Поставщик
	Организация осуществляющая поставку изделий и материалов

	ТТ
	Технические требования

	АСДК ГТС
	Автоматизированная система диагностического контроля гидротехнических сооружений


0.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2: 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала.
0.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 16-2026/1-ТПИР-2026-ВотГЭС от 08.07.2026 года «Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»», заключенный между филиалом АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский.
1. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc124846886][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Комплект крепления на столб для цельного навесного шкафа из фибергласа, Ш=300 мм. Артикул: CN5FB030, DKC
	шт.
	58

	2. 
	Скобы для монтажа на стене WB-8 (4шт.)
	компл.
	13

	3. 
	Скоба металлическая однолапковая с покрытием СМО-П 19-20, КВТ
	шт.
	894

	4. 
	Щит из нержавеющей стали Inox AISI 304, артикул mb-inox-231, EKF
	шт.
	42

	5. 
	Металлическая коробка соединительная МКС 2ВК, Магнито-Контакт
	шт.
	141

	6. 
	Муфта соединительная металлорукав-металлорукав МСМ-15, ЗЭТАРУС
	шт.
	36

	7. 
	Полка с опорой (консоль) для короба ML 100
	шт.
	425

	8. 
	Глухой оцинкованный кабельный короб КП 100х50х2000 мм
	п.м.
	426

	9. 
	Перегородка разделитель лотка 50 мм длина 2000 мм., оцинкованный
	шт.
	213

	10. 
	Муфта вводная ВМ-15, код продукции 61369
	шт.
	168

	11. 
	Табличка-указатель кабельных трасс пластиковая односторонняя 300х400х5 мм
	шт.
	5

	12. 
	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
	шт.
	786


1.1.2. [bookmark: _Toc124846888][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала
	С даты подписания договора
	Не позднее 45 рабочих дней с даты подписания договора
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[bookmark: _GoBack_Копия_1]2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3 Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД2: 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1. 
	 № п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика
	
	-

	
	1
	Комплект крепления на столб для цельного навесного шкафа из фибергласа, Ш=300 мм.
	Артикул: CN5FB030. Производитель: DKC
	
	

	
	2
	Скобы для монтажа на стене WB-8
	Количество в комплекте: 4 скобы
	
	

	
	3
	Скоба металлическая однолапковая с покрытием СМО-П 19-20, КВТ
	Модель: СМО-П 19-20, Производитель: КВТ
	
	

	
	4
	Щит из нержавеющей стали Inox AISI 304, артикул mb-inox-231, EKF
	Артикул: mb-inox-231, Производитель: EKF
	
	

	
	5
	Металлическая коробка соединительная МКС 2ВК, Магнито-Контакт
	Корпус из алюминиевого сплава. Производитель: Магнито-Контакт
	
	

	
	6
	Муфта соединительная металлорукав-металлорукав МСМ-15, ЗЭТАРУС
	Тип изделия: МСМ-15
	
	

	
	7
	Полка с опорой (консоль) для короба ML 100
	Материал: нержавеющая сталь, длина: 100 мм
	
	

	
	8
	Глухой оцинкованный кабельный короб КП 100х50х2000 мм
	Материал: оцинк. Размер  (ШхВхД) 100х50х2000 мм
	
	

	
	9
	Перегородка разделитель лотка 50 мм длина 2000 мм оцинкованный
	Совместим с глухим оцинкованным кабельным коробом КП 100х50х2000 мм
	
	

	
	10
	Муфта вводная ВМ-15, код продукции 61369
	Модель: ВМ-15, код продукции 61369
	
	

	
	11
	Табличка-указатель кабельных трасс пластиковая
односторонняя 300х400х5 мм
	Представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	
	

	
	12
	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
	Модель: У136, цвет - белый
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617766, Пермский край   г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС.
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени.
	
	-

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Упаковка должна обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
	
	-

	2.3. 
	Требования к приемке
	Соответствие продукции и представленных документов договору и Техническим требованиям.
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	-

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы на русском языке, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· паспорта качества;
· инструкции по монтажу и эксплуатации;
· упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	
	-

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00  рабочего дня, предшествующего дню поставки.
	
	-

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	
	-
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.








































4. Приложения
Приложение №1: Требования к оформлению и размещаемой на табличке информации.


























Приложение №1 к ТТ
Требования к оформлению и размещаемой на табличке информации
[image: \\Client\A$\ВКК\ТЕХ. ТРЕБОВАНИЯ НА продукцию\2026 год\ТТ на АСДК ГТС\Табличка (копия).jpg]
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