Технические требования на закупку

«ОКПД2 27.12.10.110 Поставка блоков оборудования ОРУ 10-35-110 для нужд филиала
 АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
Лот № 1301-КС ПИР СМР-2027-ДРСК-АЭС

# Общие сведения
#### Обозначения и сокращения
ГОСТ	государственный стандарт;
ГОСТ 12.2.007.3	межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности;
ГОСТ Р 52565-2006	национальный стандарт Российской Федерации. Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия;
# ГОСТ Р 52726 -2007	## национальный стандарт Российской Федерации. Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия .
ГОСТ Р 52725-2021	национальный стандарт Российской Федерации. Ограничители перенапряжения нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия;
ГОСТ Р 52082-2023	национальный стандарт Российской Федерации. Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия
ГОСТ 15150	межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
ГОСТ 12969-67	межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования;
ГОСТ 12971-67	межгосударственный стандарт. Таблички прямоугольные для машин и приборов; / Размеры;
ГОСТ 15176-89	Государственный стандарт союза ССР. Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия и алюминиевых сплавов Технические условия;
ГОСТ 10198	межгосударственный стандарт. Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия;
ГОСТ 2991	межгосударственный стандарт. Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия;
ГОСТ 2213-79	межгосударственный стандарт. Предохранители переменного тока на напряжение 3кВ и выше. Общие технические условия;
ГОСТ 23118-2019	межгосударственный стандарт. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия;
ГОСТ 23216-78	межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний;
ГОСТ Р 2.610-2019	национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов;
ГОСТ 30546.1-98	межгосударственный стандарт. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости;
ЗИП	запасные части, инструмент и принадлежности;
КЗ	короткое замыкание;
НТД	нормативно-техническая документация;
ТУ	технические условия;
ТТ	техническое требование;
УХЛ	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»;
У	климатическое исполнение «умеренный»;
MSK	шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника.
IP	система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой.

#### Наименование закупаемой продукции
Поставка блоков оборудования ОРУ 10-35-110
#### Цель использования закупаемой продукции
Поставка блоков оборудования ОРУ 10-35-110 для нужд филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

# Требования к продукции
#### Требования к объемам и срокам поставки
### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
№ / п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Комплект блоков ОРУ 10-35-110 кВ	к-т.	1

### 2.1.2.Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
№ / п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
1	Комплект блоков ОРУ 10-35-110 кВ	с даты подписания договора	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора

#### Требования к качеству продукции
# Таблица 3. Требования к продукции
Комплект блоков ОРУ10-35-110 кВ (позиции № 1 Таблицы 1.1)

№ п/п	Наименование параметра		Требование заказчика		Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
					Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
1	2		3		4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя (включая гарантируемые показатели)				-//-	-//-	-//-
	Комплект блоков ОРУ-10-35-110 кВ согласно Приложений №1.1-1.18	да			Согласие с требованием	Предоставить заполненное техническое приложение
	Требования к безопасности:				-//-	-//-	-//-
	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (на оборудование в составе блоков для РУ-10-35-110 кВ ГОСТ Р 52726 -2007, ГОСТ Р 52725-2021, ГОСТ 15176-89, ГОСТ 2213-79). / Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа) в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно ГОСТ Р 52565-2006 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке).				Согласие с требованием	Указать регистрационные номера деклараций о соответствии или предоставить копии деклараций о соответствии на оборудование в составе блоков ОРУ10-35-110 кВ.
	Требования к качеству поставляемой продукции:				-//-	-//-	-//-
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. / * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.	да			Согласие с требованием
	Продукция должна соответствовать техническим требованиям, ГОСТ, ПУЭ, ТУ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим требованиям, указанным в Приложениях№1.1.-1.18.	да			Согласие с требованием
	Год выпуска продукции (оборудования)	Не ранее 2026 г.			Указание года выпуска
	Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих конструктив оборудования.				-//-	-//-	-//-
	Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки Участник должен представить габаритно – установочные чертежи с присоединительными и установочными размерам и размерами комплектов блоков ОРУ 10-35-110 кВ в составе с оборудованием.			да	Согласие с требованием	Предоставить чертежи с габаритными и установочными размерами
	Руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание согласно ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 1.3-2018) производителя с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики комплектов блоков ОРУ 10-35-110 кВ в составе с оборудованием; информацию о конструкции и принципе действия.			да	Согласие с требованием	Предоставить руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание) производителя
	Отсканированные копии утвержденных ТУ (документ в полном объеме) в соответствии с которыми выпускается оборудование комплектов блоков ОРУ 10-35-110 кВ в составе с оборудованием.			да	Согласие с требованием	Предоставить копии утвержденных ТУ (документ в полном объеме)
	На основании соответствующих пунктов ГОСТ Р 52726 -2007, ГОСТ Р 52725-2021, ГОСТ 15176-89, ГОСТ 2213-79 – протоколы с положительным результатом квалификационных или периодических испытаний на оборудование в составе комплектов блоков ОРУ 10-35-110 кВ на соответствие заявленных характеристик требованиями пунктов соответствующих ГОСТ Р 52726 -2007, ГОСТ Р 52725-2021, ГОСТ 15176-89, ГОСТ 2213-79.			да	Согласие с требованием	Предоставить протоколы испытаний в полном объеме.
	В составе заявки Участник должен предоставить информацию о комплектации ведомость комплекта ЗИП предусмотренная заводом изготовителем (но не менее предусмотренного ОЛ) в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра, согласно соответствующих пунктов ГОСТ Р 52726 -2007, ГОСТ Р 52725-2021, ГОСТ 15176-89, ГОСТ 2213-79 и ГОСТ Р 2.601-2019 ГОСТ Р 2.610-2019.			да	Согласие с требованием	Предоставить информацию о комплектации (ведомость, перечень)
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям				-//-	-//-	-//-
	Место поставки продукции	при поставке ж/д транспортом: станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704 / Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579, / - при поставке транспортной компанией: 675003, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179.			Согласие с требованием	-//-
	Оборудование поставляемое в составе комплекта блоков ОРУ 10-35-110 кВ должно иметь табличку по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащую следующие данные: / товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; / наименование изделия; / тип изделия в соответствии с ГОСТ Р 52726 -2007, ГОСТ Р 52725-2021, ГОСТ 15176-89, ГОСТ 2213-79; / обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150; / порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; / номинальное напряжение в киловольтах; / номинальный ток в амперах; / номинальный ток отключения в кило амперах( при наличии); / масса изделия в килограммах; / обозначение настоящего стандарта или ТУ; / дата изготовления (год выпуска) изделия	да			Согласие с требованием	-//-
	Комплекты блоков для РУ-10-35-110 кВ в составе с оборудованием. или их части (при транспортировании таковых в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 или в специальную тару	да			Согласие с требованием	-//-
	Все неокрашенные металлические части комплекта блоков для РУ-10-35-110 кВ в составе с оборудованием. должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78.	да			Согласие с требованием	-//-
	Условия хранения по ГОСТ 15150	да			Согласие с требованием	-//-
	Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78	да			Согласие с требованием	-//-
	Срок хранения, не менее, лет	2			Указание характеристик	-//-
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:				-//-	-//-	-//-
	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).	Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД			Согласие с требованием	Указать срок
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений.	Не менее 120 (ста двадцати) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД			Согласие с требованием	Указать срок
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:				-//-	-//-	-//-
	Во всем не оговоренном, выключатели и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726 -2007, ГОСТ Р 52725-2021, ГОСТ 15176-89, ГОСТ 2213-79, ПУЭ	да			Согласие с требованием	-//-
8	Требования к эквивалентному оборудованию, не соответствующему проектной документации - «Модернизация ПС 110/35/10 кВ Михайловка с разработкой ПСД» и Приложениям № 1-18 но полностью соответствующему по техническим параметрам
8.1.	Допускаются эквиваленты: Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.				Согласие с требованием	Предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
8.2.	Параметрами эквивалентности являются технические параметры, указанные в Приложениях №1-18 к данным техническим требованиям на проведение закупки.				Согласие с требованием	Предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим параметрам, указанным Заказчиком в Приложениях №1-18 технических требований.
8.3.	В случае если Участником будет предложено эквивалентное оборудование, не соответствующее проектной документации - «Модернизация ПС 110/35/10 кВ Михайловка с разработкой ПСД», разработанных проектной организацией ООО «Техно Базис», но полностью соответствующее по техническим параметрам необходимо предоставить гарантийное письмо о согласии Участника на выполнение работ по перепроектированию в сроки, предусмотренные проектом договора.				Согласие с требованием	Предоставить гарантийное письмо
9.	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
9.1.	В соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и счетчики электрической энергии, применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа».				Согласие с требованием	Предоставить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и счетчики электрической энергии.
9.2	Оборудование в составе блоков ОРУ10-35-110 кВ должно соответствовать: - требованиям ПУЭ, ТУ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также опросным листам.				Согласие с требованием	-//-
9.3	Оборудование в составе блоков ОРУ10-35-110 кВ должно соответствовать: / - трансформаторы напряжения ГОСТ 1983-2015 , п.3 ГОСТ 12.2.007.0-75); / - разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия ГОСТ Р 52726-2007; / - ограничители перенапряжения нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия / ГОСТ Р 52725-2021				Согласие с требованием	-//-

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шеф - наладке в произвольной форме.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником

Приложение № 1 Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 2 Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 3 Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 4 Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 5 Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 6 Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 7 Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 8 Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 9. Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 10 Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 11 Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 12. Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 13. Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 14. Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 15. Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 16. Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 1.17. Комплект блоков РУ-10-35-110 кВ
Приложение № 1.18. Проектная документация