Приложение № 1.1. к ТТ  Комплект блоков РУ-10-35-110кВ ПС 110 кВ Михайловка

Состав Комплекта блоков РУ-10-35-110кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) Заказчика | Предложения (значение параметра) Поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Комплект блоков ЗЭТО РУ-10-35-110кВ в составе: |  |  |
| 2.1. | Блок 110 кВ ШО и ОПН ,шт | 1 |  |
| 2.2. | Блок 110 кВ РОТн | 1 |  |
| 2.3. | Блок 110 кВ ЗОН и ОПНН Т-2 | 1 |  |
| 2.4. | Блок 110 кВ РГПН-1 | 2 |  |
| 2.5. | Блок 110 кВ РГПН-2 | 1 |  |
| 2.6. | Блок 110 кВ ШО | 9 |  |
| 2.7. | Блок 110 кВ КС-ОП (Л-110 РГРЭС Ф-В) | 1 |  |
| 2.8. | Блок 35 кВ КмОПН-2,5-1,0 | 1 |  |
| 2.9. | Блок 35 кВ ШО-3,6-1,0 | 2 |  |
| 2.10. | Блок 35 кВ ШО-2,5-1,0 | 1 |  |
| 2.11. | Блок 35 кВ ШоРВР-2,15-1,0 | 1 |  |
| 2.12. | Блок 35 кВ РОПНШоПТн-2,5-1,0 | 1 |  |
| 2.13 | Блок 35 кВ РВРКМ-2,5-1,0 | 1 |  |
| 2.14 | Блок 35 кВ РВР-2,15-1,0 | 1 |  |
| 2.15. | Блок 10 кВ ШоОПН -2,5-0,6 | 1 |  |
| 2.16. | Блок 10 кВ Шо -2,5-0,6 | 9 |  |