Приложение № 1.1. к ТТ  Комплект блоков РУ-10-35-110кВ ПС 110 кВ Михайловка

Состав Комплекта блоков РУ-10-35-110кВ


	№ п/п
	Технические характеристики
(наименование параметра)
	Требование
(значение параметра)
Заказчика
	Предложения
(значение параметра)
Поставщика

	2
	Комплект блоков ЗЭТО РУ-10-35-110кВ в составе:
	
	

	2.1.
	Блок 110 кВ ШО и ОПН ,шт
	1
	

	2.2.
	Блок 110 кВ РОТн
	1
	

	2.3.
	Блок 110 кВ ЗОН и ОПНН Т-2
	1
	

	2.4.
	Блок 110 кВ РГПН-1
	2
	

	2.5.
	Блок 110 кВ РГПН-2
	1
	

	2.6.
	Блок 110 кВ ШО
	9
	

	2.7.
	Блок 110 кВ КС-ОП  (Л-110 РГРЭС Ф-В)
	1
	

	2.8.
	Блок 35 кВ КмОПН-2,5-1,0
	1
	

	2.9.
	Блок 35 кВ ШО-3,6-1,0
	2
	

	2.10.
	Блок 35 кВ ШО-2,5-1,0
	1
	

	2.11.
	Блок 35 кВ ШоРВР-2,15-1,0
	1
	

	2.12.
	Блок 35 кВ РОПНШоПТн-2,5-1,0
	1
	

	2.13
	Блок 35 кВ РВРКМ-2,5-1,0
	1
	

	2.14
	Блок 35 кВ РВР-2,15-1,0
	1
	

	2.15.
	Блок 10 кВ ШоОПН -2,5-0,6
	1
	

	2.16.
	Блок 10 кВ Шо -2,5-0,6
	9
	






