## МРЭС
1 — Октябрьский РЭС Диспетчерский пункт
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Ретранслятор DMR VHF		шт.	1
2	Антенны всенаправленная АЙРИС G2 VHF (Антенна стационарная с вертикальной поляризацией, коллинеарная. Рабочий диапазон частот 162-174МГц)	F2 VHF(H)	шт.	1
3	Дуплексный фильтр малогабаритный 4,5-6 МГц, 50Вт MDF1-6VH4,5/6	MDF1-6VH4,5/6	шт.	1
4	Кабель РК 50 Ом	RG-58	м.	10
5	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	2
6	Разъём Nm 8D N112/8D	N112/8D	шт.	4
7	Кабель РК 50 Ом	8D-FB	м.	100
8	Грозозащита	IS-50NCX-C2	шт.	1
9	Крепление для кабеля КУ-5-3/8-2	КУ-5-3/8-2	шт.	50
10	Устройство заземления кабеля 8D-FB		шт.	2
11	Разъём Nm RG58 N111F	N111F	шт.	2
12	Провод ПУГНП 3х2,5 ГОСТ	ПУГНП 3х2,5	м.	10
13	Автоматический выключатель двухполюсный под DIN рейку 10 А	10А	шт.	1
14	Хомут стяжной	6Х300 мм	шт.	50
15	Кабель канал 16Х16 мм.	16Х16 мм	м.	10
16	Аккумуляторная батарея (12 V 65 a/h)	GPL 12650	шт.	1
17	Кабель для подключения аккумулятора		шт.	1
18	Моноблок АРМ Диспетчер		шт.	1
19	Кабель FTP4 cat.5е, одножильный, Cu, нг(А)-HF LSZH	FTP4 cat.5е	м.	30
20	Коннектор RJ45		шт.	10
21	Интернет розетка RJ45		шт.	2
22	Адаптер подключения настольного микрофона/тангенты к АРМ Диспетчера (USB)	SPTTD0005	шт.	1
23	Настольный микрофон для серии DM1xxx, DM2xxx		шт.	1
24	Сервер с двумя блоками питания и возможностью горячей замены, HDD-1TB x 2( Зеркалирование) + 1TB (под резервирование базы данных).Сервер DEPO Storm 1420Q1 2K19REss/ E-2234/ 8GBUE1/ SATA6/ 2T1000G7/ eDVDRW/ 2GLAN_i210/ 4D/ 3E/ IPMI+/ 2PS400/ RMK/ CAR1S или эквивалент		шт.	2
25	RAD-C0001-515.1 Лицензия Radiusip Ядро для работы в конвенциональных и транковых системах Tier 2, Tier 3 (1 диспетчерская консоль, 1 радиосервер, 10 абонентских лицензий, годовая подписка на обновления)	RAD-C0001-515.1	шт.	1
26	RAD-DC0001-515.1 Лицензия Radiusip на диспетчерскую консоль (за 1 лицензию) в конвенциональных системах	RAD-DC0001-515.1	шт.	2
27	RAD-L0100-515.1 Лицензия Radiusip на абонентскую станцию (за 1 лицензию) в конвенциональных системах (при заказе 1-100 лицензий)	RAD-L0100-515.1	шт.	30
28	RAD-SC0001-515.1 Лицензия Radiusip на подключение одного ретранслятора для конвенциональных систем (Ретрансляторы от 1 до 4)	RAD-SC0001-515.1	шт.	1
29	RAD-M00E3-515.1 Лицензия Radiusip на службу мониторинга в конвенциональных системах (на 1 радиосервер), включает мониторинг зон радиопокрытия	RAD-M00E3-515.1	шт.	1
30	Лицензия на подключение контрольной станции		шт.	1
31	Лицензия на резервный сервер		шт.	1
32	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
	ИТОГО
2 — ПС Озёрная
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Источник питания для 25Вт моделей с возможностью подзарядки		шт.	1
3	Кабель для источника питания		компл.	1
4	Настольная подставка под р/с		шт.	1
5	Антенна волновой канал 136 - 174 МГц Y3 VHF	Y3 VHF	шт.	1
7	Кабель РК 50 Ом	8D-FB	м.	30
8	Крепление для кабеля КУ-5-3/8-2	КУ-5-3/8-2	шт.	5
9	Грозозащита	IS-50NCX-C2	шт.	1
10	Разъём Nm 8D N112/8D	N112/8D	шт.	2
11	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	2
12	Разъём Nm RG58 N111F	N111F	шт.	1
13	Кабель РК-50	RG-58	м.	5
14	Устройство заземления кабеля 8D-FB		шт.	1
15	Кабель FTP2-S	FTP2-S	м.	30
16	Провод ПУГНП 3х2,5 ГОСТ	ПУГНП 3х2,5	м.	25
17	Разъём акссуарный для радиостанции	PMKN4018	шт.	1
18	Хомут стяжной	6Х300 мм	шт.	10
19	Кабель канал 16Х16 мм.	16Х16 мм.	м.	25
20	Аккумуляторная батарея (12 V 65 a/h)	GPL 12650	шт.	1
21	Бокс пластиковый под 12 автоматов с DIN рейкой		шт.	1
22	Промежуточное реле MY2-NS 220V AC	MY2-NS 220V AC	шт.	4
23	Клемная колодка для промежуточного реле MY2	PYF08A	шт.	4
24	Кабель для подключения аккумулятора		шт.	1
25	Обжимная клемма TWT для провода сечением от 2.5 до 10 мм2 под винт М6	CLMP-2.5-10/M6	шт.	2
26	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, красная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
27	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, чёрная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
28	Трубостойка антенная Д-35мм длинной 3 метра	D35 L300	м.	3
29	Хомут сальной крепежный для трубы 35мм к стене		шт.	2
30	Саморез кровельный со сверлом 4,8х38 RAL 5013		шт.	10
	ИТОГО
3 — ПС Новомихайловка
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Источник питания для 25Вт моделей с возможностью подзарядки		шт.	1
3	Кабель для источника питания		компл.	1
4	Настольная подставка под р/с		шт.	1
5	Антенна волновой канал 136 - 174 МГц Y3 VHF	Y3 VHF	шт.	1
6	Разъём Nm 8D N112/8D	N112/8D	шт.	2
7	Кабель РК 50 Ом	8D-FB	м.	15
8	Грозозащита	IS-50NCX-C2	шт.	1
9	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
10	Разъём Nm RG58 N111F	N111F	шт.	1
11	Кабель РК-50	RG-58	м.	4
12	Автоматический выключатель двухполюсный под DIN рейку 10 А	10 А	шт.	1
13	Провод ПУГНП 3х2,5 ГОСТ	ПУГНП 3х2,5	м.	10
14	Разъём акссуарный для радиостанции		шт.	1
15	Кабель FTP2-S	FTP2-S	м.	10
16	Хомут стяжной	5Х150 мм	шт.	50
17	Кабель канал 16Х16 мм.	16Х16 мм	м.	12
18	Аккумуляторная батарея (12 V 65 a/h)	GPL 12650	шт.	1
19	Бокс пластиковый под 12 автоматов с DIN рейкой		шт.	1
20	Промежуточное реле MY2-NS 220V AC	MY2-NS 220V AC	шт.	4
21	Клемная колодка для промежуточного реле MY2	PYF08A	шт.	4
22	Кабель для подключения аккумулятора		шт.	1
23	Обжимная клемма TWT для провода сечением от 2.5 до 10 мм2 под винт М6	CLMP-2.5-10/M6	шт.	2
24	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, красная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
25	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, чёрная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
26	Трубостойка антенная Д-35мм длинной 3 метра	D35 L300	м.	3
27	Хомут сальной крепежный для трубы 35мм к стене		шт.	2
28	Саморез кровельный со сверлом 4,8х38 RAL 5013		шт.	10
	Итого
4 — ПС Панино
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Источник питания для 25Вт моделей с возможностью подзарядки		шт.	1
3	Кабель для источника питания		компл.	1
4	Настольная подставка под р/с		шт.	1
5	Антенна волновой канал 136 - 174 МГц Y3 VHF	Y3 VHF	шт.	1
6	Разъём Nm 8D N112/8D	N112/8D	шт.	2
7	Кабель РК 50 Ом	8D-FB	м.	20
8	Грозозащита	IS-50NCX-C2	шт.	1
9	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
10	Разъём Nm RG58 N111F	N111F	шт.	1
11	Кабель РК-50	RG-58	м.	4
12	Автоматический выключатель двухполюсный под DIN рейку 10 А	10 А	шт.	1
13	Провод ПУГНП 3х2,5 ГОСТ	ПУГНП 3х2,5	м.	10
14	Разъём акссуарный для радиостанции		шт.	1
15	Кабель FTP2-S	FTP2-S	м.	10
16	Хомут стяжной	5Х150 мм	шт.	10
17	Кабель канал 16Х16 мм.	16Х16 мм.	м.	10
18	Аккумуляторная батарея (12 V 65 a/h)	GPL 12650	шт.	1
19	Бокс пластиковый под 12 автоматов с DIN рейкой		шт.	1
20	Промежуточное реле MY2-NS 220V AC	MY2-NS 220V AC	шт.	4
21	Клемная колодка для промежуточного реле MY2	PYF08A	шт.	4
22	Кабель для подключения аккумулятора		шт.	1
23	Обжимная клемма TWT для провода сечением от 2.5 до 10 мм2 под винт М6	CLMP-2.5-10/M6	шт.	2
24	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, красная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
25	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, чёрная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
26	Трубостойка антенная Д-35мм длинной 3 метра	D35 L300	м.	3
27	Хомут сальной крепежный для трубы 35мм к стене		шт.	2
28	Саморез кровельный со сверлом 4,8х38 RAL 5013		шт.	10
	Итого
5 — ПС Смелое
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Источник питания для 25Вт моделей с возможностью подзарядки		шт.	1
3	Кабель для источника питания		компл.	1
4	Настольная подставка под р/с		шт.	1
5	Антенна волновой канал 136 - 174 МГц Y3 VHF	Y3 VHF	шт.	1
6	Разъём Nm 8D N112/8D	N112/8D	шт.	2
7	Кабель РК 50 Ом	8D-FB	м.	15
8	Грозозащита	IS-50NCX-C2	шт.	1
9	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
10	Разъём Nm RG58 N111F	N111F	шт.	1
11	Кабель РК-50	RG-58	м.	4
12	Автоматический выключатель двухполюсный под DIN рейку 10 А	10 А	шт.	1
13	Провод ПУГНП 3х2,5 ГОСТ	ПУГНП 3х2,5	м.	10
14	Разъём акссуарный для радиостанции		шт.	1
15	Кабель FTP2-S	FTP2-S	м.	10
16	Хомут стяжной	5Х150 мм	шт.	10
17	Кабель канал 16Х16 мм.	16Х16 мм	м.	10
18	Аккумуляторная батарея (12 V 65 a/h)	GPL 12650	м.	1
19	Бокс пластиковый под 12 автоматов с DIN рейкой		шт.	1
20	Промежуточное реле MY2-NS 220V AC	MY2-NS 220V AC	шт.	4
21	Клемная колодка для промежуточного реле MY2	PYF08A	шт.	4
22	Кабель для подключения аккумулятора		шт.	1
23	Обжимная клемма TWT для провода сечением от 2.5 до 10 мм2 под винт М6	CLMP-2.5-10/M6	шт.	2
24	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, красная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
25	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, чёрная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
26	Трубостойка антенная Д-35мм длинной 3 метра	D35 L300	м.	3
27	Хомут сальной крепежный для трубы 35мм к стене		шт.	2
28	Саморез кровельный со сверлом 4,8х38 RAL 5013		шт.	10
	Итого
6 — ПС Романовка
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Источник питания для 25Вт моделей с возможностью подзарядки		шт.	1
3	Кабель для источника питания		компл.	1
4	Настольная подставка под р/с		шт.	1
5	Антенна волновой канал 136 - 174 МГц Y3 VHF	Y3 VHF	шт.	1
6	Разъём Nm 8D N112/8D	N112/8D	шт.	2
7	Кабель РК 50 Ом	8D-FB	м.	15
8	Грозозащита	IS-50NCX-C2	шт.	1
9	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
10	Разъём Nm RG58 N111F	N111F	шт.	1
11	Кабель РК-50	RG-58	м.	2
12	Автоматический выключатель двухполюсный под DIN рейку 10 А	10 А	шт.	1
13	Провод ПУГНП 3х2,5 ГОСТ	ПУГНП 3х2,5	м.	7
14	Бокс пластиковый под 2 автомата закрытый		шт.	1
15	Разъём акссуарный для радиостанции	PMKN4018	шт.	1
16	Кабель FTP2-S	FTP2-S	м.	8
17	Хомут стяжной	5Х150 мм	шт.	10
18	Кабель канал 16Х16 мм.	16Х16 мм.	м.	8
19	Аккумуляторная батарея (12 V 65 a/h)	GPL 12650	шт.	1
20	Бокс пластиковый под 12 автоматов с DIN рейкой		шт.	1
21	Промежуточное реле MY2-NS 220V AC	MY2-NS 220V AC	шт.	4
22	Клемная колодка для промежуточного реле MY2	PYF08A	шт.	4
23	Кабель для подключения аккумулятора		шт.	1
24	Обжимная клемма TWT для провода сечением от 2.5 до 10 мм2 под винт М6	CLMP-2.5-10/M6	шт.	2
24	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, красная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
25	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, чёрная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
26	Трубостойка антенная Д-35мм длинной 3 метра	D35 L300	м.	3
27	Хомут сальной крепежный для трубы 35мм к стене		шт.	2
28	Саморез кровельный со сверлом 4,8х38 RAL 5013		шт.	10
	Итого
7 — ПС Черёмушки
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Источник питания для 25Вт моделей с возможностью подзарядки		шт.	1
3	Кабель для источника питания		компл.	1
4	Настольная подставка под р/с		шт.	1
5	Антенна волновой канал 136 - 174 МГц Y3 VHF	Y3 VHF	шт.	1
6	Трубостойка антенная Д-35мм длинной 3 метра	D35 L300	шт.	1
7	Разъём Nm 8D N112/8D	N112/8D	шт.	2
8	Кабель РК 50 Ом	8D-FB	м.	20
9	Грозозащита	IS-50NCX-C2	шт.	1
10	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
11	Разъём Nm RG58 N111F	N111F	шт.	1
12	Кабель РК-50	RG-58	м.	4
13	Автоматический выключатель двухполюсный под DIN рейку 10 А	10 А	шт.	1
14	Провод ПУГНП 3х2,5 ГОСТ	ПУГНП 3х2,5	м.	15
15	Разъём акссуарный для радиостанции		шт.	1
16	Кабель FTP2-S	FTP2-S	м.	10
17	Хомут стяжной	5Х150 мм	шт.	15
18	Кабель канал 16Х16 мм.	16Х16 мм	м.	10
19	Аккумуляторная батарея (12 V 65 a/h)	GPL 12650	шт.	1
20	Бокс пластиковый под 12 автоматов с DIN рейкой		шт.	1
21	Промежуточное реле MY2-NS 220V AC	MY2-NS 220V AC	шт.	4
22	Клемная колодка для промежуточного реле MY2	PYF08A	шт.	4
23	Кабель для подключения аккумулятора		шт.	1
24	Обжимная клемма TWT для провода сечением от 2.5 до 10 мм2 под винт М6	CLMP-2.5-10/M6	шт.	2
25	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, красная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
26	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, чёрная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
27	Хомут сальной крепежный для трубы 35мм к стене		шт.	2
28	Саморез кровельный со сверлом 4,8х38 RAL 5013		шт.	10
	Итого
8 — ПС Таёжная
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Источник питания для 25Вт моделей с возможностью подзарядки		шт.	1
3	Кабель для источника питания		компл.	1
4	Настольная подставка под р/с		шт.	1
5	Антенна волновой канал 136 - 174 МГц Y3 VHF	Y3 VHF	шт.	1
6	Разъём Nm 8D N112/8D	N112/8D	шт.	2
7	Кабель РК 50 Ом	8D-FB	м.	20
8	Грозозащита	IS-50NCX-C2	шт.	1
9	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
10	Разъём Nm RG58 N111F	N111F	шт.	1
11	Кабель РК-50	RG-58	м.	4
12	Автоматический выключатель двухполюсный под DIN рейку 10 А	10 А	шт.	1
13	Провод ПУГНП 3х2,5 ГОСТ	ПУГНП 3х2,5	м.	15
14	Разъём акссуарный для радиостанции		шт.	1
15	Кабель FTP2-S	FTP2-S	м.	15
16	Хомут стяжной	5Х150 мм	шт.	15
17	Кабель канал 16Х16 мм.	16Х16 мм	м.	15
18	Аккумуляторная батарея (12 V 65 a/h)	GPL 12650	шт.	1
19	Бокс пластиковый под 12 автоматов с DIN рейкой		шт.	1
20	Промежуточное реле MY2-NS 220V AC	MY2-NS 220V AC	шт.	4
21	Клемная колодка для промежуточного реле MY2	PYF08A	шт.	4
22	Кабель для подключения аккумулятора		шт.	1
23	Обжимная клемма TWT для провода сечением от 2.5 до 10 мм2 под винт М6	CLMP-2.5-10/M6	шт.	2
24	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, красная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
25	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, чёрная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
	Итого
9 — ПС Трудовое
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Источник питания для 25Вт моделей с возможностью подзарядки		шт.	1
3	Кабель для источника питания		компл.	1
4	Настольная подставка под р/с		шт.	1
5	Антенна волновой канал 136 - 174 МГц Y3 VHF	Y3 VHF	шт.	1
6	Разъём Nm 8D N112/8D	N112/8D	шт.	2
7	Кабель РК 50 Ом	8D-FB	м.	35
8	Грозозащита	IS-50NCX-C2	шт.	1
9	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
10	Разъём Nm RG58 N111F	N111F	шт.	1
11	Кабель РК-50	RG-58	м.	4
12	Автоматический выключатель двухполюсный под DIN рейку 10 А	10 А	шт.	1
13	Провод ПУГНП 3х2,5 ГОСТ	ПУГНП 3х2,5	м.	10
14	Разъём акссуарный для радиостанции		шт.	1
15	Кабель FTP2-S	FTP2-S	м.	10
16	Хомут стяжной	5Х150 мм	шт.	15
17	Кабель канал 16Х16 мм.	16Х16 мм	м.	10
18	Аккумуляторная батарея (12 V 65 a/h)	GPL 12650	шт.	1
19	Бокс пластиковый под 12 автоматов с DIN рейкой		шт.	1
20	Промежуточное реле MY2-NS 220V AC	MY2-NS 220V AC	шт.	4
21	Клемная колодка для промежуточного реле MY2	PYF08A	шт.	4
22	Кабель для подключения аккумулятора		шт.	1
23	Обжимная клемма TWT для провода сечением от 2.5 до 10 мм2 под винт М6	CLMP-2.5-10/M6	шт.	2
24	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, красная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
25	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, чёрная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
26	Трубостойка антенная Д-35мм длинной 3 метра	D35 L300	м.	3
27	Хомут сальной крепежный для трубы 35мм к стене		шт.	2
28	Саморез кровельный со сверлом 4,8х38 RAL 5013		шт.	10
	ИТОГО
10 — ПС Максимовка
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Источник питания для 25Вт моделей с возможностью подзарядки		шт.	1
3	Кабель для источника питания		компл.	1
4	Настольная подставка под р/с		шт.	1
5	Антенна волновой канал 136 - 174 МГц Y3 VHF	Y3 VHF	шт.	1
6	Разъём Nm 8D N112/8D	N112/8D	шт.	2
7	Кабель РК 50 Ом	8D-FB	м.	20
8	Грозозащита	IS-50NCX-C2	шт.	1
9	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
10	Разъём Nm RG58 N111F	N111F	шт.	1
11	Кабель РК-50	RG-58	м.	4
12	Автоматический выключатель двухполюсный под DIN рейку 10 А	10 А	шт.	1
13	Провод ПУГНП 3х2,5 ГОСТ	ПУГНП 3х2,5	м.	5
14	Разъём акссуарный для радиостанции		шт.	1
15	Кабель FTP2-S	FTP2-S	м.	10
16	Хомут стяжной	5Х150 мм	шт.	15
17	Кабель канал 16Х16 мм.	16Х16 мм	м.	8
18	Аккумуляторная батарея (12 V 65 a/h)	GPL 12650	шт.	1
19	Бокс пластиковый под 12 автоматов с DIN рейкой		шт.	1
20	Промежуточное реле MY2-NS 220V AC	MY2-NS 220V AC	шт.	4
21	Клемная колодка для промежуточного реле MY2	PYF08A	шт.	4
22	Кабель для подключения аккумулятора		шт.	1
23	Обжимная клемма TWT для провода сечением от 2.5 до 10 мм2 под винт М6	CLMP-2.5-10/M6	шт.	2
24	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, красная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
25	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, чёрная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
26	Трубостойка антенная Д-35мм длинной 3 метра	D35 L300	м.	3
28	Хомут сальной крепежный для трубы 35мм к стене		шт.	2
29	Саморез кровельный со сверлом 4,8х38 RAL 5013		шт.	10
	ИТОГО
11 — ПС Александровка
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Источник питания для 25Вт моделей с возможностью подзарядки		шт.	1
3	Кабель для источника питания		компл.	1
4	Настольная подставка под р/с		шт.	1
5	Антенна волновой канал 136 - 174 МГц Y3 VHF	Y3 VHF	шт.	1
6	Разъём Nm 8D N112/8D	N112/8D	шт.	2
7	Кабель РК 50 Ом	8D-FB	м.	20
8	Грозозащита	IS-50NCX-C2	шт.	1
9	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
10	Разъём Nm RG58 N111F	N111F	шт.	1
11	Кабель РК-50	RG-58	м.	4
12	Автоматический выключатель двухполюсный под DIN рейку 10 А	10 А	шт.	1
13	Провод ПУГНП 3х2,5 ГОСТ	ПУГНП 3х2,5	м.	5
14	Разъём акссуарный для радиостанции		шт.	1
15	Кабель FTP2-S	FTP2-S	м.	10
16	Хомут стяжной	5Х150 мм	шт.	15
17	Кабель канал 16Х16 мм.	16Х16 мм	м.	8
18	Аккумуляторная батарея (12 V 65 a/h)	GPL 12650	шт.	1
19	Бокс пластиковый под 12 автоматов с DIN рейкой		шт.	1
20	Промежуточное реле MY2-NS 220V AC	MY2-NS 220V AC	шт.	4
21	Клемная колодка для промежуточного реле MY2	PYF08A	шт.	4
22	Кабель для подключения аккумулятора		шт.	1
23	Обжимная клемма TWT для провода сечением от 2.5 до 10 мм2 под винт М6	CLMP-2.5-10/M6	шт.	2
24	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, красная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
25	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, чёрная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	0,25
26	Трубостойка антенная Д-35мм длинной 3 метра	D35 L300	м.	3
27	Хомут сальной крепежный для трубы 35мм к стене		шт.	2
28	Саморез кровельный со сверлом 4,8х38 RAL 5013		шт.	10
	ИТОГО
Автомобиль ГАЗ-5312 АП-17
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Кабель для подключения питания		шт.	1
3	Антенна автомобильная на магнитном основании 136-174 МГц	1/4 λ	шт.	1
4	Кабель РК-50	RG-58	м.	5
5	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
6	Гофра пластиковая для защиты провода	д10мм.	м.	5
7	Антенна GPS/GLONASS	GPS/GLONASS	шт.	1
8	Разъём SMA-C58P/G	SMA-C58P/G	шт.	1
	ИТОГО
Автомобиль Группа Подстанций
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Кабель для подключения питания		шт.	1
3	Антенна автомобильная на магнитном основании 136-174 МГц	1/4 λ	шт.	1
4	Кабель РК-50	RG-58	м.	5
5	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
6	Гофра пластиковая для защиты провода	д10мм.	м.	5
7	Антенна GPS/GLONASS	GPS/GLONASS	шт.	1
8	Разъём SMA-C58P/G	SMA-C58P/G	шт.	1
	ИТОГО
Автомобиль 1
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Кабель для подключения питания		шт.	1
3	Антенна автомобильная на магнитном основании 136-174 МГц	1/4 λ	шт.	1
4	Кабель РК-50	RG-58	м.	5
5	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
6	Гофра пластиковая для защиты провода	д10мм.	м.	5
7	Антенна GPS/GLONASS	GPS/GLONASS	шт.	1
8	Разъём SMA-C58P/G	SMA-C58P/G	шт.	1
	ИТОГО
Автомобиль 2
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Кабель для подключения питания		шт.	1
3	Антенна автомобильная на магнитном основании 136-174 МГц	1/4 λ	шт.	1
4	Кабель РК-50	RG-58	м.	5
5	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
6	Гофра пластиковая для защиты провода	д10мм.	м.	5
7	Антенна GPS/GLONASS	GPS/GLONASS	шт.	1
8	Разъём SMA-C58P/G	SMA-C58P/G	шт.	1
	ИТОГО
Автомобиль 3
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Кабель для подключения питания		шт.	1
3	Антенна автомобильная на магнитном основании 136-174 МГц	1/4 λ	шт.	1
4	Кабель РК-50	RG-58	м.	5
5	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
6	Гофра пластиковая для защиты провода	д10мм.	м.	5
7	Антенна GPS/GLONASS	GPS/GLONASS	шт.	1
8	Разъём SMA-C58P/G	SMA-C58P/G	шт.	1
	ИТОГО
Автомобиль 4
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Кабель для подключения питания		шт.	1
3	Антенна автомобильная на магнитном основании 136-174 МГц	1/4 λ	шт.	1
4	Кабель РК-50	RG-58	м.	5
5	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
6	Гофра пластиковая для защиты провода	д10мм.	м.	5
7	Антенна GPS/GLONASS	GPS/GLONASS	шт.	1
8	Разъём SMA-C58P/G	SMA-C58P/G	шт.	1
	ИТОГО
Автомобиль 5
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Кабель для подключения питания		шт.	1
3	Антенна автомобильная на магнитном основании 136-174 МГц	1/4 λ	шт.	1
4	Кабель РК-50	RG-58	м.	5
5	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
6	Гофра пластиковая для защиты провода	д10мм.	м.	5
7	Антенна GPS/GLONASS	GPS/GLONASS	шт.	1
8	Разъём SMA-C58P/G	SMA-C58P/G	шт.	1
	ИТОГО
Автомобиль 6
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Кабель для подключения питания		шт.	1
3	Антенна автомобильная на магнитном основании 136-174 МГц	1/4 λ	шт.	1
4	Кабель РК-50	RG-58	м.	5
5	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
6	Гофра пластиковая для защиты провода	д10мм.	м.	5
7	Антенна GPS/GLONASS	GPS/GLONASS	шт.	1
8	Разъём SMA-C58P/G	SMA-C58P/G	шт.	1
	ИТОГО
Автомобиль 7
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Кабель для подключения питания		шт.	1
3	Антенна автомобильная на магнитном основании 136-174 МГц	1/4 λ	шт.	1
4	Кабель РК-50	RG-58	м.	5
5	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
6	Гофра пластиковая для защиты провода	д10мм.	м.	5
7	Антенна GPS/GLONASS	GPS/GLONASS	шт.	1
8	Разъём SMA-C58P/G	SMA-C58P/G	шт.	1
	ИТОГО
Автомобиль 8
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	1
2	Кабель для подключения питания		шт.	1
3	Антенна автомобильная на магнитном основании 136-174 МГц	1/4 λ	шт.	1
4	Кабель РК-50	RG-58	м.	5
5	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	1
6	Гофра пластиковая для защиты провода	д10мм.	м.	5
7	Антенна GPS/GLONASS	GPS/GLONASS	шт.	1
8	Разъём SMA-C58P/G	SMA-C58P/G	шт.	1
	ИТОГО
Переносная р/ст начальника РЭС
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция портативная DMR VHF		шт.	1
2	Impres Li-Ion аккумулятор		шт.	1
	ИТОГО
Переносная ДП РЭС
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция портативная DMR VHF		шт.	1
2	Impres Li-Ion аккумулятор		шт.	1
	ИТОГО
Переносная РЭС 1
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция портативная DMR VHF		шт.	1
2	Impres Li-Ion аккумулятор		шт.	1
	ИТОГО
Переносная РЭС 2
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция портативная DMR VHF		шт.	1
2	Impres Li-Ion аккумулятор		шт.	1
	ИТОГО
Аксессуары для обслуживания р/ст и серверной части
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Аттенюатор 30 дБ N-50-30-250 (0-6 ГГц) TWAN-250-6-30	TWAN-250-6-30	шт.	1
2	960 ГБ 2.5" SATA накопитель Kingston A400 [SA400S37/960G]	Kingston A400	шт.	1
3	1000 ГБ Внешний SSD AGI ED138 [AGI1T0GIMED138]		шт.	1
4	Сервисный монитор для радиосвязи R&S CMS	CMS50	шт.	1
5	Радиосканер Arinst SDR-Dreamkit-V2D	Arinst SDR-Dreamkit-V2D	шт.	1
6	Актаком АВМ-4142 настольный универсальный мультиметр	АВМ-4142	шт.	1
7	Лабораторный источник ТЕТРОН-5020Е	ТЕТРОН-5020Е	шт.	1
	ИТОГО
Аварийный запас и ремонт
П№	Наименование	Модель	ед. изм.	кол-во
1	Радиостанция мобильная DMR VHF		шт.	4
2	Кабель для подключения питания		шт.	5
3	Источник питания для 25Вт моделей с возможностью подзарядки		шт.	5
4	Антенна вертикальная базовая F2 VHF(H)	F2 VHF(H)	шт.	2
5	Антенна автомобильная на магнитном основании 136-174 МГц	1/4 λ	шт.	3
6	Антенна волновой канал 136-174 МГц	Направленная	шт.	3
7	Разъём Nm 8D N112/8D	N112/8D	шт.	10
8	Разъём под обжимку B111F	B111F	шт.	10
9	Разъём Nm RG58 N111F	N111F	шт.	10
10	Грозозащита	IS-50NCX-C2	шт.	5
11	Кабель РК 50 Ом	8D-FB	м.	100
12	Кабель РК-50	RG-58	м.	25
13	Обжимная клемма TWT для провода сечением от 2.5 до 10 мм2 под винт М6	CLMP-2.5-10/M6	шт.	10
14	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, красная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	3
15	Термоусадочная трубка ТУТнг самозатухающая, чёрная	ТУТ нг 10/5 мм	м.	3
16	Трубка термоусадочная Д20мм	ТУТ-20	м.	5
17	Разъём акссуарный для радиостанции		шт.	3
18	Промежуточное реле MY2-NS 220V AC	MY2-NS 220V	шт.	20
19	Клемная колодка для промежуточного реле MY2	PYF08A	шт.	20
20	Кабель для подключения аккумулятора		шт.	5
21	Антенна GPS/GLONASS	GPS/GLONASS	шт.	5
22	Разъём SMA-C58P/G	SMA-C58P/G	шт.	10