Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.30.11.150 поставка Комплекта системы цифровой радиосвязи в рамках инвестиционного проекта для филиала АО "ДРСК" Амурские электрические сети" (M_28-АЭС-5069-КДТУ)

# Общие сведения
#### Наименование закупаемой продукции
Комплект системы цифровой радиосвязи (DMR).
# Требования к продукции
#### Требования к объемам и срокам поставки
# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
№ / п/п	Требование Заказчика
	Наименование продукции	Ед. измер.	Кол-во
1	2	3	4
Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС»
	Модернизация сети р/связи Октябрьский РЭС	Компл.	1

### 2.1.1. Требования к срокам поставки продукции
# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
№ п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
	Модернизация сети р/связи Октябрьский РЭС	с даты подписания договора	в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора.

#### Требования к качеству продукции
# Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции: Комплект системы цифровой радиосвязи.

№ п/п	Наименование параметра		Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
				Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2		3	4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)			-//-	-//-	-//-
	Комплект системы цифровой радиосвязи (DMR) должны полностью соответствовать Спецификации (приложение №1)			-//-	Предоставить заполненное приложение №1 к ТТ
	Указанные в настоящих ТТ ссылки на марку материалов носят обязательный характер		По Указанным в таблице 1.1 пункт 1 спецификации настоящих ТТ марка (тип) продукции изменению не подлежит в связи с необходимостью доукомплектации существующей системы и интеграции оборудования в существующую систему, находящегося в эксплуатации АО «ДРСК» в соответствии п.2.3 Приложения 2 к техническим требованиям на закупку «Технической политике развития систем связи Группы компаний РусГидро», а именно: / … при реализации проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации сетей и узлов связи должно быть обеспечено: / - использование на сетях и узлах связи Группы унифицированного и однотипного оборудования; / - использование малообслуживаемого оборудования с увеличенным сроком эксплуатации, оснащённого автоматизированными системами мониторинга, управления и диагностики, обеспечивающими удаленное управление и конфигурирование.По Указанным в таблице 1.1 по спецификации 1 настоящего ТТ марка (тип) продукции изменению не подлежит в связи с расширением и доукомплектацией оборудования, находящегося в эксплуатации АО «ДРСК» в соответствии п.2.3 Приложения 2 к техническим требованиям на закупку «Технической политике развития систем связи Группы компаний РусГидро», а именно: / … при реализации проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации сетей и узлов связи должно быть обеспечено: / - использование на сетях и узлах связи Группы унифицированного и однотипного оборудования; / - использование малообслуживаемого оборудования с увеличенным сроком эксплуатации, оснащённого автоматизированными системами мониторинга, управления и диагностики, обеспечивающими удаленное управление и конфигурирование.	Согласие с требованиями
2	Требования к безопасности			-//-	-//-	-//-
2.1	Безопасность низковольтного оборудования		1. Комплект оборудования доложен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»	Согласие с требованием	Предоставить копии сертификата о соответствии ТР ТС 004/2011[1]*
			2. Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником.	Согласие с требованием	-//-
3.	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию			-//-	-//-	-//-
3.1.	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).	Не менее, чем 36 месяцев (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем).		Указание характеристик	-//-
		Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. / Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия)		Согласие с требование	-//-
3.2.	Техническая поддержка	Техническая поддержка должна осуществляется в соответствии с условиями предоставления услуги «Техническая поддержка» производителя компонентов ЗСПД. / Техническая поддержка должна включать следующий набор услуг: / 1. Время и способ приема сообщений: Приём обращений и консультирование по электронной почте в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (UTC+3). / 2. Восстановление работоспособности (ремонт) вышедшего из строя оборудования. / 3. Обновление: предоставление обновлений (hotfix), устраняющих дефекты, выявленные в Продукте		Согласие с требованием
4.	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией			-//-	-//-	-//-
4.1.	Документы, передаваемые вместе с оборудованием	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю техническое описание конструктивного исполнения		Согласие с требованием	-//-
5.	Требования к сроку выпуска продукции			-//-	-//-	-//-
5.1.	Год выпуска	2026-2027гг выпуска		Указать год выпуска	-//-
	Требования к новизне	Оборудование должно быть новым, ранее не используемым. (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем.		Согласие с требованием	-//-
6.	Требование к доставке			-//-	-//-	-//-
6.1.	Место поставки Оборудования связи.	675003, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.		Согласие с требованием	-//-
7.	Прочие (дополнительные) требования к продукции
7.1.	Требования к происхождению поставляемой продукции	Предлагаемое оборудование должно соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ», в том числе должны подтверждаться наличием действующих записей в реестре российской промышленной продукции в государственной информационной системе промышленности Минпромторг России (https://gisp.gov.ru/) и/или Реестре радиоэлектронной продукции ПП РФ № 878.		Согласие с требованием	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
4.	Приложения
1. Приложение № 1: Спецификация;
2. Приложение № 2: «Техническая политика развития систем связи Группы компаний РусГидро»;