- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 20.11.11. Поставка технических газов для выполнения работ на

Нижегородской ГЭС

(Лот № ____-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 20.11.11. Поставка технических газов для выполнения работ на Нижегородской ГЭС (Далее продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

- №1240-129-2021 от 12.07.2021 «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по замене гидроагрегата ст.№1,4,7» для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Технический газ «Кислород» (6,3 м3) | шт | 600 |
| - 2. | Смесь пропана и бутана технических (21 кг) | шт | 22 |
| - 3. | Технический газ «Аргон высший сорт» (6,3 м3) | шт | 10 |
| - 4. | Технический газ «Углекислый газ» (24 кг) | шт | 10 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Технический газ «Кислород» (6,3 м3) | С даты подписания договора | До 31.08.2027 |
| 2. | Смесь пропана и бутана технических (21 кг) |  |  |
| 3. | Технический газ «Аргон высший сорт» (6,3 м3) |  |  |
| 4. | Технический газ «Углекислый газ» (24 кг) |  |  |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.7. Таблицы 2.1): Материалы для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене гидроагрегата ст.№1,4,7 филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1. | Технический газ «Кислород» (6,3 м3) | Объемная доля кислорода, %, не менее | 99,5 | ГОСТ 5583-78 40/150 |
|  |  | Объемная доля водорода, %, не более | 0,5 |  |
|  |  | Объемная доля водяных паров, %, не более | 0,009 |  |
|  |  | Тара | Баллон V=40л. 6,3 м³. |  |
| 2. | Смесь пропана и бутана технических (21 кг) | Массовая доля бутанов и бутиленов, %, не более | 60,0 | ГОСТ 34858-2022 |
|  |  | Объемная доля жидкогоостатка при 20°С, %, не более | 1,6 |  |
|  |  | Тара | Баллон V=40л. 21 кг. |  |
| 3. | Технический газ «Аргон высший сорт» (6,3 м3) | Объемная доля аргона, %, не менее | 99,999 | ГОСТ 10157-2016 |
|  |  | Объемная доля кислорода, %, не более | 0,000009 |  |
|  |  | Объемная доля азота %, не более | 0,000014 |  |
|  |  | Тара | Баллон V =40л. 6,3 м³. |  |
| 4. | Технический газ «Углекислый газ» (24 кг) | Объемная доля двуокиси углерода (СО2), %, не менее | 99,5 | ГОСТ 8050-85 |
|  |  | Массовая концентрация минеральных масел и механических примесей, мг/кг, не более | 0,1 |  |
|  |  | Массовая концентрация водяных паров при температуре 20 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), г/м3, не более | 0,184 |  |
|  |  | Тара | Баллон V =40л. 24кг |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14 |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-920-015-83-43 |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Паспорт на продукцию или сертификат соответствия ГОСТ (при наличии) |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Баллоны должны быть новые, ранее не использовавшейся |  |  |  |