Технические требования на поставку МТР

(ЛОТ №______________)

ОКПД 2: 24.34.12.000 Поставка плоского барьера безопасности для нужд Северо-Кавказкого филиала

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения…………………………………………………………………………….... 3

1.1. Наименование закупочной продукции ……………………………………………………3

1.2. Цель использования закупаемой продукции ……………………………………………..3

2. Требования к продукции……………………………………………………………………...3

2.1. Требования к объёмам и срокам поставки………………………………………………...3

2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции ……………………………………………...3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции ……………………………………………..3

2.2. Требования к качеству продукции ………………………………………………………...3

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………..7

- Общие сведения

1.1 Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 24.34.12.000 Поставка плоского барьера безопасности для нужд Северо-Кавказкого филиала (далее продукция)

1.2 Цель использования закупаемой продукции.

Продукция закупается с целью выполнения работ в рамках лота 0061-ТПИР-ОБСЛ-

2026-КБФ «ОКПД2 26.30.50.131 Корректировка рабочей документации и модернизация комплексной системы безопасности Аушигерской ГЭС, Кашхатау ГЭС и Баксанской ГЭСФилиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал»

- Требования к продукции.

2.1 Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Плоский барьер безопасности ПББ АКЛ 900/10 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74 | м.пог. | 10442 |
| 2 | Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованная d3,0 мм ГОСТ 3282-74 (длина бухты 400м) | м | 13921 |
| 3 | Проволока вязальная оцинкованная 1,6мм ГОСТ 32282-74 | м | 7992 |
| 4 | Скобы крепления для ПББ | шт | 4579 |
| 5 | Саморез кровельный по металлу с удлиненным сверлом | шт | 4579 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 24.34.12.000 Поставка плоского барьера безопасности для нужд Северо-Кавказкого филиала (Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции) | с даты подписания договора | не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |

2.2. Требования к качеству продукции

      - Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1«Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Участник должен предоставить технико- коммерческое предложение в соответствии с настоящими техническими требованиями" |  |
| 1.1. | Плоский барьер безопасности ПББ АКЛ 900/10 0.5/2.5 ГОСТ 3282-74 |  |  |  |  |
| Тип изделия |  |  | Плоский барьер безопасности (ПББ) из оцинкованной армированной колючей ленты (АКЛ) |  |  |
| Диаметр витка в собранном состоянии |  |  | 900 мм |  |  |
| Расстояние между соседними витками |  |  | 263 мм |  |  |
| Длина бухты (ограждаемый периметр) |  |  | 10 м |  |  |
| Масса изделия |  |  | 9,5 кг |  |  |
| Толщина ленты АКЛ |  |  | 0,5 мм |  |  |
| Диаметр армирующей проволоки |  |  | 2,5 мм |  |  |
| Стандарт на оцинкованную проволоку |  |  | ГОСТ 3282-74 |  |  |
| 1.2 | Струна для крепления СББ/ПББ сталистая оцинкованная d3,0 мм ГОСТ 3282-74 (длина бухты 400м) |  |  |  |  |
| Диаметр струны |  |  | 3мм |  |  |
| Покрытие |  |  | цинк |  |  |
| Стандарт на оцинкованную проволоку |  |  | ГОСТ 3282-74 |  |  |
| Длина бухты |  |  | 400м |  |  |
| 1.3 | Проволока вязальная оцинкованная 1,6мм ГОСТ 32282-74 |  |  |  |  |
| Диаметр |  |  | 1,6мм |  |  |
| Покрытие |  |  | цинк |  |  |
| Стандарт на оцинкованную проволоку |  |  | ГОСТ 3282-74 |  |  |
| 1.4 | Скобы крепления для ПББ |  |  |  |  |
| Длина |  |  | 6мм |  |  |
| Ширина |  |  | 6мм |  |  |
| Толщина |  |  | 1мм |  |  |
| Диаметр отверстия |  |  | 6мм |  |  |
| Материал изготовления |  |  | Оцинкованная сталь |  |  |
| 1.5 | Саморез кровельный по металлу с удлиненным сверлом |  |  |  |  |
| Материал |  |  | Оцинкованная сталь |  |  |
| Тип головки |  |  | шестигранная |  |  |
| Тип резьбы |  |  | полная |  |  |
| Размер под ключ |  |  | SW10 |  |  |
| Диаметр |  |  | 6,3мм |  |  |
| Длина |  |  | 25мм |  |  |
| Размер сверла |  |  | №5 |  |  |
| 2 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 2.1. | Гарантия |  | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме Торг-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |
| 2.2. | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 3.1. | Паспорт качества | 1 экземпляр |  |  |  |
| 3.2. | Сертификат соответствия (декларация соответствия) | 1 экземпляр |  |  |  |
| 3.3. | Сертификат страны происхождения | 1 экземпляр |  |  |  |
| 3.4. | Упаковочный лист | 1 экземпляр |  |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 4.1. | Место поставки |  | На склад Покупателя по адресу: Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в с. Заюково, Кабардино-Балкарская Респ., Баксанский м.р-н, Заюково с.п., Заюково с., Кирова ул., д. 546, литера А. в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 4.2. | Условия поставки |  | за счет средств Поставщика |  |  |
| 4.3. | Продукция должна быть новой, ранее не использованной |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.