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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc130454087]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc130454088]Обозначения и сокращения
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1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc130454089]Наименование закупаемых услуг
 «ОКПД2 43.99.50 Оказание услуг по инженерно-технической защите окон и кровли Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc130454090]Цель использования закупаемых услуг
Услуги предназначены для:
- Для поддержания в нормативном эксплуатационном состоянии оборудования Филиала ПАО «РусГидро» –«Жигулевская ГЭС».
1.3. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc130454091]Существующее положение 
Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. В рамках Протокола совещания по вопросу исполнения приказа об оснащении пассивными средствами защиты критической инфраструктуры объектов Группы РусГидро.
Таблица 1. Ориентировочный перечень необходимого количества материала
	№ п/п
	Наименование материала
	Единица измерений
	Количество

	1
	Стоечный профиль ПС 100х1х0,48(51) по 2 м.п.
	шт/м.п.
	105 / 210

	2
	Подвес для профиля ЗУБР ПП-1.0 290x27 х 1.0 мм, цинк 31041-10
	шт
	300

	3
	Стеновые сэндвич-панели (Минвата) толщина 100мм 1000х4400 накатка цвет снаружи серый 7004 внутри белый 9003
	шт
	34

	4
	Винт для сэндвич-панелей Etanco GTRW SP 6.4x120 (по 100 шт)
	коробок
	8

	5
	Конвейерная (транспортерная) лента Белтпрофи ширина 1000 мм, толщина 10-11 мм, длина 5 м 00-00007318
	шт
	32

	6
	Самосверлящий винт Fasty sd12 c шайбой, 5.5x35 мм, (по 250 шт)
	коробки
	3

	7
	Профиль прогонный ПП 150х2х45  по 6,5 м.п. 
	шт/м.п.
	56 / 364

	8
	Профиль шляпный ПШ 40(40)х1,0х114 (продольный) по 3 м.п.
	шт/м.п.
	71 / 213

	9
	Конвейерная (транспортерная) лента, Белтпрофи ширина 100 мм, толщина 5-6 мм, длина 10 м, 00-00007019
	шт
	37

	10
	Кровельные сэндвич-панели (Минвата) толщина 80мм 1000х6500 цвет серый снаружи 7004 внутри белый 9003 
	шт
	54

	11
	Саморез для сэндвич-панелей SWFS 6,3/5,5х150 (по 650 шт)
	коробки
	3

	12
	Конвейерная лента Белтпрофи 2.2-1000-3-ТК-200-2-5-2 РБ, 15 м, НФ-00009146
	шт
	27

	13
	Самосверлящий винт Fasty sd12 c шайбой, 5.5x35 мм, (по 250 шт)
	коробки
	3



[bookmark: _Toc142049929]1.4. Основание на оказание услуг
- Протокол совещания по вопросу исполнения приказа об оснащении пассивными средствами защиты критической инфраструктуры объектов Группы РусГидро.

[bookmark: _Toc142049930]1.5.  Местонахождение объекта
Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2.
Место производства работ: Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
1.6. Иные требования и сведения общего характера
Требования к участникам закупки: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков ФАС.
Таблица 2. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: _GoBack]1.
	Оказание услуг по инженерно-технической защите окон и кровли Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»
	

Филиал ПАО “РусГидро”-“Жигулевская ГЭС”, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе д.2, 445350
	



Здание

	

Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО “РусГидро”-“Жигулевская ГЭС”


[bookmark: _Toc142049935][bookmark: _Hlk46492347]1.7.  Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.7.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.
1.7.2. Для оказания услуг Заказчик предоставляет автомобильные краны на безвозмездной основе. При безвозмездной форме предоставления Участник обязан исключить из расценок затраты на использование кранов по всем работам, где используются данные грузоподъёмные механизмы.
1.7.3. Заказчик обеспечивает Участнику возможность подключения к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей оказания услуг.
1.7.4. Ознакомление Участника с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Предоставление Участнику необходимой для оказания услуг проектную документацию, в том числе: план размещения объектов услуг, схемы транспортных перемещений внутри цехов и на территории электростанции, схемы постов энергоносителей.
Услуги предоставляются Заказчиком без дополнительной платы со стороны Участника:
1) Электроэнергия:
2) Вода; 
2. [bookmark: _Toc51339693]3) Содержание пожарной и сторожевой охраны;
[bookmark: _Toc130454092]2. Требования к оказываемым услугам
2.1. [bookmark: _Toc130454093]Требования к объемам и срокам оказания услуг
Требования к началу срока оказания услуг – с даты, следующей за датой заключения договора.
Требования к окончанию срока оказания услуг –  в течение 14 дней с даты, следующей за датой начала оказания услуг по договору.
2.1.1. [bookmark: _Toc130454094]Перечень и объем закупаемых услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc130454095]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Оказание услуг по инженерно-технической защите окон и кровли Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»
	В соответствии с Таблицей №1. ТТ и с приложением №2 к настоящим ТТ.



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc130454096]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc130454097][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	    1.





	Оказание услуг по инженерно-технической защите окон и кровли Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»
	с даты, следующей за датой заключения договора
	в течение 14 дней с даты заключения договора
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc130454098][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc130454099] Таблица 3. Требования к услугам
Наименование услуг: «Оказание услуг по инженерно-технической защите окон и кровли Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Оказание услуг по инженерно-технической защите окон и кровли ГЭС. Конструкции защиты должна соответствовать требованиям, заявленным согласно Таблицы №1. и Приложения №1 к ТТ. Конструкции защиты должны быть установлены в существующие оконные проемы и на существующую кровлю.

	Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	
	

	1.2. 
	Особые условия оказания услуг
	Услуги оказываются на действующем предприятии без остановов производственного процесса. 
Особые условия оказания услуг:
- Оказание услуг на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне оказания услуг действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта;
- Оказание услуг вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи;
	
	
	

	1.3. 
	Требования к оказанию услуг
	1.3.1. Весь объем приспособлений, инструмента и оборудования, необходимый для полного оказания услуг, Участник приобретает и поставляет к месту оказания услуг самостоятельно без привлечения Заказчика.
1.3.2. Соблюдать Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» (Приложение №6 к настоящим ТТ);
	
	
	

	1.4. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Участник должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») НТД:
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н. "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (действующая редакция);
- Приказ Минтруда России от 4 октября 2022г. №1070 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации";
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора 26.11.2020 №461);
- «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» утвержденных приказом Минэнерго РФ №1013 от 25.10.17;
- «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» утвержденных приказом Минтруд РФ №833н от 27.11.2020;
- Действующих требований в области охраны труда и пожарной безопасности.
- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Правила по охране труда при работе на высоте».
- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 61411 “Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями”
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2021 № 468 « О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта (далее - строительство) объектов капитального строительства».
	
	
	

	2. 
	Требования к организации услуг
	
	
	

	2.1.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Участника
	1. Услуги оказываются в соответствии с НТД, требованиями, указанными в разделе 1.1 настоящих ТТ;
2. Услуги оказываются в соответствии с разработанным и утвержденным проектом производства работ (ППР) и календарным графиком.
3. Обеспечение техники безопасности при оказании услуг – технические и организационные возможности, комплектность персонала, обеспечение персонала СИЗ, безопасность производства должны соответствовать характеру оказываемых услуг.
4.	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Участника к оказанию услуг осуществляются в соответствии с Приказом № 82 04.02.2022 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 4 к ТТ).
5. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг осуществляет персонал Заказчика.
6. Согласование со службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Участника официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);
7. Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, установка ограждений, переходов, лестниц и т.д. в соответствии с ППР на выполнение соответствующего вида услуг;
8. Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
9. Приемочный контроль услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.
10. Персонал Участника обеспечивает поддержание чистоты в местах оказания услуг (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки оказания услуг. Участник при оказании услуг обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства.
	
	
	

	2.2.
	Обеспечение персонала Участника комплектами СИЗ.
	Допуск персонала Участника для оказания услуг осуществляется при наличии комплекта СИЗ. Комплекты СИЗ персонала обеспечивается силами Участника. 

	
	
	

	3.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг

	Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества).
	
	
	

	4.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	  4.1.
	Требования к материалам
	Поставляемые материалы должны быть новыми, соответствовать требованиям заявленным согласно Таблицы №1 ТТ и Приложения №1 к ТТ. 
	
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок гарантии
	Срок гарантии не менее 24 месяца без воздействия средств поражений.
	
	
	

	6.
	Требования к комплектации и документам
	-//-
	-//-
	-//-

	   6.1.
	Техническая часть заявки
	В технической части заявка участника должна содержать информацию о полном наименовании материалов или их эквиваленте с указанием параметров поставляемых материалов, в том числе:
	
	
	

	  6.2.
	На этапе поставки должны быть представлены
	- товарные накладные ТОРГ-12;
- сертификаты соответствия ГОСТ РСО 9001-2015 по каждой номенклатуре продукции (обязательно);
- паспорт качества на русском языке (обязательно);
	
	
	

	7.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	
	

	7.1.
	Материалы
	Объемы материалов, необходимые для оказания услуг, в соответствии с Таблицей №1 ТТ);
	
	
	

	7.2.
	Наличие собственного оборудования и инструмента
	Участник должен иметь собственное  оборудование и инструмент необходимые для оказания услуг.

	
	
	

	8. 
	Требования к контролю качества оказанных услуг и материалов
	
	
	

	8.1.
	Требования к качеству материалов
	При оказании услуг должны применяться материалы, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.
	
	
	

	8.2.
	
	Использование материалов, не соответствующих требованиям ТТ, допускается, если они по своим свойствам и техническим характеристикам не ниже требуемых, только после письменного согласования Заказчиком.
	
	
	

	8.3.
	Требования к контролю качества Услуг
	Текущий контроль оказываемых услуг должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. 
Приемочный контроль. Перечень этапов и видов оказываемых услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.
	
	
	

	9.
	Требования к персоналу Участника
	
	
	

	9.1.
	Требования к персоналу
	Наличие у Участника или у привлекаемых соисполнителей собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала в количестве, не менее указанного в Приложении № 8 к ТТ.
	
	
	

	9.2.
	Информация о субподрядных организациях
	Указать, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков оказать услуги.
	
	
	

	10.
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	
	

	
10.1.
	Общие требования к безопасности
	Оказание услуг осуществляется в условиях действующего предприятия:
· Оказание услуг на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне оказания услуг действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта;
· - Оказание услуг вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи;
· Оказание услуг, требующих применение страховочных привязей;
	
	
	

	10.2.
	Требования к безопасности оказываемых услуг.
	Участник должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Участник обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	
	
	

	11.
	Требования к результатам Услуг
	
	
	

	11.1.
	Общие требования к результатам Услуг
После оказания услуг должна быть обеспечена физическая защита
	
	
	

	11.1.1.
	Требования к результатам Услуг
	Оказание комплекса услуг производится в полном объеме, без закупки Заказчиком дополнительных объемов услуг.
	
	
	

	12.
	Требования к порядку приемки результатов оказанных услуг 
	
	
	

	12.1.
	Порядок приемки результатов оказанных услуг
	Услуги считаются оказанными после приёмки комиссией филиала, с оформлением отчётной документации со стороны Участника.
	
	
	

	13. 
	Требования к оформлению документации
	
	
	

	13.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	По завершении оказания услуг Участник предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны: 
-	Акт сдачи-приемки услуг по Объекту в 2 (двух) экземплярах; 

	
	
	

	14.
	Требования к ответственности и гарантиям Участника
	
	
	

	14.1.
	Гарантийный срок на результат услуг
	Гарантийный срок на результат услуг должен составлять 24 месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг.
	
	
	

	15.
	Требования к Участнику (и соисполнителю) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	15.1.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг субподрядных организаций Участник обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг.
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[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc130454100]4.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента относительно НМЦ).
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.
[bookmark: _Toc142049945]5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: __RefHeading___Toc54646413]При составлении расчетов на услуги, применять в обязательном порядке “Требования к оформлению и составлению расчетов на оказание услуг” в соответствии с Приложением № 2 к настоящим техническим требованиям.

[bookmark: _Toc142049948]6. Приложения:
Приложение №1: Требования к оформлению и составлению расчетов на оказание услуг.
Приложение №2: Ведомость объемов работ.
Приложение №3: Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС».
Приложение №4: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.
Приложение №5: Порядок подготовки и передачи на центральный склад филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» лома и отходов черных и цветных металлов.
Приложение №6: Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
Приложение №7: Приказ ЖГЭС/82-590 от 07.09.2022г.
Приложение №8: Требования к количественному составу и квалификации персонала.
Приложение №9: Порядок разработки и согласования проектов производства работ.
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